关于水碘水氟水砷监测水样采集及保存的补充说明

采集水样前，需用待采水样将采样管和管盖润洗3-5次后再进行水样的采集。

每份水样需采集4管，每根管上均需标识清楚样品号及管号，例如（yp1-1、yp1-2、yp1-3、yp1-4）。
1号及2号管用于水氟和水碘的测定，采样时使水样充满容器至溢流并密封保存,0℃~4℃冷藏，避光。
3号管用于采用氢化物发生技术分析水砷,加入盐酸(HCI),调至pH≤2。
4号管用于采用ICP-MS等方法分析水砷，加入硝酸(HNO;),调至pH≤2。
3号管和4号管14天内0℃~4℃冷藏，超过14天后采用-20℃冷冻保存。
备注：检测水氟时，禁止使用目测法。
