福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件预公告版

项目名称：福州高新区“雪亮工程”高空视频监控建设项目货物类采购项目

备案编号：A13-ZF-GK-201810-B0461-IDN

招标编号：[350191]HK[GK]2018021

采购人： 福州高新技术产业开发区综合执法局

代理机构：福建恒康招标代理有限公司

2018年10月

第一章   投标邀请

福建恒康招标代理有限公司采用公开招标方式组织福州高新区“雪亮工程”高空视频监控建设项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A13-ZF-GK-201810-B0461-IDN。

2、招标编号：[350191]HK[GK]2018021。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，无，适用于合同包一；节能产品，无；环境标志产品，适用于合同包一；信息安全产品，适用于合同包一；小型、微型企业，适用于合同包一；监狱企业，适用于合同包一；促进残疾人就业 ，适用于合同包一；信用记录，适用于合同包一，按照下列规定执行：（1）投标人应在招标公告发布之日后、投标截止之日前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的，以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | ①投标人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）。 ②提供负责本项目的主要技术人员的名单、联系方式，以及相关学历证书或职称证书或用工合同复印件。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | ①投标人所投标产品若是属于财政部、国家发改委最新《节能产品政府采购清单》内产品的，需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则视为无效投标。 ②投标人提供与运营商签订的针对本项目的合作协议书，协议书内容需包含信息传输链路合理单价、符合采购人要求的服务范围及服务时间等。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州高新技术产业开发区综合执法局

地址：闽侯县科技东路3号

联系方法：63661858

13、代理机构：福建恒康招标代理有限公司

地址：福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫建筑设计创意园B区401

联系方法：15606995503

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建恒康招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 视频监控设备; 否; 1（项）; 2,552,375.0000. | 2552375 | 51047 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建恒康招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：纸质投标文件中资格及资信证明部分、技术商务部分和报价部分正本均用A4幅面纸张打印，必须用胶装(为永久性、无破坏不可拆分)装订成册。副本用正本的完整复印件并胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。投标人必须将技术商务部分、资格及资信证明部分和报价部分正、副本单独装订，分册密封投标。正本与副本如有不一致，则以正本为准。电子文档为纸质文档的完全相同件并用U盘储存并单独密封标记（招标文件中与此处描述不一致的以此处为准）；未按上述要求密封投标的，投标文件将被拒绝。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建恒康招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建恒康招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州高新技术产业开发区财政金融局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：19.1最高限价： 本项目采购公告中各合同包预算价为最高限价，投标人超过所投合同包最高限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件： 19.2.1投标人所投货物若在中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证目录描述与界定表》范畴内，必须在投标文件中提供相关证明材料复印件，且在有效期内，并同时提供所投货物在国家认监委网站的下载网页并注明网址，否则投标无效。 19.2.2信用记录查询及使用： (1)信用记录查询渠道及截止时点：采购代 理机构将在投标截止时间截止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 (2)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代 理机构将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 (3)信用信息的使用规则：依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人有下列情形之一，其投标文件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标： ①被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中政府采购严重违法失信名单的； ②被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中政府采购严重违法失信行为信息记录的； ③属于《政府采购法》第二十二条的“重大违法记录”。 19.2.3本项目未经过进口产品论证，采购的货物为国内产品，不接受进口产品投标。根据《中华人民共和国海关法》(以下简称海关法)的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品 19.2.4无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。（2）不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。（3）出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 （4）出现第三章投标人须知无效投标规定的。 （5）出现第四章投标人须知无效投标规定的。 （6）出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 （7）出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 （8）明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 （9）内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。（10）投标人技术总得分低于技术总分50%的。（11）投标文件中非原件证明材料未注明复印件与原件一致的。 19.3根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定：对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供 应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、成交供 应商的，应当依法另行确定中标、中标供 应商；否则应当重新开展采购活动。 19.4质疑与投诉 19.4.1质疑 19.4.1.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供 应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代 理机构提出质疑。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供 应商应知其权益受到损害之日，是指： (1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日； (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； (3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。 19.4.1.2供 应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 (1)接收质疑函的方式：现场方式； (2)接收质疑函的联系部门：办公室； (3)接收质疑函的联系电话：0591-87578026； (4)接收质疑函的通讯地址：福州市晋安区金鸡山路59号鼎鑫创意园B区401福建恒康招标代理有限公司。 19.4.2投诉 19.4.2.1根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代 理机构和与投诉事项有关的供 应商数量提供投诉书的副本”。 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供 应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。” 19.5招标代 理服务费 19.5.1招标代理服务费收取标准：中标人应根据以下标准按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 (1)以中标通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。 (2)招标代理服务收费的标准：100(万元)以下收费费率标准：1.50%；100-500万元 1.1% ；500-1000万元 0.8%； 19.5.2招标代理服务费收取方式： (1)中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 (2)开户名：福建恒康招标代理有限公司 开户行：福建海峡银行股份有限公司福州五一支行 帐 号：1000 5202 1370 0100 01 ；邮箱：fjhkzb@163.com 19.6为本次项目提供设计、编制规范、监理等服务的供应商不得参加本项目投标。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建恒康招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建恒康招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建恒康招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建恒康招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建恒康招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建恒康招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建恒康招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建恒康招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建恒康招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建恒康招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建恒康招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建恒康招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建恒康招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建恒康招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建恒康招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建恒康招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建恒康招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建恒康招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建恒康招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建恒康招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建恒康招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建恒康招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建恒康招标代理有限公司提出询问，福建恒康招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建恒康招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建恒康招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建恒康招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建恒康招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料 | ①投标人提供办公场所的场地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供场地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）。 ②提供负责本项目的主要技术人员的名单、联系方式，以及相关学历证书或职称证书或用工合同复印件。 |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | ①投标人所投标产品若是属于财政部、国家发改委最新《节能产品政府采购清单》内产品的，需提供最新一期《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件并标明投标产品所在位置，加盖投标人公章，作为证明材料，否则视为无效投标。 ②投标人提供与运营商签订的针对本项目的合作协议书，协议书内容需包含信息传输链路合理单价、符合采购人要求的服务范围及服务时间等。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1 
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建恒康招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建恒康招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建恒康招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建恒康招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建恒康招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建恒康招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术规格及配置要求符合情况 | 47 | 根据各投标人所投产品对招标文件各系统技术参数要求中的各项配置要求的响应、承诺情况，由评委进行评议并评分, 完全满足招标文件技术参数要求的得47分，带有“▲”号标注的为重要技术要求，每负偏离一项扣3分，未带标注的技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止，正偏离不加分。投标货物的技术响应情况必须在《技术偏离表》中完整体现。 |
| 200万激光云台机 | 2 | 投标人所投200万激光云台机具有以下功能：当机动车在当前车道的行驶轨迹发生改变时，改变后的轨迹与原轨迹的夹角超过设定的阀值时，可判定该行为为掉头行驶，并给出相应的提示信息，并对图片进行抓拍。（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） |
| 智能设备箱 | 2 | 投标人所投智能设备箱具有网络设备流量检测功能，当检测到通信设备宕机，无法传输数据时，可前端自动重启设备，需提供公安部检验报告。 |
| 400万高空球型机 | 2 | 投标人所投400万高空球型机具有自动扫描功能，可以完成水平扫描、垂直扫描、随机扫描、帧扫描、全景扫描；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查 |
|  | 2 | 投标人所投400万高空球型机可通过客户端软件或IE浏览器选择是否对逆行压线、变道、掉头、占用非机动车道的机动车辆进行自动或手动跟踪并识别车牌号码，可将识别到的车牌号码叠加在抓拍图片中；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查； |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1. 综合实力 | 1 | 投标人获得质量管理体系（ISO9001）证书、环境管理体系（ISO14001）证书、职业健康安全管理体系（ISO18001）证书的，全部提供的得1分，提供不全的不得分。 |
|  | 1 | 投标人所投智能设备箱品 牌拥有自主知识产权，非OEM产品，提供平台软件和嵌入式软件著作权证书复印件,全部提供的得1分，提供不全的不得分。 |
|  | 2 | 投标人所投的云存储系统品 牌获得国家级或其直属机构颁发的“国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位等级证书（一级）” 得2分，其他不得分；（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料） |
|  | 2 | 投标人所投流媒体服务器设备品 牌获得国家级商标评审委员会颁发的“中国驰名商标”得2分，其他不得分；（投标时提供国家工商行政管理总局颁发的有效证明材料复印件作为佐证材料） |
|  | 2 | 投标人所投的云存储管理服务器设备品 牌获得国家级商标评审委员会颁发的“中国驰名商标”得2分，其他不得分；（投标时提供国家工商行政管理总局颁发的有效证明材料复印件作为佐证材料） |
|  | 1 | 投标人所投的视频安全准入设备品 牌需具有计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件得1分，提供不出的不得分 |
|  | 1 | 投标人所投三层网络交换机品 牌具有国家火炬计划重点高新技术企业,要求提供证书复印件得1分，提供不出的不得分 |
|  | 1 | 所投超五类屏蔽网络线产品性能需稳定、可靠，所投品 牌连续三次获得省级以上主管部门颁发的省级著名商标称号得1分，提供不出的不得分，提供证明文件并加盖投标人公章。 |
|  | 1 | 所投标准型42U网络服务器机柜品 牌获得省级及以上创新型企业称号的得1分,须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
| 2.维修服务等响应情况 | 2 | 根据各投标人针对本项目的维修服务等响应情况由评委进行横向评议并打分，好的得2分，较好的得1分，一般的得0.5分。 |
| 3.售后服务情况 | 1 | 考虑项目建设及售后维保的保障性，投标人注册地在闽侯地区或者设有服务分支机构的得1分，其余不得分。（提供由当地工商行政管理部门出具的营业执照复印件或者有关分支机构或办事机构的证明） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1）、供 应 商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。
2）、投标人须按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。
3）、投标人报价应包含货物的主机、附件、零备件及软件平台等货物部件，还要包括可能的运输、安装、调试、培训等伴随服务；还要考虑到合同中可能出现的安装的地理环境、索赔和变更。
4）、本次采购项目合同包一的核心产品为技术和服务要求中品目号1-13 流媒体服务器，若提供相同品 牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，则按政府采购法及相关规定执行。
（一）、系统建设目标
按照福州市公安局上街（高新区）分局的总体部署，建立辖区横向到边、纵向到底的视频实战立体化防控体系，具体目标是：
1) 增加总量，科学布建，进一步加强视频监控联网覆盖面。
通过新建、扩建视频探头，系统集成、升级改造现有视频监控系统，增加视频探头数量，科学合理布点，提高视频质量，实现整体布局网络化、局部区域闭合化、重点路口全摄入、重要部位全覆盖。
2) 建设以高清视频为主的多种视频监控组合应用模式。
地面重点部位部署高清视频监控，城市高空部署超高清瞭望云台、构建地面、制高点、高空中的立体化高清监控网。
3) 项目实现与省公安厅、市公安局视频平台无缝对接，统一存储，实现高清视频、卡口图片资源共存。
以资源整合、安全响应为目标，充分利用云存储技术的先 进 性，建成视频图像信息统一存储、统一管理、统一运维的云存储中心，逐步实现各类视频资源的资源整合，最大限度降低行政成本和数据安全保障。
4) 综合运用，提高公共管理和服务水平
建设公安视频管理系统，实现互联互通、整合共享，拓展系统智能应用，实现城市管理、治安防控和应急处置“指挥点对点可视化、系统运行数字化、应对决策扁平化”，公共服务可视化，使高新区管理和公共服务信息化水平与经济社会发展相适应。

（二）、建设规模与内容
本期项目建设主要分为：前端视频建设、传输链路建设、网络安全建设、云存储建设。
1) 前端视频基础建设主要是高空视频监控设备应用。分为：高空云台机与高空球
2) 前端设备传输线路采用租用30条运营商物理独立线路，并由运营商中心机房提供2条500兆光纤分别至福州高新技术产业开发区综合执法局与福州市公安上街（高新区）分局。
3) 机房配一台视频安全准入设备，对前端所有视频资源、业务应用等进行接入防问控制、管理等。
4) 云存储建设主要内容：建立视频、图像信息的统一存储管理库，要求支持30路高清视频的存储接入能力，系统必须具备可靠性、稳定性、扩展性等特点。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 品目号 | 货物名 称 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 200万激光云台机 | 1.摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸 2.支持≥31倍光学变倍 3.视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力≥1100TVL 4.红外距离≥650米 5.支持最低照度可达彩色≤0.001Lux，黑白≤0.0001Lux 6.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） 7.在IE浏览器下可自动、开启、关闭光学透雾功能，透雾等级0-100可调（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） 8.支持水平手控速度≥400°/S。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-90°~45° 9.支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出 10.支持≥1000个预置位，支持≥64条巡航扫描，支持≥32条以上的模式路径设置 11.支持采用H.264、MJPEG、MPEG-4、H.265视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 12.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps 13.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 14.▲支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） 14.室外球机应具备较好防护性能，支持≥IP67 15.球机处于工作状态，支持空气放电≥15kV，接触放电≥8kV 16.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ | 14 | 台 |
| 1-2 | 400万高空球型机 | 1.视频输出支持≥2048×1536@25fps，分辨力≥1600线，红外距离≥550米 2.采用≥1/1.8"CMOS传感器 3.摄像机内置镜头，支持≥37倍光学变倍，镜头最大焦距≥208mm 4.≥1600线（分辨率设置为2048X1536、帧率设置为25fps、码率设置为8Mbps、RJ45输出）；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查； 5.支持最低照度可达彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0003Lux 6.水平手控速度≥800°/s，垂直手控速度≥120°/s，云台定位精度为±0.1° 7.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 8.支持≥300个预置位，支持≥18条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；支持优先控制，可实现RS485接口优先或网络接口优先控制 9.支持智能红外、防红外过曝、数字降噪、强光抑制、透雾、电子防抖功能 10.支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口；具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持≥128GB 11.采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC 12.支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2592×1520@30fps，2048×1536@30fps 13.支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 14.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 15.具备较好的防护性能环境适应性，支持≥IP67，≥TVS8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃ 16.具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作 17.▲可对设定区域内的运动目标在设时间内持续跟踪，使该目标处于主视图像中，可自动调节变倍，可对目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标 （需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） 18.在网络直联环境下，只输出主码流、分辨率设置为2592xl520、帧率设置为25f、ps、码率6Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时、视频图像传输至客户端的延时时间≤llOms（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） 19.▲当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，样机可分别发出不同的语音提示（需提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查） | 16 | 台 |
| 1-3 | 支架 | 1、监控杆杆材质选用优质镀锌钢管，钢材的硅含量≤0.04%，直线度误差≤0.05%，监控杆抗风能力达到≥36.9米／秒（11级）以上设 计，抗地震烈度为≥8级。监控杆焊接方式为埋弧焊接，焊接可靠，表面光滑，无明显气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷，超声波探伤检验，达焊接GB11345Ⅱ级标准要求。 2、监控杆进行静电喷塑（颜色可选择），喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层 均匀，光滑，无气孔，喷塑层厚度≥10oum，附着力达到 GB9286-880 级，表面光滑，硬度≥2H。 3.横臂直径≥180，壁厚≥3.5mm，杆主体直径≥250，壁厚≥4.5mm，底座需加皮垫防震，须对横臂要有所支撑支架，外加斜拉支架减少晃动；横臂与主杆须用法兰盘连接在一起。 | 30 | 个 |
| 1-4 | 电源线 | RVV3*1.5，国标 | 1110 | 米 |
| 1-5 | 超五类屏蔽网络线 | 1.绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 2.阻燃等级CM/MP 3.单面覆塑铝箔屏蔽，接地金属丝。 4.电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：≥65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：≥9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：≥5000。 5.物理特性：传输带宽＞100MHz；24AWG线规。 6. ▲检验依据须符合GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》，为保证实际应用中不会因增加中继点对传输通道的性能产生影响，须通过专业数字式局域网电缆分析仪的六连接信道链路与三连接永久链路的第三方检测，提供相关证明文件。 | 186 | 米 |
| 1-6 | PVC管 | DN16 | 2130 | 米 |
| 1-7 | 智能设备箱（含嵌入式智能终端软件） | 1.设备箱需适合户外环境使用，具备防雨、防尘、通风散热、抗紫外线（耐老化）、防盗、防锈；箱体具有明显标识，表明设备箱用途及箱体编号；箱体大小应根据配套设备的数量和尺寸来设 计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。参 考尺寸：≥400mm(宽)×500mm(高)×300mm(深)。 2.箱体内部包含自动重合闸、电源防雷器、智能控制单元、≥2位五孔排插、≥3位五孔排插、≥1个网络防雷器、光纤盘、后备电源模块、风扇，箱内单元采用导轨式安装、接线方便，每个单元均可独立更换。 3.具有机箱供电输入电压电流检测，具有过压、欠压、漏电、短路、过流保护、自动合闸、防雷失效检测功能。提供≥5路交流220V远程可控输出，≥3路12V远程可控输出，≥2路干节点输入，≥1个RS232/RS485通信接口，可扩展提供AC24V、DC12V给摄像机、光端机供电，可根据实际设备数量灵活调整输出功率。 4.具有≥2路隔离干节点输入端口，≥1路用于作为柜门检测输入，≥1路用于电源防雷器的遥信输入。 5. ≥1路DC12V控制通道用于启停直流散热风扇；≥2路DC12V控制通道预留给电源规格适应的网络交换机或ONU设备使用。 6. ▲≥1路AC220V控制通道用于启停摄像机的适配器，具有摄像机状态检测功能，当接入摄像机断电、断网、网络拥塞，可报警提示，支持≤6路摄像机状态检测，需提供公安部检验报告。 7. ≥ 1路AC220V控制通道用于启停所有补光灯，具有补光灯工作状态检测并设置补光灯定时/手动开启，能够区分补光灯白天异常亮起或晚上无法开启等异常状态，需提供公安部检验报告。 8.支持温度检测与风扇状态检测和开关控制功能、柜门状态检测、自动布防和临时撤防，需提供公安部检验报告。 9.智能设备箱支持无中心平台情况下通过WEB直接方式；支持在WEB上直接查看实时数据，配置IP地址、中心平台地址、传输模式；支持通过TFTP进行远程固件升级。 11. 工作温度范围-40℃～+75℃，工作电压范围AC100～AC240V，空载设备功耗＜10W，需提供具备CNAS资质的第三方检测机构提供的检验报告。 10.具有集中管理平台，实现前端设备箱及设备的远程集中监控，支持离线地图查看设备点位分布和实时工作状态，支持直接查看单点位视频实时图像。 11.集中管理平台具有告警记录、历史记录、故障统计分析报表、每日台账、工单管理功能；支持视频设备在线率、故障及时修复率统计。 12.支持分区域、设备品 牌、运维商统计设备在线率、故障率、及时修复率；支持手动派单、自动派单、修复时间设定，支持根据告警类型、区域分别设定不同的修复时间要求。 13.支持批量对前端设备箱进行固件升级，支持离线升级、断点续传、版本自动匹配升级；支持提供开发接口或通信协议对接第三方平台。 | 30 | 个 |
| 1-8 | 辅材 | 国标，现场定制 | 1 | 批 |
| 1-9 | 云存储管理服务器 | 1. ≥ 2U机架式机箱设 计，全模块化设 计； 2. 配置≥8核2.4GHz×2； 3. 支持高速QPI 互连总线，支持大容量三级缓存 4. 处理器集成≥4通道内存控制器，并支持≤2133MHz 的DDR4 内存 5. 配置≥16GB*4 DDR4 ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 6. 芯片组支持SATA，SATA RAID 扩展 7. 设备配置≥3个800GB SSD +1个150GB SSD热插拔SATA硬盘，支持最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘； 8. 集成SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成≥8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插； 9. 集成显示控制器，≥16MB显存； 10. 高效能≥550W 1+1 冗余电源； | 1 | 台 |
| 1-10 | 网络存储设备 | 1. 完全自主产品，采用存储专用操作系统，不接受OEM或联合品 牌产品； 2. 控制器架构，单控制器应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，并可扩展至≥32GB，应标配≥3个千兆网口，可接入≥16块硬盘，支持双系统 3. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 4. 应能支持不同品 牌的SATA、SAS硬盘混插，≥12级扩展柜级联扩展； 5. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备 选择，支持坏盘自动重构； 6. ▲应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查； 7. 应能接入并存储≥640Mbps视频图像，同时转发≥320Mbps，回放≥64Mbps； 8. 应能在RAID内丢失≥2块硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 9. 应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全； 10. 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 11. ▲在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查； 12. 应能支持报警预录功能，可预录报警触发前≥10分钟视频； 13. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指 定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索； 14. 应能支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； | 3 | 台 |
| 1-11 | 云存储系统 | 1. ▲支持视图转换，对资源池内的所有视频按照指 定时间间隔抽帧转存为图片；支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现图片即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖；提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据,原件备查； 2. 统一命名空间，将所有物理存储资源虚拟化成统一的存储空间，以唯一业务IP地址对外提供存储服务； 3. 支持存储空间虚拟化管理。支持多存储设备容量整合，形成录像池；可根据用户业务分配通用、文件、视频、图片等类型存储空间；支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； 4. 数据分散存储到存储节点上，数据呈离散式分布； 5. 支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181、ONVIF、Ehome、RTSP、PSIA标准的前端设备； 6. ▲支持数据自动分层,数据先按副本模式存储，再根据用户需求，手动调整为EC模式存储；亦可先按EC模式存储，后按副本模式存储。支持已存储的数据由副本模式转为EC模式（需提供第三方权威机构出具的有效检验报告复印件作为考评依据，原件备查）； 7. 系统支持分级可靠性保障，支持在一套云存储系统内根据业务等级同时提供RAID、设备级纠删码、多副本、跨云备份等不同级别的可靠性保障，也可根据业务类型创建不同存储级别的数据池，支持不同存储级别的数据存入指 定的设备空间；（需提供第三方权威机构出具的有效检验报告复印件作为考评依据，原件备查）； 8. 对多种协议：TCP\UDP\HTTP\SIP\SNMP\FTP\iSCSI\REST进行支持； 9. 支持SVAC流、H.264流、H.265流、MPEG-4流直接存入到云存储设备，并从云存储中提取出来，进行回放、下载； 10. 视音频流能直接在云系统上进行存储，无需配置存储转发服务器； 11. 支持对具有智能分析功能的摄像机的智能码流进行存储，支持对智能信息进行智能检索； 12. 支持自定义时间段锁定图片，锁定时间可设置，可执行手动解锁或锁定时间到期后自动执行解锁，在锁定时间段内，图片不会被覆盖； 13. 具备设备节点在线动态增加和移除，不影响业务继续读写； 14. 支持在线弹性伸缩录像池的容量空间，不影响业务继续读写； 15. 支持云存储系统一键部署，一键部署标准云环境，一键部署包含组建集群、创建域、自动创建资源池等； 16. 支持对管理节点和存储节点的硬件信息、云服务进程、服务软件版本、磁盘信息、系统容量进行实时监控，并对存储节点的风扇、温度、存储卷信息进行实时监控；支持对云存储系统的健康度进行诊断，根据云存储系统监控项的负载和性能情况，综合评分超过阈值时给出预警提示； 17. 磁盘状态、存储卷状态、风扇状态、温度状态、通道状态、录像池状态出现异常时进行告警； 18. 支持对云系统运行过程中的异常情况、告警情况、云可用空间情况、压力进行统计分析；支持业务运行状况的管理和统计，支持设备模型展示； 19. 系统支持与第三方运维系统进行对接，在第三方运维系统上可以获取云存储的运维信息； 20. 支持系统日志、报警统计、设备日志、操作日志、网管日志管理。支持按用户、时间等条件对日志信息进行搜索。日志及报警统计信息可按照.xls格式输出； | 1 | 套 |
| 1-12 | 4T企业级硬盘 | ≥4TB/128MB(6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SATA3 | 36 | 块 |
| 1-13 | 流媒体服务器 | 1. 配置≥1颗8核2.1GHz CPU； 2. 支持高速QPI 互连总线，支持大容量三级缓存； 3. 处理器集成≥4通道内存控制器，并支持≤2133MHz 的DDR4 内存； 4. 配置≥16GB DDR4 ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 5. 芯片组支持SATA，SATA RAID 扩展； 6. 支持≥8 个PCI-E 3.0扩展插槽，支持横插Riser 扩展卡，最大支持5 个全高扩展卡； 7. 设备配置≥2个300GB热插拔SAS硬盘，支持最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘； 8. 集成SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成≥8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插； 9. 标配≥四口RJ45 千兆网口，可选集成≥双口RJ45 千兆网口、双口光纤万兆网口； 10. 集成显示控制器，≥16MB显存； 11. 高效能≥550W铂金1+1 冗余电源，≤1200W，支持4个USB 3.0接口； | 1 | 台 |
| 1-14 | 视频安全准入设备 | 1. 硬件服务器采用专用嵌入式安全操作系统； 2. 专用≥2U机架结构；可选择配置单电源或冗余双电源型号； 3. 标配≥6个千兆电口，可扩展支持≥4个端口千兆光纤扩展卡或≥2个万兆光口扩展卡；支持≥2TB存储空间，提供≥16G内存正常使用； 4. 最大吞吐量：≥6Gbps，最大并发连接数：≥1000000（条）； 5. IP过滤规则：支持自定义设置自动放行和拒绝放行的IP地址，支持IP段设置；(提供功能截图) 6. 内置设备类型特征库，支持常见设备的识别，如：IPC摄像机、NVR录像机、PC终端、网络交换、服务器设备等，不断完善的特征库，可满足非正常设备的识别需求； 7. 提供设备DNA特性绑定，将设备的类型、IP-MAC、厂商等信息融合入设备入网的身份标识中，避免传统准入仅能够通过IP-MAC进行准入的设备伪冒漏洞；生成设备的指纹信息以二维码形式展示，扫描后获取设备详情；(提供功能截图) 8. 提供IPC摄像机、NVR录像机、PC终端、网络交换、服务器设备的识别，后续可根据需求满足非正常设备的识别；支持不同厂商的识别，提供识别设备数量top排名。 9. 支持所有主流厂商可网管设备网络拓扑绘制，以直观拓扑图的形势，展现用户网络交换设备的连接关系； 10. 支持自动生成网络拓扑，支持SNMP V1/V2/V3版本，直观、动态展示全网运行状态； 11. 支持对交换机、路由器等可网管网络设备Telnet、SSH、ping等日常管理操作；(提供功能截图) 12. IP地址资源管理，IP地址信息呈现“在线”、“离线”、“长期离线”、“未使用”等状态，支持IP地址回收，支持IP地址增加备注信息功能； 13. 提供视频设备图像质量遮挡分析，并提供图像质量信息报警；(提供功能截图) 14. 提供视频设备GIS系统定位功能，支持与第三方服务进行对接获取设备地理位置，并提供大屏展示；(提供功能截图) 15. 提供设备伪冒告警（设备类型、IP-MAC、指纹信息改变）、设备离线告警、非法外联告警、图像质量异常告警、网络边界、共享网络告警，并在GIS地图上定位报警设备位置；(提供功能截图) | 1 | 台 |
| 1-15 | 三层网络交换机 | 1、三层交换机，固化端口≥24个10/100/1000M Base-T 端口，≥8个千兆SFP接口；≥2个多业务扩展槽（非SFP光槽位）；配置USB接口≥1个；支持冗余电源。 2、性能：交换容量≥256Gbps、包转发率≥216Mpps。提供官网截图及链接。 3、支持VSU虚拟化技术、支持通过标准接口，包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠，提供官网截图及链接 4、二层功能：支持QinQ、Super Vlan、链路聚合、端口镜像；支持流量分析功能，支持ERPS以太环网保护技术。 5、支持手工隧道、ISATAP、6to4隧道、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6 隧道，提供官网截图及链接 6、三层功能：支持DHCP Server；支持RIPng、OSPF，OSPF v3、BGP，BGP4+、等价路由（ECMP）；支持虚拟化技术，将多台交换机虚拟成1台使用,（非堆叠模块实现，不占用扩展槽）；支持BFD与RIP/OSPF/BGP联动；支持GR for RIP/OSPF/BGP/ISIS；支持MPLS VPN。 7、安全功能：扩展ACL、专家级ACL ；802.1x和WEB认证/计费功能；支持抗攻击。 8、提供工信部IPv4和IPv6进网许可证复印件 | 1 | 台 |
| 1-16 | 标准型42U网络服务器机柜 | 1.符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2.全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3.黑色，配单开网孔前门，后配双开网孔门，宽度≥600mm，深度≥1000mm，高度≥2000mm。 4.可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5.可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6.可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7.方孔条厚度≥2.0mm， 提供权威机构证明。 8.最大静载达≥1000KG，移动承载≥500KG。 9.方孔条及横向连接件（安装梁）采用镀蓝白锌工艺，并进行钝化处理，可以更好的起到消除设备静电、设备外壳接地、等电势的作用。 10.▲机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受≥2500V、50Hz正弦试验电压1min，不出现击穿或飞狐现象，漏电≤10mA，提供权威机构证明文件。 | 1 | 台 |
| 1-17 | 智能PDU | 1.外观：采用竖条形一体化结构，推荐宽度为50mm，将配电、保护、接插集成在一起，其正面可拆装，便于安装、更换接插模块和接线。 2.输入：配电单元的输入采用单相（220V）三线制电源或三相五线制电源（380V）。 3.保护装置:保护装置一般选用断路器，方便操作和更换，并满足其散热要求。选用的断路器符合GB10963.1/IEC60898的要求，瞬时脱扣形式为C型，额定分断能力为≥6kA。PDU的输入端 4.机架配置≥25A/1P的断路器,PDU的输入需配置显屏对当前电流显示读数。 4.内部连接工艺：采用PDU内部C13模块采用一体化铜条连接方式，模块连接采用≥2.5mm2铜条焊接，导电性能稳定。非铜排螺丝固定和电源线连接。 5.材料要求：PDU的插座面板和各功能面板：铝合金或高阻燃塑胶材料（PC-ABS），阻燃特性符合UL94-V0等级和国家相关规定；PDU的插座铜套：磷青铜，具有弹性好、耐腐蚀、耐摩擦的特性，材料厚度为：L/N≧0.6mm，PE≥0.6mm；要求精细加工和整体冲压成型，应高可靠接触，必须安全耐用无松动和打火现象，应保证输出高可靠的电气导通性和连接性。插座采用符合GB1002。机架配套的PDU输出配置≥14*10A+6*16A，插座前不需要配置对应容量的微型断路器。 6.温升：当配电单元通入额定电流时，插座、端子及空气开关连接处的温升应≤55℃，空气开关壳体的温升≤20℃。 7.提供3C认证并提供测试报告。 | 1 | 台 |
| 1-18 | 工作站 | 1.CPU≥I7 6700 2.内存≥8G,硬盘≥256SSD+1T,DVDRW 3.显卡≥2G独显，显示屏≥21.5 | 1 | 台 |
| 1-19 | 系统联网 | 系统维保费 | 5 | 年 |
| 1-20 | 电费 | 满足前端设备的供电需求 | 60 | 月 |
| 1-21 | 新建电表 | 由上街（高新区）电力提供并负责安装到位。新建电表落户须为中标单位，合同到期后过户给上街（高新区）分局。 | 30 | 个 |
| 1-22 | 投影机 | 1、亮度≥50001m，对比度≥3000:1，液晶板：≥0.76： 2、物理分辨率为1920*1200，灯泡≥330w（UHP）； 3、接口;VGA*2，HDMI*2，USB*3，RJ45*1，S-VIDEO*1，VIDEO*1 | 1 | 个 |
| 1-23 | 投影幕 | ≥150英寸，≥16:9 | 1 | 个 |
| 1-24 | 投影支架 | 定制 | 1 | 个 |
| 1-25 | 高清DVI成品跳线 | 管内穿线 多芯软导线 DVI | 1 | 个 |
| 1-26 | 高清跳线 | 长度≥3米，支持高清设备 | 6 | 个 |
| 1-27 | 信息地插 | ≥15*15CM | 20 | 个 |
| 1-28 | 电源地插 | ≥15*15CM，弹起式地插。 | 10 | 个 |
| 1-29 | 六位排插 | ≥六位，≥250V，≥10A | 20 | 个 |
| 1-30 | 移动电视推车 | 1.上下托盘，高：≥1.65米 2.适合尺寸：32-60寸 3.适用孔距：≥60cm*40cm 4.产品重量：≥15kg 5.最大承重：≥70kg 6.电视角度调节：上下≥15度 | 4 | 个 |
| 1-31 | 喇叭托架 | 1.可调高度：1000-1800cm 2.金属材质：高强度钢管 3.塑料材质：ABS塑料 4.可承载重量：≥80KG | 6 | 个 |
| 1-32 | 18U落地机柜 | ≥18U，前门玻璃门，后门钢板门，带风扇。 | 3 | 个 |
| 1-33 | 投影机电源线 | RVV3*1.5 | 35 | 米 |
| 1-34 | 投影幕控制线 | RVV4*1.0 | 71 | 米 |
| 1-35 | 投影机信号线 | VGA | 35 | 米 |
| 1-36 | 欠压脱扣器 | YU220-240V T1/3 | 2 | 个 |
| 1-37 | 配电箱 | ≥800*600*150 | 2 | 个 |
| 1-38 | 配线架 | 1. 模块化配线架，含24个六类非屏蔽模块，模块接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值； 2. 阻燃性能达到UL94V-0级别； 3. 传输带宽＞250MHz； 4. 插头与插座插拔次数＞1500次 | 8 | 个 |
| 1-39 | 网络跳线 | 1. 采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 2. 水晶头压接簧片镀金≥50μ | 60 | 个 |
| 1-40 | 理线架 | 1. 采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理。 2. 均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。 3. 可拆卸盖板设 计 | 30 | 个 |
| 1-41 | 砌块墙 | 1.加气混凝土砌块 现拌砂浆 2.内墙 3. ≥240厚 | 3 | m3 |
| 1-42 | 墙面一般抹灰 | 1. ≥14mm厚水泥砂浆基层(砖墙面) 2.新砌墙体抹灰 | 43 | m2 |
| 1-43 | 墙面喷刷涂料 | 1.门洞封堵面刷乳胶漆 2.内墙柱面刮腻子 抹灰面(二道) | 43 | m2 |
| 1-44 | 钢支架 | 1. ≥40×4角钢支架 2.刷防锈漆两遍 3.钢结构除锈(人工除锈) | 0 | t |
| 1-45 | 墙面装饰板 | 1. ≥0.6mm热溶镀锌彩钢板，内衬≥12mm防火石膏板 2.墙面轻钢龙骨 中距(竖≥603、横≥1500mm) | 43 | m2 |
| 1-46 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度: ≥100mm 2.基层材料种类、规格: ≥9厘板，自攻螺丝固定，玻璃胶 3.面层材料品种、规格、颜色:1mm亚光法纹不锈钢踢脚线 | 1 | m2 |
| 1-47 | 玻璃隔断 | ≥12mm厚钢化玻璃 | 16 | m2 |
| 1-48 | 木窗帘盒 | 1. ≥18mm细木工板窗帘盒 2. ≥150*250 3.双面刷防火涂料 | 15 | m |
| 1-49 | 送风口、回风口 | 1.天棚铝合金 送风口 2.天棚铝合金 回风口 | 1 | 个 |
| 1-50 | 钢质防火门 | 1.甲级钢质防火单开门 2. ≥1500×2000mm 3.含五金配件 | 1 | 樘 |
| 1-51 | 窗帘 | 窗帘绒布 | 44 | m |
| 1-52 | 窗帘轨 | 定制 | 15 | m |
| 1-53 | 装修部分措施项目费 | 装修部分措施项目费 | 1 | 项 |
| 1-54 | 装修部分规费 | 装修部分规费 | 1 | 项 |
| 1-55 | 装修部分税金 | 装修部分税金 | 1 | 项 |
| 1-56 | 门禁读卡器 | 1. 显示屏：≥3英寸彩屏； 2. 面部识别容量：≥400张脸； 3. 记录容量：≥100000条； 4. 通讯方式：TCP/IP； 5. 输出接口：Wiegand26； | 1 | 个 |
| 1-57 | 开门按钮 | 安装：86型底盒；工作方式：按键动作 | 1 | 个 |
| 1-58 | 单门磁力锁 | 断电开，拉力：≥270Kg | 1 | 个 |
| 1-59 | 锁电源 | AC220V，DC12V | 1 | 个 |
| 1-60 | 双门门禁控制器 | 1. 网络型 2. TCP/IP、RS-485通讯接口 3. 读卡器接口：2×Wiegand26/34/58、4×RS-485 | 1 | 个 |
| 1-61 | 门禁控制器箱体 | 含AC220V，DC12V电源 | 1 | 个 |
| 1-62 | 吸顶三鉴探测器 | 1. 微波、红外、人工智能三技术探测； 2. FSP处理技术； 3. 安装方式：吸顶安装； 4. 探测距离：直径≥21米×360° | 1 | 个 |
| 1-63 | 放气指示灯 | 1. 工作电压：DC20V～DC28V； 2. 动作电流：≤100mA； 3. 线制：两线制 | 1 | 个 |
| 1-64 | 闭门释放器 | 定制 | 1 | 个 |
| 1-65 | 垃圾清理费用 | 垃圾清运费 | 1 | 次 |
| 1-66 | 幕墙破碎玻璃采购 | 玻璃每块尺寸≥1350mm*1050mm | 1 | 个 |
| 1-67 | 无纸化终端矩阵投屏 | 1、1U上架机箱，低功耗无风扇静音设 计 2、支持的接口：DVI、VGA、YpbPr、HDMI、BNC 3、编码路数：≥1路 4、支持的最高分辨率：≥1080P60 5、电源输入220V ≥45W 6、输出接口：RJ45 7、输出码流：≥2Mbps 8、支持动态修改分辨率，支持断电、断线自动重连 | 1 | 个 |
| 1-68 | 多功能激光笔 | 波长≥650nm 红色 | 3 | 个 |
| 1-69 | 光纤收发器 | 百兆，一光一电 | 2 | 个 |
| 1-70 | 电视信号转换器 | 同轴信号转VGA | 1 | 个 |
| 1-71 | 电视远程红外遥控探头 | 电源5V, ≥500mA,机顶盒红外线，适合于将机顶盒或者带有红外的设备隐藏 | 1 | 个 |
| 1-72 | 高清音频转换器 | 用于HDMI转DVI接口 | 1 | 个 |
| 1-73 | 25PVC线盒 | ≥15*15CM | 30 | 米 |
| 1-74 | 网线 | 六类非屏蔽 | 305 | 米 |
| 1-75 | 前端信息传输（由运营商提供） | 30条前端链路,每条带宽≥100M | 5 | 年 |
| 1-76 | 中心信息传输（由运营商提供） | 后端机房链路分别到执法局与上街公安两条各≥500M | 5 | 年 |

依据以上监控点位设置原则及会同福州市公安局上街（高新区）分局相关人员对项目监控点位设置如下，共设置30台高空摄像机，其中14台≥200万一体化星光级网络激光红外高清云台摄像机、16台≥400万像素星光级≥8寸激光网络高清高速智能球机；监控点位平面图及详细点位表详见下表。

勘查点位过程中，少管所及需要协调进场再确认，以及2个机动点位，其余点位设备具体安装位置如下表：

| 序号 | 点位名 称 | 控制路段 | 数量 | 经度 | 纬度 | 设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山领秀3# | 117县道 | 1 | 119.214111° | 25.984966° | 云台机 |
| 2 | 融侨宜家1.0 1# | 五都大道 | 1 | 119.203218° | 25.983805° | 云台机 |
| 3 | 新药创世中心2# | 六号公路与二号公路 | 1 | 119.222530° | 25.947040° | 高空球 |
| 4 | 中美小区1# | 溪源宫路 | 1 | 119.175770° | 26.062800° | 云台机 |
| 5 | 博仕后公馆1#2单元 | 洪湾大桥 | 1 | 119.206493° | 26.073554° | 云台机 |
| 6 | 两园安置房三期23# | 南港大桥 | 1 | 119.233963° | 25.964532° | 云台机 |
| 7 | 万科又一城2# | 明德路周边 | 1 | 119.195214° | 26.047239° | 云台机 |
| 8 | 上街公安分局楼顶 | 广贤路 | 1 | 119.200545° | 26.041297° | 云台机 |
| 9 | 三盛托斯卡纳130#1单元 | 旗山大道 | 1 | 119.219945° | 26.007844° | 云台机 |
| 10 | 乌龙江大区5#1单元 | 旗山大道 | 1 | 119.234892° | 25.989885° | 云台机 |
| 11 | 鹭燕医药楼顶 | 源江路、福州大学、建平路 | 1 | 119.180234° | 26.053010° | 云台机 |
| 12 | 柳浪村安置房1# | 203省道 | 1 | 119.251842° | 25.983323° | 云台机 |
| 13 | 乌龙江大区9#1单元 | 二号路 | 1 | 119.235024° | 25.989448° | 云台机 |
| 14 | 沙堤综合楼 | 江夏学院、福州大学、国宾大道 | 1 | 119.176635° | 26.081735° | 高空球 |
| 15 | 柳浪安置房3# | 湾边大桥 | 1 | 119.251952° | 25.984338° | 高空球 |
| 16 | 博士后悦府 | 福建师范大学、师范大学协和学院、福建师范高等专科学校 | 1 | 119.209447° | 26.020194° | 高空球 |
| 17 | 江夏学院图书馆1 | 中医药大学、医科大学、江夏学院 | 1 | 119.189749° | 26.069783° | 高空球 |
| 18 | 群升江山城15# | 浦上大桥 | 1 | 119.214249° | 26.018330° | 高空球 |
| 19 | 永嘉天地 | 国滨大道 | 1 | 119.195815° | 26.071693° | 高空球 |
| 20 | 福建工程学院图书馆 | 福建工程学院、福建师范大学 | 1 | 119.194034° | 26.037978° | 高空球 |
| 21 | 新南屿花园10# | 二号路、117县道 | 1 | 119.227841° | 25.965383° | 高空球 |
| 22 | 中海寰宇天下1号楼 | 侯官大道、高新大道 | 1 | 119.212849° | 26.047523° | 云台机 |
| 23 | 星网锐捷科技园3号楼 | 高新大道、创新路 | 1 | 119.216305° | 26.036271° | 云台机 |
| 24 | 龙旺理想天街5# | 117县道 | 1 | 119.218517° | 26.000003° | 高空球 |
| 25 | 碧桂园十里江湾 | 浦上大桥江滨路段 | 1 | 119.221858° | 26.024592° | 高空球 |
| 26 | 阳光城丽景 | 203省道 | 1 | 119.229029° | 25.944894° | 高空球 |
| 27 | 电力公司 | 六号路 | 1 | 119.207683° | 25.951054° | 高空球 |
| 28 | 少管所 | 203省道，旗山收费站 | 1 | 119.217239° | 25.926767° | 高空球 |
| 29 | 往永泰方向（待定） | 203省道 | 1 | 待定 | 待定 | 高空球 |
| 30 | 机动点位（待定） | 待定 | 1 | 待定 | 待定 | 高空球 |

★注：根据甲方需要每年允许不超总点位10%免费迁移安装位置，超过10%的费用由使用单位承担。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福州市公安局上街（高新区）分局指定地点，并按规范要求进行安装，实现建设目标要求。？ 
2、交付时间：合同签订后 (60 ) 天内交货
3、交付条件：按照招标文件规定验收合格后交付使用
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人组织相关人员按照招标文件要求进行验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | （1）货物安装调试部分（品号1-1~1-74）：所有设备到货验收合格后支付合同总价（除信息传输链路费外）30%，项目完成初验收合格后支付合同总价（除信息传输链路费外）50%，最终验收通过后支付合同总价（除信息传输链路费外）15%， 维保期满（60个月）所有设备正常移交给使用单位后支付合同总价（除信息传输链路费外）5%。 （2）信息传输链路部分（品号1-75~1-76）：项目终验通过后按年度支付信息传输链路费的20%，5年付清。 |

一、支付具体要求
（1）货物安装调试（品号1-1~1-74）付款方式：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 所有设备到货验收合格后，采购人以银行转账方式向中标人支付合同总价款（扣除信息传输链路费用）的30%。 |
| 2 | 50% | 所有货物全部安装调试完毕并经自检满足招标要求后，转入一个月的试运行期；试运行结束，初验合格后15个工作日内，采购人以银行转账方式向中标人支付合同总价款（扣除信息传输链路费用）的50%。 |
| 3 | 15% | 初验收合格后，系统正常运行三个月后，经终验合格后15 个工作日内，采购人以银行转账方式向中标人支付合同总价款（扣除信息传输链路费用）的15%，转入质保服务期。 |
| 4 | 5% | 五年质保期结束所有设备正常移交给使用单位后，采购人以银行转账方式向中标人支付合同总价款（扣除信息传输链路费用）的5%。 |
| 备注：中标人应提交支付申请报告，经采购人核准后，须向采购人提供等额的增值税发票。 |  |  |

（2）信息传输链路费用（品号1-75~1-76）采用五年以租代建模式进行付款：

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20% | 第一年度：项目终验合格后15个工作日内，采购人以银行转账方式向中标人支付信息传输链路费用的20%。 |
| 2 | 20% | 第二年度：与往年同期，采购人以银行转账方式向中标人支付信息传输链路费用的20%。 |
| 3 | 20% | 第三年度：与往年同期，采购人以银行转账方式向中标人支付信息传输链路费用的20%。 |
| 4 | 20% | 第四年度：与往年同期，采购人以银行转账方式向中标人支付信息传输链路费用的20%。 |
| 5 | 20% | 第五年度：合同期限结束15个工作日内，采购人以银行转账方式向中标人支付信息传输链路费用的20%。 |
| 备注：中标方应提交与运营商有效的年度信息传输链路缴费凭证，并提交支付申请报告，经采购人核准后，须向采购人提供等额的增值税发票。 |  |  |

备注：信息传输链路费不能以被采购人扣费为由对抗拒缴第三方费用，否则按照违约赔偿，赔偿金额按政府采购法等相关规定。

（3）根据年度月份运维服务评分情况，对未达到80分的月份进行次数统计，从下一年度信息传输链路费用中每次扣除10000元；运维服务评分在80-95之间的，根据该年度评分次数，从下一年度信息传输链路费用中每次扣除5000元；运维服务评分在95分（含95分）以上的，不扣除相应的信息传输链路费用。当年度信息传输链路费用不足以抵扣因维护服务不到位而产生的扣除费用时，采购人有权从货物安装调试质保金中扣除相关费用，直至中标人补足所有扣款。

附：运维服务评估考核管理及评分办法
本期项目自验收通过交付使用之日起，开始对中标方的运行维护服务每月进行一次考评，实行百分制。考核指标及运营维护服务评分办法列表如下：

| 监控系统设备硬件、软件：（55分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名 称 |  | 考核指标 |  | 分值 | 备注 |
| 前端摄像机 （15分） |  | 完好率≥95% |  | 15 |  |
|  |  | 90%≤完好率＜95% |  | 10 |  |
|  |  | 80%≤完好率＜90% |  | 5 |  |
|  |  | 完好率＜80% |  | 0 |  |
| 传输线路 （15分） |  | 接入部分 （7分） | 完好率≥95% | 7 |  |
|  |  |  | 90%≤完好率＜95% | 4 |  |
|  |  |  | 80%≤完好率＜90% | 1 |  |
|  |  |  | 完好率＜80% | 0 |  |
|  |  | 汇聚部分 （8分） | 网络传输故障≤1次 | 8 |  |
|  |  |  | 网络传输故障2次 | 4 |  |
|  |  |  | 网络传输故障3次及以上 | 0 |  |
| 前端存储系统 （15分） |  | 硬盘完好率×图像在线存储率（8分） | ≥98% | 8 |  |
|  |  |  | 95%-98% | 4 |  |
|  |  |  | ＜95% | 0 |  |
|  |  | 图像存储时间（7分） | 图像存储≥30天 | 7 |  |
|  |  |  | 图像存储＜30天 | 1 |  |
|  |  |  | 图像不能存储 | 0 |  |
| 图像显示质量 （10分） |  | 主观评价达到5级（白天）或4级（夜晚） |  | 10 | 按GB/T7401的规定 |
|  |  | 主观评价达到4级（白天） |  | 8 |  |
|  |  | 主观评价4级以下（白天） |  | 5 |  |
| 故障响应处理考核指标：（23分） |  |  |  |  |  |
| 保障服务机构 （5分） | 能完全满足要求 |  |  | 5 |  |
|  | 基本满足要求 |  |  | 3 |  |
|  | 不能满足要求 |  |  | 0 |  |
| 运维响应 （8分） | 及时率100% |  |  | 8 |  |
|  | 98%≤及时率＜100% |  |  | 5 |  |
|  | 及时率＜98% |  |  | 0 |  |
| 故障处置 （10分） | 及时处置率100% |  |  | 10 |  |
|  | 98%≤及时处置率＜100% |  |  | 8 |  |
|  | 95%≤及时处置率＜98% |  |  | 6 |  |
|  | 90%≤及时处置率＜95% |  |  | 4 |  |
|  | 及时处置率＜90% |  |  | 0 |  |
| 故障发生率考核指标：（15分） |  |  |  |  |  |
| I 级故障 （5分） | 年发生0次 |  |  | 5 |  |
|  | 年发生1次 |  |  | 3 |  |
|  | 年发生2次以上 |  |  | 0 |  |
| II 级故障 （5分） | 年发生≤1次 |  |  | 5 |  |
|  | 年发生2次以上 |  |  | 0 |  |
| III级故障 （5分） | 年发生率≤5次 |  |  | 5 |  |
|  | 年发生率5次以上 |  |  | 0 |  |
| 定期巡检服务考核指标：（7分） |  |  |  |  |  |
| 定期巡检服务每月≥1次 |  |  |  | 7 |  |
| 定期巡检服务每月＜1次 |  |  |  | 0 |  |
| 其它情况加、扣分： |  |  |  |  |  |
| 发生特大案事件现场周边不能调取图像的每路扣0.2分，最多扣2分 |  |  |  |  |  |
| 发生重大案事件现场周边不能调取图像的每路扣0.1分，最多扣1分 |  |  |  |  |  |
| 针对特大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加0.2分，最多加2分 |  |  |  |  |  |
| 针对重大案事件在图像保障工作中有突出成绩每次加0.1分，最多加1分 |  |  |  |  |  |

二、其他要求

### 1、投标报价

投标人需根据品目1-1至品目1-76进行分项报价，并包含本项目的造价咨询费、委托制作可行性研究报告及初步设 计方案合计共35882元，投标人需单独承诺中标 后将于合同签订前向造价公司等支付本项目的造价咨询费、委托制作可行性研究报告及初步设 计方案合计共35882元，未按上述要求进行分项报价并单独承诺的视为无效投标。

### 2、项目实施质量要求

本项目中前端监控点摄像机必须符合公安部安防产品质量要求、检测合格。

（1）高楼施工申明：成交供 应 商施工前提供支架设 计图经政府相关主管部门审批同意后方可进行施工，坚持就近原则，文明、规范施工，支架需加强抗风、抗震、防雷等措施，并接受政府相关部门监督、检查。

（2）本系统为交钥匙工程、项目资金包括深化设 计、接电、设备以及相应的移位、安装、调试、软件、附件、备件、配件、包装、税费、运杂到位、保险、管理、售 后 服务、维护、人员培训、检测、验收等项目过程中的一切费用。

（3）考虑后期工程实施时的线路资源分布情况、周边可接入电源情况等不确定因素，监控点选择的点位为参 考，成交后具体点位以现场勘察、施工方案为准。

（4）成交供 应 商应保证在维保期内及维保期满后，采购人所使用的软件不侵犯第三方知识产权并能继续使用。

（5）保密条款：成交供 应 商对采购人提供的业务资料、技术资料应严格保密，不得扩散，不论本协议或合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

（6）专网专用：成交供 应 商不得将用于本系统的设备、链路和视频信号、数据等提供给其他个人和单位使用或复用，若采购人在使用过程发现不是专网专用，采购人将没收全部履约保证金，并有权解除合同。本项目中所有设备及传输网络最高管理权限归业主所有。

### 3、项目运维结构

福州高新区＂雪亮工程＂高空视频监控建设项目建成后的中标方，将全面负责系统建成后的运行、维护和组织管理，质保周期为五年时间，具体包括:

（1）负责网络和所有设备及系统的正常运行与维护工作；

（2）负责系统资源的安全、完整和有效利用，进行数据备份，在系统遭到破坏时，及时进行恢复或启动备份系统确保系统的正常运行；

（3）负责应用系统软件的更新和维护；

（4）协调与政府其他部门信息系统的联系。

（5）质保期内保障前后端设备运行稳定。

### 4、运维管理制度

应针对本项目成立专门的运维团队和项目管理机构，负责保障本期福州高新区＂雪亮工程＂高空视频监控建设项目的安全、稳定地运行。应明确运维团队组织、人员及工作流程，须建立详细的运维保障体系，并提供方案。

（1）系统运维团队须具备安全防范系统工程设 计、施工和维护能力。

（2）系统运维团队须具备视频服务管理能力，精通各种视频监控设备与平台，精通视频资源目录服务体系管理。

### 5、巡检排故工作

（1）应提供定期巡检服务，要求针对不同的系统、应用制定合理巡检方案，对系统重要设备每月进行一次巡检，对前端摄像机每月进行一次清洁，每个季度对系统进行一次全面巡检，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

（2）对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，应专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人在现场值班，以确保系统正常运行。

（3）巡检应围绕如下几个方面进行：

a.前端设备运行状况。包括：云台、网络传输设备、安全设备、存储设备等。

b.管线情况。包括管线质量、屏蔽情况、线路接头质量等。

c.系统功能、系统的各项技术指标及操作运行情况。

维护人员应围绕上述几个方面，逐点、逐台、逐项地进行检验，边检边进行记录，并排除发现的故障。

### 6、用户信息反馈及持续改进工作

（1）建立客户意见反馈渠道，收集对维护工作的希望、要求和意见。

（2）建立维护工作联系卡，提供公司相关部门负责人及维护工作人员联系电话，保证与客户联系的畅通、维护工作的及时、有效。

（3）每半年向用户送交《维护工作客户意见征询表》，收集对维护工作的意见、要求和评议。

（4）每维护年度对客户满意度作统计分析，提交书面报告。

（5）及时修正维护工作方案、方法及纠正维护工作的不足之处，回复客户的意见和要求，提高维护工作质量和服务水平。

### 7、售 后方案

本项目所有硬件均提供五年免费上门保修及软件免费升级服务。

中标单位有委派技术员定期负责巡查、联系、沟通、收集、跟踪、处理、反馈用户反映的各种问题。

实行7*24小时的值班制度，可以向用户提供稳定的运行质量和及时的信息反馈。

应提供服务期内详细的运行维护保障服务方案，包括服务内容、服务形式和服务保障措施。运维服务方案应完全满足以下具体要求：

（1）系统质量保证：服务期内，应保障系统能以满足系统要求的性能有效运行，保障过程中。

（2）每月应对系统和关键设备进行巡检，写出巡检报告并提供给上街（高新区）分局；应对设备进行安检、除尘保洁、线路等维护，对系统进行优化等。

（3）服务期内，应设立7×24小时热线服务电话，受理上街（高新区）分局的故障申告、技术咨询。在收到故障申告后，必须按要求及时解决。

故障级别定义与服务要求如下表：

| 故障级别 | 技术人员到场时间 | 提出解决方案 | 备件到场时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级：属于重特大故障：其具体现象为：设备、线路全面瘫痪。 | 30分钟以内到达现场 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到达现场 | 8小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：部分设备、线路发生故障或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。 | 30分钟以内到达现场 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到达现场 | 2小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：小部分设备、线路故障或出现报错、告警或故障。 | 1小时以内到达现场 | 到达现场后1小时内提交故障解决方案 | 提出解决方案后1小时到达现场 | 2小时以内 |
| IV级：属于普通问题：其具体现象为：前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障。 | 1小时内到达现场 | 即时提交或到达现场后1小时内提交解决方案 | 视情况而定 | 2小时以内 |

I～IV级故障处理完毕后，应在三日内向上街（高新区）分局提交书面的故障处理报告。

（4）中标方应为监控中心提供技术支撑服务。

（5）中标方应在采购人本地建立备品备件库，含枪机、球机、存储设备。

（6）维保期内，中标方应根据采购人的要求对系统进行完善。对系统进行的任何配置、数据改动及其它可能对系统和业务造成不良影响的操作，必需经采购人确认后方可进行。

（7）维保期满后系统出现故障，中标方有责任配合采购人尽快解决故障，并提供技术支持。

8、项目验收

由上街（高新区）分局、高新区执法局、可研设 计公司、施工方（中标方）、监理公司、专家组等共同参与验收。

在本项目系统建设工程全部完成后进行初验，所有软硬件产品都已安装调试到位时，由中标人向采购人发出初验申请，并由采购人根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，如果无异议双方签署《初验合格报告》。

初验完成之日起，系统稳定运行3个月，中标人向采购人提出终验申请。并由采购人根据合同规定和相关的国家标准对项目的实施结果进行验收，并对有异议和疑义项提出书面说明，无异议则双方签订《终验合格报告》。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件