福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目货物类采购项目

备案编号：A13-00402-GK-202110-B3158-FM

招标编号：[350191]FM[GK]2021006

采购人： 福州高新区第一中学（闽侯三中）

代理机构：福建福闽工程管理有限公司

2021年10月

第一章   投标邀请

福建福闽工程管理有限公司采用公开招标方式组织福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：A13-00402-GK-202110-B3158-FM。

2、招标编号：[350191]FM[GK]2021006。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包1、2、3），执行开标截止时间前最新一期节能清单。环境标志产品，适用于（合同包1、2、3），执行开标截止时间前最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1、2、3）。中型、小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（合同包1、2、3）。监狱企业，适用于（合同包1、2、3）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1、2、3）。信用记录，适用于（合同包1、2、3），按照下列规定执行：（1）投标人应在（招标文件发布之日起至递交投标文件截止）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本合同包非专门面向中小企业采购，此处无需提供证明材料。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、供应商为残疾人福利性单位的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的声明函须为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。5、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、供应商为残疾人福利性单位的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的声明函须为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。5、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：福州高新区第一中学（闽侯三中）

地址：福建省福州市闽侯县南屿镇南旗村桥下23号

联系方法：13696858747

13、代理机构：福建福闽工程管理有限公司

地址：福州市鼓楼区东街33号武夷中心10层01单元

联系方法：0591-87801383、13328215983

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建福闽工程管理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2; 其他网络控制设备; 否; 1（批）; 9,270,000.0000. | 9270000 | 92700 |
| 2 | 2-2; 信息化工程监理服务; 否; 1（项）; 180,000.0000. | 180000 | 1800 |
| 3 | 3-2; 测试评估认证服务; 否; 1（项）; 180,000.0000. | 180000 | 1800 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本1份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建福闽工程管理有限公司不承担责任。 （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家，合同包2中标候选人数为1家，合同包3中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家，合同包3中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建福闽工程管理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建福闽工程管理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福州高新技术产业开发区财政金融局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：a、招标代理服务费收取标准：根据《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》及本项目政府采购委托协议中“有关费用问题”的约定，本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取，中标人应按差额定率累进法计算，向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致，以此处为准)①以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。②招标代理服务收费的标准：中标金额在100(万元)以下收费费率按1.5%收取，100-500万收费费率按照1.1%，500-1000万收费费率0.8%。③ 招标代理服务费缴交银行帐号：开户名：福建福闽工程管理有限公司；开户行：招商银行股份有限公司福州仓山支行；帐号591905831810202。 b、质疑受理的其它要求： 质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在福建省政府采购网上公开信息系统上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。【招标文件首次下载之日为质疑人在福建省政府采购网上公开信息系统成功报名之日。】在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。c、根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无的内容修正为下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建福闽工程管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建福闽工程管理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建福闽工程管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建福闽工程管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建福闽工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建福闽工程管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建福闽工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建福闽工程管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建福闽工程管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建福闽工程管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建福闽工程管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建福闽工程管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建福闽工程管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建福闽工程管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建福闽工程管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建福闽工程管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建福闽工程管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建福闽工程管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建福闽工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建福闽工程管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建福闽工程管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建福闽工程管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建福闽工程管理有限公司提出询问，福建福闽工程管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建福闽工程管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建福闽工程管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建福闽工程管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建福闽工程管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本合同包非专门面向中小企业采购，此处无需提供证明材料。 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、供应商为残疾人福利性单位的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的声明函须为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。5、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

包：3

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件，本项目专门面向中小企业采购，投标人须提供《中小企业声明函》。投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、供应商为残疾人福利性单位的，可不提供《中小企业声明函》，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的声明函须为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。5、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

（1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1

无

包：2

无

包：3

无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建福闽工程管理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建福闽工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建福闽工程管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建福闽工程管理有限公司统一对外发布。

②对福建福闽工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：

包：1

包一般情形

无

技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

交付地点、交付时间、交付条件、验收方式、支付方式有不满足招标文件要求的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

附加符合性

无

价格符合性 包：2

包一般情形

技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

交付地点、交付时间、交付条件、验收方式、支付方式有不满足招标文件要求的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

附加符合性

无

价格符合性 包：3

包一般情形

技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标供应商的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理；

技术部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

交付地点、交付时间、交付条件、验收方式、支付方式有不满足招标文件要求的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

附加符合性

无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建福闽工程管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1,合同包2,合同包3采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 本项目为非专门面向中小企业采购，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。1、根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造的，给予10%的价格扣除优惠，但应当出具《中小企业声明函》（格式附后），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部印发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受10%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有残疾人福利性单位参加投标的其报价享受10%的价格扣除【①残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；②投标人应标明具体哪些货物是由残疾人福利性单位制造的货物，仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。】，应当提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格扣除的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。(本文件中其他有关价格扣除部分评审中小型、微型企业，监狱企业，残疾人描述情况与此处不一致，以此处为准) |

②技术项（F2×A2）满分为65分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务要求响应情况 | 41 | 由评委根据投标人的投标文件对“第五章中合同包1技术和服务要求”中逐项应标情况是否偏离进行评议和打分，投标人全部响应“第五章招标内容及要求”中各项技术服务要求的得41分； 1.带“★”技术要求为实质性条款，若有一项不满足则视为无效投标，以下所有分值中“★”技术要求除外。 2.“智慧校园平台”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣2分，正偏离不加分； 3.“新高考管理系统”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣2分，正偏离不加分； 4.“机房建设”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 5.“网络系统建设”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 6.“校园广播系统”（满分6分）：a.主控控制设备中若有一个指标未能达到招标文件要求扣3分，满分3分；b.校园广播系统部分中若有一个指标未能达到招标文件要求扣3分，满分3分； 7.“综合布线”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 8.“主机及存储备份系统”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 9.“校园视频安防监控系统”中有“A.视频监控部分B.宿管通道系统（女生宿舍双通道）C.宿管通道系统（男生宿舍三通道）”三项，每项中若有一个指标未能达到招标文件要求扣3分，满分9分； 10.“多媒体会议系统”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 11.“多功能厅”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣3分，正偏离不加分； 12.“高速扫描仪”按照一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣2分，正偏离不加分。 13.“校园网络安全”一个项作为评分依据，其中有一项指标未能满足招标文件要求扣2分，正偏离不加分。 14.本项总分值低于50%（即≤20分）则视为严重偏离招标文件，视为无效投标。 |
| 检测报告 | 1 | 校园视频安防监控系统中“序号5夜间全彩智能球机”须具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。投标人提供检验报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）？ |
|  | 1 | 校园视频安防监控系统中“序号5夜间全彩智能球机”须支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，投标人提供检验报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。（提供投标截止时间前有效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |
|  | 1 | 校园视频安防监控系统中“序号5夜间全彩智能球机”须支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，投标人提供检验报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） |
|  | 1 | 大会议室多媒体系统中“序号19会议系统主机”.具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳两个定阻音箱。投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。 |
|  | 1 | 体艺楼舞台音频设备中“序号13数字纯后级功放”须有内置测试音播放功能：无需输入信号即可播放粉红噪音、白噪音、频点正弦波，投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。（此功能通过第三方检测机构的测试，提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖投标人公章） |
|  | 1 | 体艺楼舞台音频设备中“序号14数字纯后级功放”具有输出极性设置功能：通过软件可设置每个输出为非反向或反向极性输出，投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。 |
|  | 1 | 体艺楼舞台音频设备中“序号15数字纯后级功放”具有软件编辑功能：设备软件支持在线、离线程序编辑功能，投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。 |
|  | 1 | 体艺楼舞台音频设备中“序号15数字纯后级功放”具有通道延迟功能：可修正多个扬声器同时扩声而产生的自然延时，投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。 |
|  | 1 | 体艺楼舞台音频设备中“序号25手持无线话筒”的冲击试验、跌落试验、稳？定性和机械危险依据《GB 8898-2011音频、视频及类似电子设备 安全要求》进行检测，检测结论为所检项目合格，投标人提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章得1分，未提供或提供的检测报告未能佐证的不得分。 |
| 技术实施方案 | 3 | 各投标人提供该项目组织的技术实施方案的合理性进行评价：提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得3分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性较强的得2分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得1分，未提供的不得分。 |
| 产品演示 | 2 | 体艺楼舞台音频设备中“序号23电源时序器”软件功能演示要求1：①监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测；②维护方式：用户通过手机扫描设备的二维码进行：设备关注、状态查询、故障报修；投标现场提供产品样机并演示以上两项功能完全满足得2分，只能部分项满足或不能满足的得0分。 |
|  | 2 | 体艺楼舞台音频设备中“序号23电源时序器”软件功能演示要求2：①查询浏览方式：手机微信支持GIS地图综合管理；②告警方式:？微信、短信；投标现场提供产品样机并演示以上两项功能完全满足得2分，只能部分项满足或不能满足的得0分。 |
|  | 3 | 大会议室多媒体系统中“序号6安全保护设备”演示要求：①提供≥1.5寸显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析；②可显示工作状态，对输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况；③为便于设备接入及分屏管理具备≥5路USB接口，≥2路HDMI接口。投标现场提供产品样机并演示以上三项功能完全满足得3分，只能部分项满足或不能满足的得0分。 |
|  | 3 | 智慧校园平台演示要求①演示根据用户实际需求新增字段信息；②演示能力开放接口：选择接口类型、名称输入相关数值，系统返回参数内容，查看调试的历史记录；③演示widget配置：演示widget配置包含名称、使用限制、接口地址和描述等；投标现场演示以上功能完全满足得3分，只能部分项满足或不能满足的得0分。 |
|  | 2 | 智慧校园平台演示要求①演示不同角色对应的模块匹配的角色类型，以及应用模块授权用户过程，以及一键批量授权；演示临时注销用户和恢复用户 以及用户不同角色的切换；②演示移动端APP：一对一的即时互动私聊功能和创建群组（只有老师可发起）的多人交流，单聊支持显示消息已读或未读提示。应能够发送文字、语音、图片、表情符号以及，演示角色切换，一用户多角色演示多重身份的用户在客户端内实现身份自由切换，互不干扰。投标现场演示以上功能完全满足得2分，只能部分项满足或不能满足的得0分。 |

③商务项（F3×A3）满分为5分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 现场技术培训方案 | 2 | 根据投标人提供的现场技术培训方案，由评标委员会进行评议：方案完整、详细、可行性强的得2分；方案较完整、较详细、可行性较强的得1分；方案不够完整、不够详细、可行性不够强的得0.5分；未提供的不得分。 |
| 供货保障方案 | 1 | 根据投标人所投产品质量保障以及供货保障等情况（主要考虑投标人的产品质量以及供货渠道来源的正规性、合法性、可靠性），由评标委员会进行评议；提供的方案完整、详细、具体、可行性强的得1分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性较强的得0.5分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| 售后服务方案 | 2 | 根据投标人设置的售后服务方案(包括所投设备原厂家（含LED屏、监控、网络等）售后机构人员资质、专业人员配备情况及现有维修服务能力等)，由评标委员会进行评议，提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分；提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性较强的得1分；提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 非强制类节能产品及环境标志产品部分加分 | 7.6 | 采用综合评分法时，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%（含20%）以下的，给予价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%（含50%），给予价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分，同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上，给予价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。注：投标人在投标报价时必须对节能（非强制类产品）、环境标志产品单独分项报价，并于投标文件中提供属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明资料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。）加盖投标人公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。 |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为75分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务要求响应情况 | 42 | 根据投标人对招标文件“第五章中合同包2技术和服务要求”的响应情况由评委进行评议，完全满足文件要求的得42分:合同包2中第3项中有12点，每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；合同包二其余项（1、2、4）中每负偏离一项扣2分，正偏离不加分。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
| 质量控制监理方案 | 3 | 根据投标人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程质量控制监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 工程进度 | 3 | 根据投标人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的工程进度控制、工程变更控制监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“智慧校园平台”任务理解并制定监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“智慧校园平台”（包括但不限于基础数据管理平台、资源数据管理、统一信息门户）中建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“新高考管理系统”任务理解并制定监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“新高考管理系统”（包括但不限于高考选科系统、智能排课系统、考务管理系统）中建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“网络中心”中机房供配电建设相关监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“网络中心”（包括但不限于机房供配电建设、防雷接地、自动灭火系统、有线网络、无线网络）中建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“校园广播系统”建设相关监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“校园广播系统”建设任务的理解，并形成相关监理方案（包括但不限于主控、分控中心建设、供电需求建设、主线路敷设建设）由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“综合布线系统”建设相关监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“综合布线系统”建设任务的理解并形成相关监理方案（包括但不限于工作区系统、水平配线系统），由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“主机及存储备份系统”建设相关监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“主机及存储备份系统” IT架构的理解并形成相关监理方案（包括但不限于数字化时代IT架构、超融合架构、超融合设计），由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“校园视频安防监控系统”建设相关监理方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“校园视频安防监控系统” （包括但不限于视频监控部分、宿管通道系统管理）建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；方案阐述简短或可操作性一般的得1分；未提供的不得分。 |
| 针对“校园网络安全系统”建设相关监理方案 | 2 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“校园网络安全系统”建设任务的理解，并形成相关方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得2分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得1分；方案阐述简短或可操作性一般的得0.5分；未提供的不得分。 |
| 针对“多媒体会议系统”建设相关监理方案 | 2 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“多媒体会议系统”建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得2分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得1分；方案阐述简短或可操作性一般的得0.5分；未提供的不得分。 |
| 针对“多功能厅”建设相关监理方案 | 2 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“多功能厅”建设任务的理解，并形成相关监理方案，由评委进行评分：方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得2分；方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得1分；方案阐述简短或可操作性一般的得0.5分；未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 质量管理体系认证证书 | 1 | 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分。（须提供证书复印件并加盖投标人单位公章，该证书体系覆盖范围须包含信息系统工程监理服务。） |
| 信息技术服务管理体系认证 | 1 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。（须提供证书复印件并加盖投标人单位公章，该证书的认证范围须包括信息工程监理服务） |
| 信息安全管理体系认证证书 | 1 | 投标人具有信息安全管理体系认证证书的得1分。（须提供证书复印件并加盖投标人单位公章，该证书的认证范围须包括信息系统工程监理服务所涉及的信息安全管理活动） |
| 计算机软件著作权登记证书 | 3 | 投标人具有计算机软件著作权登记证书（软件名称须包含“信息咨询服务系统”或“信息系统监理质量安全管控”或“大数据采集控制分析”，且著作权人须为投标人）的，每提供一项计算机软件著作权登记证书得1分，满分3分。（须提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章。） |
| 项目总监资格证书 | 3 | 投标人拟派出本项目总监理工程师同时具备全国统一计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统监理工程师资格证书、全国统一计算机技术与软件专业技术资格水平考试的系统集成项目管理工程师资格、注册信息安全工程师（CISE）的得3分，每少一项证书扣1分，扣完为止。 (须提供有效证书复印件及在投标人单位缴交的近六个月内任意一个月社会养老保险凭据复印件并加盖投标人单位公章。项目团队所有人员不重复得分) |
| 团队成员 | 3 | 投标人拟派出的项目监理团队单一成员（除项目总监外）具备全国统一计算机技术与软件专业技术资格水平考试的信息系统监理师资格、高级信息系统项目管理师、一级建造师的，每提供一项证书得1分，满分3分。(须提供有效证书复印件及在投标人单位缴交的近六个月内任意一个月社会养老保险凭据复印件并加盖投标人单位公章。项目团队所有人员不重复得分）。 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人所提供的自2018年1月至本次投标截止日期前，已完成的政府部门信息系统监理项目的服务经验进行评分，每提供一项信息系统监理项目经验的得1分，满分3分。（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。）。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包3采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为10分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

无

②技术项（F2×A2）满分为75分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术和服务要求响应情况 | 42 | 根据投标人对招标文件“第五章中合同包3技术和服务要求”的响应情况由评委进行评议，完全满足文件要求的得42分（合同包3中14项要求），每负偏离一项扣3分。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
| 项目整体理解情况 | 3 | 根据投标人对本项目整体概况和对本项目安全测评要求的整体理解情况，包含项目背景、业务现状、基础设施现状、意义与必要性等，由评委进行评分：①情况描述准确完整的得3分；②基本准确、但不全面和具体的得2分；③描述简短，存在与本项目实际情况不相符的得1分；④未提供的不得分。 |
| 风险管控方案 | 3 | 根据投标人对本项目安全测评工作中的质量管理、风险管理的方法和应对措施并形成的方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 评估质量控制方案 | 3 | 根据投标人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的评估质量控制方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 评估进度控制方案 | 3 | 根据投标人按本项目具体情况制定的项目实施阶段的进度控制方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 项目软件测试方案 | 3 | 根据投标人编制的项目软件测试方案的具体措施、安排等方面是否科学、合理，能否保障项目按时通过竣工验收等，由评委进行打分：方案完整、详实，措施明确，方法科学、合理、安排得当，可操作性强的得3分；提交的方案中存在少量缺漏；或提交的方案内容完整，阐述的部分内容虽存在不足，但总体科学合理、措施得当，具有一定可操作性的得2分；方案缺漏较多，但提供的方案内容总体合理的得1分；未提供方案或方案不合理的本项不得分。 |
| 关于“智慧校园平台”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“智慧校园平台”建设任务（包括但不限于基础数据管理、资源数据管理、统一信息门户）提出理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 关于“新高考管理系统”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“新高考管理系统”建设任务（包括但不限于高考选科系统、智能排课系统、考务管理系统）提出理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 关于“网络中心”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“网络中心”建设任务(包括但不限于机房供配电、防雷接地建设、自动灭火系统、无线网络、有线网络)提出理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 关于“校园广播系统”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“校园广播系统”建设任务（包括但不限于主控、分控中心建设、供电需求、主线路敷设建设）提出理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 关于“综合布线系统”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“综合布线系统”包括但不限于工作区系统建设任务、水平配线系统提出理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |
| 关于“主机及存储备份系统”建设的评估方案 | 3 | 根据投标人自身的技术服务实力与服务经验，对本项目“主机及存储备份系统” 中包括但不限于数字化时代IT架构、超融合架构、超融合设计的理解，并形成相关评估方案，由评委进行评分：①方案思路清晰详实、可操作性强、针对性强的得3分；②方案部分详实或部分内容可操作性较强、具有针对性的得2分；③方案阐述简短或可操作性一般的得1分；④未提供的不得分。 |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 认证证书 | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一项证书得1分，满分3分。（以上证书须提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章，证书体系覆盖范围须包含计算机软硬件的测试服务和安全测评服务。） |
| 计算机软件著作权登记证书 | 3 | 投标人具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（软件名称须包含“信息系统安全测评”或“安全信息技术服务”或“系统测试与安全测评全过程检测系统”，且著作权人须为投标人）的，每提供一项计算机软件著作权登记证书得1分，满分3分。（须提供有效证书复印件并加盖投标人单位公章。） |
| 技术负责人证书 | 3 | 投标人项目团队技术负责人同时持有以下证书的，每提供一项证书得1分，满分3分： （1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息安全工程师； （2）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的信息系统监理师； （3）注册信息安全工程师（CISE）证书。 (须提供有效证书复印件及在投标人单位缴交的近六个月内任意一个月社会养老保险凭据复印件并加盖投标人单位公章。项目团队所有人员不重复得分) |
| 团队成员证书 | 2 | 投标人项目团队单一成员（不含技术负责人）同时持有以下证书的，每提供一项证书得1分，满分2分： （1）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的软件评测师资格； （2）计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的系统集成项目管理工程师资格证书。 (须提供有效证书复印件及在投标人单位缴交的近六个月内任意一个月社会养老保险凭据复印件并加盖投标人单位公章。项目团队所有人员不重复得分) |
| 人员配置 | 1 | 各投标人根据本项目招标文件要求提供配备响相应服务人员配置，由评委进行评分：①人员配置完整、合理、安排得当，可操作性强的得1分；②提交的配置中存在完整，但不够合理的得0.5分；③未提供人员配置方案或方案不合理的本项不得分。 (须提供有效证书复印件及在投标人单位缴交的近六个月内任意一个月社会养老保险凭据复印件并加盖投标人单位公章。项目团队所有人员不重复得分）。 |
| 业绩 | 3 | 根据投标人所承接的政府或事业单位信息化项目系统测试或安全测评项目业绩情况由评委进行评分：每承担一项信息化项目系统测试或安全测评项目业绩的得1分，满分3分。投标人须提供采购合同文本复印件（须提供中标公告、中标成交通知书、采购合同文本及验收证明复印件并加盖投标人单位公章，以上证明材料提供不齐全不得分）。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1.1本项目为福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目采购项。

1.1.1合同包一报价设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名 称、品 牌型号、制 造商 标识、产地、出厂日期、出产序列号等)。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。如中 标后提供的产品与上述要求不符，采购人将拒绝验收，由此带来的一切损失将由中 标人负责。

1.1.2合同包二、合同包三信息系统监理、系统测试与安全等级保护测评信息技术服务采购，根据国家及福建省信息化项目相关文件规定，对本项目的信息系统监理及系统测试、安全测评等服务内容整体委托技术服务商进行服务，中标技术服务商须为福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目提供信息化监理服务、系统测试及安全测评服务等信息技术管理服务。

1.2根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法规定，本次采购项目为非单一产品采购项目，根据项目的实际情况确定“多功能厅的LED大屏幕、监控中心的LED大屏幕、大会议室多媒体系统的LED大屏幕”设为主件（核心产品），以◆标示。

1.3本项目为交钥匙工程，，投标人应根据招标文件要求同时根据采购人提供的点位图《详见附件二 高新一中点位图A1 PDF》，在设备入场安装前须递交施工图纸，提供并经监理确认后，方可进行安装施工等。所有货物应按照投标响应全部提供，保证投标设备进场安装调试完毕，对施工过程中发现辅料（包括但不限于线材、水晶头、PVC管等）不足应自行承担。

1.4报价要求：（1）投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。（2）投标人应以包括项目所涉及的有关的所有一切费用进行报价。本项目为交钥匙工程，投标人必须用人民币报价。投标报价包括但不限于以下内容：设备费、运至采购单位指 定地点的包装费、运输费、运输保险费、伴随服务费、材料费、专用工具费、设备运至采购单位指 定地点后的保管费、安装调试费、操作人员培 训费、安装过程水电使用费用、税费等直至交付采购人验收合格并交付使用所产生的一切与本项目相关的费用。（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，以及缺、漏项的，则视为已含在投标总价中。）。（3）超过项目预算价的报价为无效报价。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

(一)合同包一技术和服务要求

智慧校园平台（本项部分功能需要现场演示）

| 序号 | 子系统名 称 | 模块名 称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育云基础平台 | 教育数据标准 | 要求支持兼容包括各种关系和非关系型在内的各种数据源，支持api接入数据源，支持配置，增删改查数据源，对于元数据，应提供图形结构展示及数据学院关系查询，同时支持数据采集，数据同步，数据管理，保证数据质量和数据脱敏，提供ETL管理，数据资产，标签库，事件管理等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 基础支撑平台 | 基础数据管理 | 提供学生，家长，教师基础信息的基础平台 | 套 |  |
| 3 |  |  | 包含学校、校区、年级、班级、学年学期、建筑物、场地、校历、作息时间、科目等信息设置。 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 支持用户根据实际需求新增字段信息。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 统一身份认证 | 统一认证中心作为平台的安全认证及授权中心，主要应为各应用系统提供集中的身份认证与授权服务。 应能提供一整套应用软件的标准化接口，提供统一身份管理平台及单点登录环境，各类应用系统只要符合接口定义，就能和平台完全集成，并实现其他系统重复利用平台中的基础数据。用户通过统一信息门户实现单点登录，提高信息化管理应用系统的安全性。 | 套 | 1 |
| 6 |  | 统一个人中心 | 支持个人信息的管理，支持对个人基础信息的查看、维护与更新 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 支持对账号信息进行管理，支持进行个人账号安全管理，包括密码修改、头像管理等。 | 套 | 1 |
| 8 |  | 统一消息待办 | 支持对推送规则的制定与管理，应支持设置推送对象、时间等信息，支持按照时间、用户等条件进行消息筛选查询。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 消息概览：应支持统计分析已发送的消息数量，支持当日、近7日、近一个月的快捷统计。应支持图形数据分析消息发送趋势。 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 消息推送管理：应支持以短信、邮件、第三方消息（微信等），进行消息通知。 消息类别管理：应支持内容推送、通知公告、版本发布、告警消息、其他消息。 消息查询:应支持通过时间段、消息类型、发送方、消息发送结果进行查询。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 统一导航服务 | 支持模块流程导航和流程图查看 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 支持常用模块和应用快捷入口 | 套 | 1 |
| 13 |  |  | 支持自定义应用和常用模块设置 | 套 | 1 |
| 14 |  | 统一文件服务 | 可以上传资源，设置共享范围、发布资源、下载资源、预览、评论等，支持批量上传、编辑功能。 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 提供多文档资源、多视频资源、多媒体在线播放等资源格式转换服务 | 套 | 1 |
| 16 | 应用监管平台 | 应用运营管理 | 应用中心面向第三方应用服务商提供一站式、标准化、规范化的服务。应提供开放的能力开放平台，实现自由注册、接口申请、调试。应实现应用审核、应用上架、应用使用、应用评价等全生命周期的管理。 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 应支持系统管理员添加、删除应用分类 | 套 | 1 |
| 18 |  | 应用使用监管 | 支持查看平台开发者总数、应用总数、各类应用用户活跃度包含日活月活排序、最新应用。 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 各应用访问量（TOP10）包含当日、近七日、近1个月。 | 套 | 1 |
| 20 |  | 内容安全监管 | 系统管理员支持对开发者提交的应用进行审核。 | 套 | 1 |
| 21 |  |  | 应支持组织根据实际教学管理情况，添加、移除应用。 | 套 | 1 |
| 22 |  |  | 应支持应用名 称查询，应用状态、有无修改请求筛选。 | 套 | 1 |
| 23 |  |  | 应支持应用上下线、门户显示和推荐。 | 套 | 1 |
| 24 |  |  | 应支持按照应用类型、状态、名 称筛选。 | 套 | 1 |
| 25 |  |  | 应支持应用的可见人员、应用管理员、权限设置。 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | 应提供拓扑图、监控部署状态、查询缓存记录。 | 套 | 1 |
| 27 |  |  | 应提供日志的采集与查询、监控、设置节点和运维组信息等。 | 套 | 1 |
| 28 | 开放标准服务 | 用户认证服务 | 统一认证中心作为平台的安全认证及授权中心，主要应为各应用系统提供集中的身份认证与授权服务。 应能提供一整套应用软件的标准化接口，提供统一身份管理平台及单点登录环境，各类应用系统只要符合接口定义，就能和平台完全集成，并实现其他系统重复利用平台中的基础数据。用户通过统一信息门户实现单点登录，提高信息化管理应用系统的安全性。 | 套 | 1 |
| 29 |  | 统一消息服务 | 建设应用开发者平台，面向第三方提供统一消息的标准接口和标准规范，提供开发文档和在线调试工具及SDK文档，便于第三方快速对接。 | 套 | 1 |
| 30 |  | 统一导航服务 | 建设应用开发者平台，面向第三方提供统一导航相关数据的标准接口和标准规范，提供开发文档和在线调试工具及SDK文档，便于第三方快速对接。 | 套 | 1 |
| 31 |  | 门户对接服务 | 除通用接口外，第三方开发者可根据自身应用数据需求调试情况，申请接口。 接口申请应可筛选组织名 称、数据接口、数据主题等进行筛选后申请。 接口申请通过审核即可进行接口调试； 选择接口类型、名 称输入相关数值，系统应返回参数内容。应支持查看调试的历史记录。 | 套 | 1 |
| 32 | 开发者管理 | 开发者管理 | 应支持第三方开发者进行自由注册，提交注册信息后由管理员进行审核。 | 套 | 1 |
| 33 |  |  | 审核通过的开发者登录平台，应可根据业务需求管理应用和组织。 | 套 | 1 |
| 34 | 应用接入管理 | 应用接入管理 | 应支持开发者上架各类应用，应支持设置应用名 称、简介、应用类型（web端、PC端、移动端）、应用等级、用户角色（管理者、教师、家长、学生）、适用对象、面向学段、应用图标等基本信息。 审核通过之后应支持配置包含绑定账号来源、账号同步方式、校验地址、跳转地址、服务协议、隐私政策；应支持资源配置新增和导入资源，新增资源应包含权限值设置、显示名 称、显示顺序、权限类型、适用单位类型、描述等； 应支持widget配置包含名 称、使用限制、接口地址和描述等。 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 为帮助开发者快速应用使用系统，平台应提供快速入门文档、开发文档。开发文档应包含widget开发、名词解释、消息推送等。系统应提供一定数量的通用接口，接口应包含基本信息介绍、接口描述、请求参数、示例数据等信息。 | 套 | 1 |
| 36 | 应用展示中心 | 应用展示中心 | 应用展示中心应能提供已经上架的各个应用模块 | 套 | 1 |
| 37 | 应用授权管理 | 应用授权管理 | 上架到平台的应用，需支持一键委派给用户 | 套 | 1 |
| 38 |  |  | 应用授权需支持设置授权期限，支持批量授权。 | 套 | 1 |
| 39 | 统一入口Web门户 | 平台首页 | 提供平台首页，登录界面展示，本地化的平台首页可根据客户需要进行登录页面修改 | 套 | 1 |
| 40 |  |  | 支持不同角色用户在同一空间进行切换，支持不同角色进行互联互通，支持各类公共应用的汇聚与调用，实现服务贯通。 | 套 | 1 |
| 41 |  | 个人门户 | 面向教师、学生、管理员等用户必须要可以设置与其工作内容相符合的工作模块，有针对性的授权模块。角色和模块业务对应。 | 套 | 1 |
| 42 |  | 应用桌面 | 提供桌面常规操作，如常用模块设置，应用增减，桌面排版，内容设置等。 | 套 | 1 |
| 43 |  | 班级空间 | 要求提供班级圈功能，老师可以发布班级动态（分享、图说）和班级通知，向学生传递班级要事和学生表现信息。 | 套 | 1 |
| 44 | 移动端APP | 移动端APP | 要求提供一对一的即时互动私聊功能和创建群组（只有老师可发起）的多人交流，单聊支持显示消息已读或未读提示。应能够发送文字、语音、图片、表情符号等。 | 套 | 1 |
| 45 |  |  | 支持模块增删功能，切换用户角色 | 套 | 1 |
| 46 |  |  | 要求提供学生考试成绩管理功能，老师在PC端录入学生成绩，应支持成绩模板下载，维护成绩后，批量导入成绩单功能。 | 套 | 1 |
| 47 |  |  | 学校教职工通讯录、班级通讯录等要求与基础数据库与管理平台统一组织架构、数据互联互通，无需重复维护。通讯录应支持细分，包括班级通讯录、好友通讯录、学校教职工通讯录等。 | 套 | 1 |

### 新高考管理系统

| 序号 | 子系统名 称 | 模块名 称 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高考选科 | 高考选科 | 支持管理选科规则、选科活动、选科结果，支持查看选科规则，查看和筛选选科活动。 | 套 | 1 |
| 2 |  |  | 支持根据各地的新高考改革方案智能推荐默认选科规则，至少包括“3+1+2模式”、“6选3模式”、“7选3模式”。 | 套 | 1 |
| 3 |  |  | 支持管理选科规则，自定义选科规则。支持将多个科目进行捆绑为一个参选科目。 | 套 | 1 |
| 4 |  |  | 创建选科活动时选择多种规则，至少包括选择选科规则、选科节次、选科时间的起始截止时间、描述活动名 称。 | 套 | 1 |
| 5 |  |  | 支持学校设置改选时间段。支持选科管理员编辑创建的选科活动。支持选科管理员查看选科活动进度。 | 套 | 1 |
| 6 |  |  | 支持选科管理员查看、导出选科活动结果明细，至少包括学生姓名、学籍号、选科结果、选科状态。支持校级选科管理员调整学生选科结果，使用模板批量导入选科结果。 | 套 | 1 |
| 7 |  |  | 支持选科管理员查看统计分析，要求至少包括4科、3科、2科和单科的条形图。支持导出统计图、导出不参与选科的学生名单，支持生成历届使用相同规则的选科活动统计报告。 | 套 | 1 |
| 8 |  |  | 支持学生在规定时间内选择科目组合、修改科目组合，要求有倒计时提醒功能。支持设置限选组合。 | 套 | 1 |
| 9 |  |  | 支持校级管理员新建选师活动，多条件设置至少包括参选届次、选师开始结束时间、选师活动名 称、参选科目及科目对应的老师 | 套 | 1 |
| 10 |  |  | 支持校级管理员查看选师活动，支持认可教师查看自己参选的选师活动，支持学生查看需要参与的选师活动。 | 套 | 1 |
| 11 |  |  | 支持角色管理员增加、查看、删除选科管理员。 | 套 | 1 |
| 12 |  |  | 支持校级选科管理员查看选师活动结果，包括各科任课教师的得票情况列表和投票学生名单，支持任课教师查看自己的得票数，支持学生查看自己的选师结果。支持学生在移动端查看本校选科活动列表、已选结果。支持学生在移动端选科，查看自己已选科目组合，在规定时间内改选选科志愿。 | 套 | 1 |
| 13 | 智能排课 | 智能排课 | 支持自动检测学校排课所需基础数据准备情况，并进行提示未完善数据的提示和录入。 | 套 | 1 |
| 14 |  |  | 支持按学年学期和教学周期创建多套排课方案，并支持方案的复制、删除。 | 套 | 1 |
| 15 |  |  | 支持排课方案发布、多角色课表预览、课表清除。 | 套 | 1 |
| 16 |  |  | 支持管理员根据所在省份选科模式设置资源评估基础数据。支持管理员设置限制条件，至少包括班级人数上限、教师最大课时、男女比例均衡。 | 套 | 1 |
| 17 |  |  | 支持根据分班排课模式进行资源评估，至少包括同班同志愿不拆、定二走一、大走班 | 套 | 1 |
| 18 |  |  | 支持自动生成分班结果，展示学生和教学班信息。 | 套 | 1 |
| 19 |  |  | 支持自动生成学校走班排课资源评估报告，导出PDF格式报告。要求资源评估报告至少包括：资源评估结论、评估方案对比、资源数据分析和方案评估详情 | 套 | 1 |
| 20 |  |  | 支持批量导入和批量调整学生信息并按校区年级等层次查看学生信息，能够自动检测导入数据并进行错误提示。支持批量设置上课课时与上课所需教室类型。支持按校区年级安排、批量导入及删除行政课程任课教师。 | 套 | 1 |
| 21 |  |  | 支持按校区、年级设置分层课课程安排，设置分层课任课教师。支持按校区、年级添加、修改或者删除学生各分层课程选择志愿层次和成绩。支持按校区、年级、分层课程对行政班进行手动分组，手动预设教学班，预安排学生。以上功能支持批量导入和系统自动错误提示； | 套 | 1 |
| 22 |  |  | 支持可视化统计图展示已设置的所有分层课程、分层教师以及学生志愿和教学班信息。能够统计分层排课学生人数、志愿组合种类以及最大、最小分层课时（周课时），各志愿组合人数，分层课程各层次课时、教师人数以及各行政班人数，已设置教学班情况。支持管理员在分层管理中，对行政班进行分层设置，并按行政班类型进行分层排课。 | 套 | 1 |
| 23 |  |  | 支持同班同志愿不拆、定二走一、大走班等多种分层排课模式。 | 套 | 1 |
| 24 |  |  | 支持主副科设置、教案齐头、分散方式、上下午连续、同班无连堂课设置、同班周课时为2的课程至少间隔一天设置、全局固定点、合班课设置、单双周设置、连堂课设置、课程排课区域、课程不排课、课程关系设置。 | 套 | 1 |
| 25 |  |  | 支持教师不排课设置、教师课时设置、教师最多连上节次设置、教师互斥设置。 | 套 | 1 |
| 26 |  |  | 支持AB班分层设置、教师跨区安排、规则权重设置。 | 套 | 1 |
| 27 |  |  | 按校区、年级展示分层课程排课课表结果。支持调整分层课程，自动提示相关信息。能够删除或锁定预排课程。支持按年级、校区、课程展示所有教学班分层课程信息。支持设置分层排课点位，支持两种以上模式的智能排课引擎自动进行分层排课。算法引擎自动进行教学班排教室。支持自动筛选管理员选中教学班的可用教室和手动调整。 | 套 | 1 |
| 28 |  |  | 支持一键自动检测所有已排分层课程冲突情况，并提示详细信息。 | 套 | 1 |
| 29 |  |  | 支持自动记录管理员调整分层课程操作步骤，撤回、恢复操作步骤。支持一键锁定、解锁已排分层课程。支持一键清除已排分层课程。支持一键清除教学班已安排上课教室。支持切换分层排课页面主题颜色。支持切换展示两种场景下的分层课程 | 套 | 1 |
| 30 |  |  | 支持展示所有学生志愿组合，按需将学生调整至不同的志愿分组中。支持调整志愿组合中包含的学生。支持按课程、班级组展示教学班。支持志愿分组创建教学班。支持删除志愿分组及教学班。支持教学班按课时数量进行排课，支持调整教学班的课程上课节次以及任课教师。支持按照教室类型查看各节次教室使用情况，支持支持按课程筛选教师。支持一键分班、排课，同时进行，输出可视化课表。 | 套 | 1 |
| 31 |  |  | 支持自动为分层班安排上课教室，支持手动调整上课教室 | 套 | 1 |
| 32 |  |  | 支持一键清除当前年级所有排课结果。支持查看教学班所有排课点位。支持对比多个教师的任课安排。支持自动对分层课程安排进行冲突检测。支持自动检测教师课程教案齐头。支持按操作记录顺序倒序撤回、恢复撤回排课操作步骤。支持刷新课表。支持自动记录管理员所有排课操作。 | 套 | 1 |
| 33 |  |  | 支持按照排课模式对分层排课结果自动进行分析，展示统计图。支持按校区、年级自动计算当前分层排课结果各项分层规则满足率百分比，各课程、层次教学班数量、学生数量以及任课教师人数。 | 套 | 1 |
| 34 |  |  | 支持对排课模式进行统计。支持行政班、教学班筛选查看各学生教学班分班结果。支持搜索和导出学生分班结果。 | 套 | 1 |
| 35 |  |  | 支持展示所有存在上课冲突和无冲突的学生，要求自动推荐调整方案，支持一键重置学生的教学班和恢复。支持调整通课程无冲突教学分班，要求至少包括学生姓名、学生选科志愿、所在教学班以及教学班人数。 | 套 | 1 |
| 36 |  |  | 支持批量移动学生所在教学班，能够根据信息数据实时更新并提示冲突。支持锁定学生不被调走和批量解锁。 | 套 | 1 |
| 37 |  |  | 支持按校区、年级展示所有行政班排课结果。支持查看分层课程安排，调整行政班课程排课位置，自动提示选中课程可排和可互换位置。支持对早晚自习课程和排课课程进行排课安排。支持特殊要求课程排入期望节次中。支持展示行政班中所有开设课程课时。支持选中课程时，教师课表自动展示选中课程任课教师的任课课表。 | 套 | 1 |
| 38 |  |  | 支持对分层课程和行政课程同时进行一键自动排课，并展示可视化课表。支持选择部分年级排课。支持数据校验、一键排课、对结果调整、生成操作记录、教室类型安排、课程锁定、清除未锁定排课结果、切换主题、颜色。 | 套 | 1 |
| 39 |  |  | 支持自动校验数据和已设置规则。要求提示问题数据以及冲突规则。能够悬浮展示冲突信息。将排课数据生成多维度课表，支持自动进行学生、教师、教室以及规则的冲突检测。支持对行政班的空点位补齐本班自习课。计算排课规则，并做百分比统计。支持自动记录调整课程的操作步骤，撤回、回复，刷新课表。支持按校区、年级锁定所有行政班已排课程位置。支持按校区、年级解锁所有行政班已排课程位置。支持切换排课界面主题颜色。支持调整行政课程配色。 | 套 | 1 |
| 40 |  |  | 支持管理员按校区、年级查看所有分层课节次中所有无课程安排的学生，并为他们安排自习教室、代课教师。 | 套 | 1 |
| 41 |  |  | 支持一键智能完成所有分层课程的自习分班。支持批量导入自习分班数据。支持按校区、年级查看所有学生自习分班课时统计，一键导出统计结果。 | 套 | 1 |
| 42 |  |  | 支持按校区、年级查看所有班级课表、配置显示内容和导出样式。支持按校区、年级查看所有教师课表、筛选课表、配置显示内容和导出样式。支持按类型、年级筛选教室查看所有教室课表、查看教室利用率、配置显示内容和导出样式。支持按年级查看所有勾选课程的任课教师课表，配置显示内容和导出课表。 | 套 | 1 |
| 43 |  |  | 支持管理员查看权限内的所有分层课表、配置课表标题和课程信息。支持管理员查看权限内的所有学生课表、配置课表标题和课程信息。支持查看全校所有班级课表。支持导出横版、竖版学校课表。能够无需跳转页面一键导出各维度课表 | 套 | 1 |
| 44 |  |  | 支持自动记录用户操作记录。支持多条件筛选操作日志。要求操作日志至少包括：操作时间、行为、数据来源、操作内容、操作具体数据详情以及操作人信息。 | 套 | 1 |
| 45 |  |  | 支持查看、配置、导出以下课表:学校课表、班级课表、教师课表、课程课表、教室课表、全校分层课表、教师任课课表、年级组课表。 | 套 | 1 |
| 46 |  |  | 根据教师调课需求选择调课周次创建调课，对比选择调课教师。支持记录、撤回调课操作。支持自动对管理员选中课程进行冲突检测。支持发布已完成的调课，并发送消息提醒提示调课相关教师课程变化。支持自动生成调课记录、查看、导出调课记录。支持任课教师查看教师个人调课记录。 | 套 | 1 |
| 47 |  |  | 支持管理员选择需要代课教师及代课周次，为该教师要代课节次安排代课教师。支持教师推荐、搜索代课教师、发布代课内容、发布消息提醒、生成代课记录。支持任课教师查看教师个人代课记录。支持统计、查看、导出任课教师任课课时。 | 套 | 1 |
| 48 |  |  | 支持学生、家长、任课教师、班主任分角色查看各自课表、课程详情、配置自己课表的显示内容、调代课记录。 | 套 | 1 |

### 机房建设

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）.机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 吸音吊顶 | 1、轻钢龙骨在天花板构建规格605X605MM框架，标高为2800MM。 2、矿棉吸音板详细数据：材质：湿法成型，矿物纤维，规格：603*603*14mm，重量3.5KG/M2，隔热性能：R-1.4（14mm），防火等级：中国标准B1级： 3、矿棉吸音板产品特点： A.无方向性花纹确保图案的一致性，节省安装时间。 B.优异吸音性能； C.高反光，减少照明设备，节约能源，舒适的视觉缓解眼疲劳； D.防潮RH90，是指湿度90%，温度在104°F以下的情况，具备防下陷的性能； E.配套烤漆龙骨可享受10年品质保证； F.价格低，经济实惠，安装后视觉效果细腻柔和。 | ㎡ | 240 |
| 2 | 平板灯 | 300mm*600mm | 个 | 32 |
| 3 | 开关面板 | 86mm*86mm*16.5mm常用规格 | 项 | 2 |
| 4 | 防火门 | 甲级防火门 | 个 | 3 |
| 5 | 静电地板 | 1.静电地板规格为600mm*600mm*30mm 2.施工工序为：先清扫地面；划分地板支架位置；调整支架高度；安装支架；架上横梁；用胶粘封胶条；用水平尺调节水平。从而保证地板与地板四角稀薄处严密、平整；整个机房对角线的平整度不大于20mm。 | ㎡ | 240 |
| 6 | 地梁挖槽 | 人工进行圈梁土方开挖，沟槽底部须平整无杂物。 | M | 42 |
| 7 | 圈梁 | 1、开挖：人工进行圈梁土方开挖，沟槽底部须平整无杂物。2、垫层：垫层施工采用10X10cm方木做为外模，C15混凝土浇注，厚度10cm。 2、钢筋：待垫层强度达到1.2MPa时，开始绑扎圈梁钢筋。圈梁主筋为12根Ф22，上下3排，每排4根，搭接长度40d=88cm，相邻钢筋搭接接头错开100cm。箍筋为Ф12@300，双肢箍。箍筋末端做135度弯钩，弯钩长度60mm；竖井墙体插筋Ф18，插入土中50cm，间距0.8m，即梅花型布置0.4m，且四角必设1根，锚入锁口圈梁内800mm。圈梁保护层预设垫块厚4cm。 3、模板：钢筋绑扎完成并验收合格后进行模板支设工作，模板采用定型钢模板，要求表面光滑，洁净，采用Ф48钢管做支撑，上下设横撑两道，立撑间距80cm，每隔1m加设钢管对撑。 4、混凝土：圈梁采用C25混凝土浇筑，塌落度控制在14～18cm，浇筑过程中用振捣棒振捣密实，振捣应做到快插慢拔，插点均匀，移动间距不大于50cm。 5、养护：浇注完成后12h内开始进行洒水保湿养护，养护时间7d。 | ㎡ | 42 |
| 8 | 加气砖 | 量为500-700kg/m3。具有较好的保温性；隔热隔温性；隔音性；抗震能力好；适应性强；加工性能好 | ㎡ | 105 |
| 9 | 玻璃门 | 900mm*2100mm*10mm | 扇 | 1 |
| 10 | 木假梁 | 固定作用 | ㎡ | 120 |
| 11 | 玻璃墙 | 10mm玻璃 | ㎡ | 52 |
| 12 | 消防淋头 | 公称口径：DN15mm连接螺纹：R？"额定工作压力：1.2MPa，密封试验压力：3.0MPa，流量特性系数：K=80±4；公称动作温度：74℃±3.2℃，产品标准：GB5135.1-2003，安装型式：Y-ZSTX15-74℃溅水盘向下 | 项 | 16 |
| 13 | 墙面铲除 | 人工 | 项 | 2 |
| 14 | 脚线 | 304不锈钢，腰线为40MM宽，脚线100MM宽 | M | 100 |
| 15 | 机房空调 | 3匹空调 | 台 | 3 |
| 16 | 墙面粉刷 | 乳胶漆二底二面 | ㎡ | 462 |
| 17 | 墙面刷墙 | 根据现场施工定制 | ㎡ | 692 |
| 18 | 强电铺设 | 根据现场施工定制 | ㎡ | 240 |
| 19 | 弱电铺设 | 根据现场施工定制 | ㎡ | 240 |
| 20 | 辅材 | PVC管材、螺钉、卡扣、各种支撑件、水泥钉、膨胀螺丝、号码标签、胶布、电源排插、明盒等满足工程所需的一切配件。 | 项 | 1 |
| 21 | 施工工费 | 系统施工 | 项 | 1 |
| （2）.防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 三相电源二级防雷器 | 1.最大持续工作电压Uc(VAC)：385VAC;标称放电电流In(kA,8/20μs):30KA;最大放电电流Imax(kA,8/20s):60KA;电压保护水平Up：2.1KV;应用范围：三相电源二级防护。 | 套 | 1 |
| 2 | 三相电源三级防雷器 | 1.最大持续工作电压Uc(VAC)：385VAC;标称放电电流In(kA,8/20μs):20KA;最大放电电流Imax(kA,8/20s):40KA;电压保护水平Up：1.8KV;应用范围：三相电源三级防护。 | 套 | 1 |
| 3 | 主接地电线电缆 | 规格： BVR35mm2 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：450V/750V | m | 65 |
| 4 | 接地电线电缆 | 规格： BVR16mm2 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：450V/750V | m | 50 |
| 5 | 接地电线电缆 | 规格： BVR6mm2 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：450V/750V | m | 50 |
| 6 | 等电位端子排 | 规格3*30mm | 个 | 2 |
| 7 | 防雷插座 | 1.最大持续工作电压Uc(VAC)：275VAC;标称放电电流In(kA,8/20μs):5KA;最大放电电流Imax(kA,8/20s):10KA;电压保护水平Up：1.2KV | 个 | 3 |
| 8 | 接地紫铜排 | 提供接地导体，规格3*40mm | 米 | 100 |
| 9 | 绝缘子 | 配合3*40mm铜排配套使用 | 个 | 80 |
| 10 | 辅材 | 系统部署所需卡扣、射钉、膨胀金属钉、金属软管、套管等辅材 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 系统设备安装、调试 | 项 | 1 |
| （3）.配电柜 |  |  |  |  |
| 1 | UPS不间断电源 | 1.三进单出≥20KVA在线式不间断UPS电源，频率50/60HZ，范围40～70HZ；输出220V±1%，频率50/60HZ自适应。 2.带载能力强，输出功率因素1.0，即系统容量20KVA/20KW， 3.支持≥4台高可靠数字化冗余并机功能 4.高效节能，系统效率≥95%，ECO节能模式≥98%。 5.LED+LCD屏显示，LCD显示信息丰富，管理维护方便 7.电池16/18/20/22或±16/±18/±20/±22节每组灵活可调，当部分电池故障时，现场减少电池节数，快速恢复系统，提高系统可用性，提供电池节数可选范围管理界面截图资料佐证。 8.UPS质量可靠，同系列产品通过检测机构检测质量认证、检测 9.配套相应数量的电池箱、电池连接线、电池空开，机组安装、调试完毕，不需要负载或假负载现场绿色老化测试，老化测试所需费用由投标方负责，包含在投标报价中 | 套 | 1 |
| 2 | 安全出口门灯 | 产品需符合GB17945-2000标准； 交流电源：AC220V、50HZ； 采用专用集成IC芯片控制性能稳定可靠； 具有过充、过放、过流、过压、短路、开路保护功能； 应急转换时间<0.5秒； 充电时间≤24H； 应急时间≥90min 且明暗衰减<15%（可按用户要求）； 电池：高效优质免维修镍镉电池可充放次数>500次； 充电方式：恒流、涓流自动转换； 标志面板为阻燃玻璃材料； 设有试验检测按钮和工作状态指示功能； 外壳工艺：冷轧钢板喷塑、优质铝合金、强化阻燃塑料、不锈钢； 光源为白炽灯/LED/荧光灯/EL(场致灯) 安装方式：吸顶、吊顶、壁挂、嵌入、地埋； | 个 | 2 |
| 3 | 应急照明灯 | 1.额定电源电压:AC220V-240V50Hz 2. 额定功率:2× 4.5W 3.灯泡规格:6V 0.75A 50lm 4. 连续照明时间:>1.5 小时 | 个 | 3 |
| 4 | 市电电力电缆 | 规格：YJV4*25+1*16mm2 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压:0.6/1000V | m | 100 |
| 5 | 插座电线电缆 | 规格：BV6 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：450V/750V | m | 350 |
| 6 | 照明电线电缆 | 规格： BV4 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：450V/750V | m | 300 |
| 7 | 插座 | 10A 250V | 个 | 10 |
| 8 | 开关 | 10A | 个 | 8 |
| 10 | 辅材 | PVC管材、USB延长线、螺钉、卡扣、各种支撑件、Q9头，RJ45头、水泥钉、膨胀螺丝、号码标签、胶布、电源排插、明盒等满足工程所需的一切配件。 | 项 | 1 |
| 11 | 安装调试 | 部分老旧线路拆除，改从桥架走线、设备检查维修，包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |
| （4）. 机房自动灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 灭火装置 | 预制灭火装置，含钢瓶、虹吸管等相关组件 | 台 | 1 |
| 2 | 灭火装置 | 预制灭火装置，含钢瓶、虹吸管等相关组件 | 台 | 1 |
| 3 | 无管网机柜 | 1.钢瓶机柜:底板及框架承重处钢板为2.0mm,其它部位为1.2mm. | 套 | 2 |
| 4 | 电磁驱动装置 | 1.工作电压24V，驱动力75N。 2.有防误操作安全销及限位装置。 | 套 | 2 |
| 5 | 高压金属软管 | 1.用于连接容器阀及集流管. 2.工称工作压力为4.2MPA。 | 根 | 4 |
| 6 | 容器阀 | 1.规格型号QRF37/4.2，用于密封或释放瓶内灭火剂. 2.超压保护，勿喷射防护，压力显示。 | 套 | 4 |
| 7 | 信号反馈装置 | 1.提供无源开关量信号。 2.有复位六角螺栓。 | 只 | 2 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | 七氟丙烷药剂 | kg | 333 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 1.名 称：气体灭火控制盘 2.规格：两区控制器 3.安装高度：距地面1.5米安装 | 台 | 1 |
| 10 | 气体启停按钮 | 1.名 称：气体启停按钮 2.安装高度：距地面1.5米安装 | 个 | 3 |
| 11 | 室内声光报警器 | 1.名 称：室内声光报警器 2.安装高度：距地面2.4米安装 | 个 | 2 |
| 12 | 室外声光报警器 | 1.名 称：室外声光报警器 2.安装高度：距地面2.4米安装 | 个 | 3 |
| 13 | 放气指示灯 | 1.名 称：放气显示灯（含底盒） 2.安装高度：门框上方0.2安装 | 个 | 3 |
| 14 | 光电感烟探测器 | 1.名 称：感烟探测器JTY-GD-EI6012N 2.安装高度：置顶安装 | 只 | 3 |
| 15 | 定温感温探测器 | 1.名 称：感温探测器JTW-A2R-EI6013 2.安装高度：置顶安装 | 只 | 5 |
| 16 | 泄压口 | 1.名 称：泄压口 2.规格：430*330mm 3.类型：矩形 | 台 | 2 |
| 17 | 辅材 | 金属软管、卡扣、转弯头、排插、电源线、调试线、大屏线缆等。 | 批 | 1 |
| 18 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 批 | 1 |
| （5）.监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | ◆LED大屏幕(核心产品) | 1.LED全彩显示屏 2.像素结构 表贴三合一 SMD1515黑灯 3.像素间距（mm）≤ 1.86 4.模组分辨率（W×H）≥ 172×86 5.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） 6.模组重量（kg/块） ≥0.5 7.模组最大功耗（W/块）≤ 24W 8.像素密度（点/m2 ） ≥288906 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits）≥ 550 11.色温（K） 3200—9300 可调 12.水平视角（°）≥ 160 13.垂直视角（°）≥ 160 14.对比度 ≥4000:1 15.亮度均匀性 ≥97% 16.色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m） ≥2 18.供电要求 AC220-240V 19.驱动方式 恒流驱动 1/43扫 20.换帧频率（Hz）≥ 60 21.刷新率（Hz） ≥3840 22.工作温度范围（℃） -10—40 23.存储温度范围（℃） -20—60 24.工作湿度范围（RH）无结露 10-80% 25.存储湿度范围（RH）无结露 10-85% 26.信号接口 HUB 75E接口 27.电源接口 VH4PIN 28.显示面积（m）：≥5.76*4 | ㎡ | 23.04 |
| 2 | 同步接收卡 | 1.全彩LED接收卡：单卡带载 ≥512×256 像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 2.集成≥ 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 3.采用千兆网口，可以连接 PC 端。 4.支持逐点亮色度校正。 5.支持接收卡预存画面设置。 6.支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 7.支持 5Pin 液晶模块 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | LED专用电源 | 套 | 1 |
| 4 | 音视频处理器 | 1.支持≥1路HDMI，≥4路DVI，≥12路3G-SDI输入； 2.支持≥4K输入输出； 3.支持HDR输出，增强显示效果； 4.支持≥16网口，4路光纤输出，≥1040万像素带载；最大宽度 ≥16384像素，最大高度≥ 8192像素； 5.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放≥3种缩放模式； 6.支持≥5窗口任意布局； 7.支持视频输出画面预监； 8.支持EDID； 9.支持≥10个预设场景； | 套 | 1 |
| 5 | 大屏幕控制软件 | LED控制专用软件 | 套 | 1 |
| 6 | LED钢架结构 | 1.钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.要求：抗风≥12级;抗震≥8级； 5.包边：铝单板2.0mm/不锈钢304/户外铝塑板4.50mm等，颜色可选； | 平方 | 24.03 |
| 7 | 智能配电柜 | 1.支持，摇控开关； 2.输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 9路/32A； 3.单数输出功率（KW）≤5.5KW； 4.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 5.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 6.频率 50/60HZ； 7.控制方式：开关直接控制、手动按钮控制、PLC智能控制； 8.保护功能：短路保护、过载保护、漏电保护、过电压及欠压保护、过温湿保护； | 个 | 1 |
| 8 | 六类网络线 | 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2.中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3.精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设 计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 4.线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 5.绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 6.选用环保材料，符合RoHS环保要求。 7.电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差≤45ns/100米；线对直流不平衡电阻≤2%。 | 箱 | 8 |
| 9 | 配线架 | 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2.整体式配线架设 计 ，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。 3.配线架每个端口自带外置式防尘盖，防止灰尘和异物进入跳线插口。 4.支持端口色彩管理，方便区分、管理不同网络的应用要求。 | 个 | 12 |
| 10 | 理线器 | 1.符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供有效辅助管理。 2.采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重力。 3.均匀琴键式理线槽位，保证跳线良好的弯曲，确保传输性能。 4.卡接式盖板设 计，方便布线时拆装。 | 个 | 12 |
| 11 | 网络跳线 | 1.性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016六类标准。 2.采用六类多股非屏蔽线缆和六类RJ45水晶头制做而成。 3.工厂化端接工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备，与现场场制作相比，具有更高的可靠性和一致性。 4.水晶头产品上模刻产品厂家品 牌标志，线缆上有喷印厂家品 牌标志。 5.六类水晶头采用物理线缆隔离技术，实现最大限度的线对平衡。 6.采用7*0.12mm的多股无氧铜线 7.独特的人字形水晶头弹片设 计，可防跳线缠绕，同时方便高密度安装时的跳线跳接。 8.传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃；最小弯曲半径：4D。 | 条 | 100 |
| 12 | 人脸指纹密码门禁一体机 | 1. 设备采用≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度≥350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级≥IK04；设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 2. 设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 3. 设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条。 4. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN≥1（10M/100M/1000M自适应）；RS485≥1；韦根≥1； USB ≥1；喇叭扬声器；I/O输出≥2； I/O输入≥4； PSAM≥1；SIM≥1；机械防拆开关≥1。 5. 设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 6. 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 7. 支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别，人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率≥99.85%，人脸比对平均时间≤0.2s；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 8. 设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持104个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 9. 设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 10. 设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。 11. 设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12. 设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有≥2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。 | 台 | 2 |
| 13 | 门禁电源 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流≥4.17A； 4. 输出功率≥50W； | 个 | 2 |
| 14 | 门禁磁力锁 | 1. 输入电压：100-240VAC； 2. 输出电压：12VDC； 3. 输出电流≥4.17A； 4. 输出功率≥50W； | 个 | 2 |
| 15 | 出门按钮 | 1. 结构：塑料面板； 2. 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3. 输出：常开； | 个 | 2 |
| 16 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 适装门宽 ≤ 1100mm 闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 | 个 | 2 |
| 17 | 遥控 | 一对二 | 个 | 2 |
| 18 | 无线门铃 | 标配 | 个 | 2 |
| 19 | 辅材 | 金属软管、卡扣、转弯头、排插、电源线、调试线、大屏线缆等。 | 批 | 1 |
| 20 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |

### 网络系统建设

| 有线网络 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 网络核心交换机 | 交换容量≥31Tbps，包转发率≥6700Mpps。 主控引擎与业务板卡完全物理分离,独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥3个,电源槽位≥2个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 支持单槽≥8个100G口。 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 设备单槽可同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥52个，整机业务端口≥156个，以提高槽位利用率和端口密度。 满足USB接口≥1，以便维护管理。 随机配置壹套≥4GB 监控安全存储介质; 1)安全存储介质采用嵌入式硬件安全芯片与安全固件，采用国产加密算法加密资料，用于安全保存监控视频资料等，避免遗失后的数据安全,有效保护数据安全，支持通过监控管理系统进行统一管理及策略下发; 2)安全存储介质，除软件共享区外的其他三个分区在刚插入主机时，处于锁定状态。在Windows、Linux等操作系统中均不可见，且无法操作。对其操作只能通过随盘软件进行，须提供安全存储介质接入终端界面截图予以证明； 3）提供离线存储功能，能够跟踪并记录用户操作，能定位用户操作的计算机设备，审计信息记录在本地的审计区，接入校园网后可将审计信息进行上报； 4）提供精细化的日志审计功能，可审计的日志属性包括主机CPUID、MAC地址、硬盘序列号、用户名、计算机名和IP地址等。审计的日志日志内容包括监控数据访问、口令验证结果等各项操作，能够精确记录用户的每一个操作动作； 5）支持口令认证，对非法尝试密码超过预设限制，安全存储介质将自行锁定。安全存储介质支持两员分层管理，两层权限管理，责任清晰明确。采用专用控制模块防止安全存储介质介质非授权格式化，采用专用控制模块防止安全存储介质非授权格式化； 6）产品符合信息安全访问控制产品检验规范MSTL_JGF_04-010（基本级)中的有关要求。（需提供有资质的检测机构出具的检测报告佐证，原件备查）； 主控引擎集成硬件监控功能，支持集中监控板卡、风扇、电源、环境。 设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 支持大容量硬件表项：MAC≥1M，OSPFv2容量≥3M。 N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。 支持VXLAN二三层分布式网关，支持EVPN，支持VXLAN双活。 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）。 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM，支持组播流量控制、支持组播查询器，支持组播ACL。 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping，支持IPV6 SAVI防地址欺骗。 支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。 22.配置双电源，≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)，≥12端口千兆以太网电口复用(RJ45)，≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)。 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 监控核心交换机 | 1．配置端口：≥28个100/1000Mbps光口，≥8个复用10/100/1000Mbps自适应电口，≥4个非复用SFP+光口，最大可同时使用端口≥32个,设备可提供≥2个扩展槽（非SFP插槽） 2．支持28*Gbe+4*10GbE 100%线速转发 3．交换容量≥590Gbps，包转发率≥220Mpps 4．工作温度0-50°，整机采用绿色环保设 计，满负荷情况下电源功率≤60W 5．支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ 6．支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 7．支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ 8．要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K 9．支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 10．要求设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN 11．要求设备支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1 VLAN交换； 12支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms 13．要求产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms 14．符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 15．要求支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 16．要求支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准； 17.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 18．支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 19．要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 20．支持ARP防欺骗的功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。这些功能在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能情况下也能支持。21．支持终端用户安全防护功能，支持端口配置IP地址过滤、ACL；支持DHCP获得IP地址情况下，自动进行IP+MAC+端口绑定；支持防源IP地址欺骗功能；支持多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。这些功能在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能情况下也能支持。 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 广播核心交换机 | 1．固化10/100/1000Mbps电口≥28，复用的SFP接口≥4（SFP为千兆/百兆口），固化1G/10G SFP+光接口≥4个，最大可同时使用端口≥32个,交换容量≥736Gbps，包转发率≥222Mpps； 2．设备可提供2个扩展槽； 3．支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4．支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 ； 5．要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K； 6．工作温度0-50°，整机采用绿色环保设 计，满负荷情况下功耗≤50W； 7．支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6 ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 8．要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 9．支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 10．要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11．符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 12．要求所投产品支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.0和1.3协议标准； 13．支持专门针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全； 14．要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题； 15．支持内置AC功能，实现有线无线一体化，最大可管理256个AP，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC； 16．支持28*Gbe+4*10GbE 100%线速转发 17．要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 18．支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行 19．设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 智慧电源控制平台 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台； 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧安全控制管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电安全智能化管理。 4、控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路独立RJ45转485接口、1路RJ45管理口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。USB3.0接口可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集； 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示总查询情况。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥10个、千兆RJ45网络接口≥8个、USB3.0接口≥1个、面板≥1.5寸的显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小为标准19英寸1U机架式，尺寸≤≤440MM*270MM*45MM。 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 万兆光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 |  | 块 | 10 |  |
| 6 | 42U机柜（服务器） | 1) 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2) 全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3)前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度1000mm，高度2000mm。 4) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6) 可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7) 最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 8）PDU插座通过3C认证，提供认证证书复印件。 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 42U机柜 | 1) 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2) 全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3)前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm。 4) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6) 可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7) 最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 8）PDU插座通过3C认证，提供认证证书复印件。 |  | 台 | 3 |  |
| 无线网络 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名 称 |  | 技术参数 | 单位 | 数量 |  |
| 1 | 餐厅AP |  | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设 计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，支持mu-mimo特性； 支持4条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps 发射功率≤20dBm ； 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，1个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元； 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； 一个全尺寸USB3.0接口 在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频 为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差小于10。 为保证在干扰源较多的2.4G频段下的性能，所投产品应具备较好的抗同频干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%。 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg， 需支持网络优化工具及Wi-Fi检测APP： 为保证无线网络运行稳定，需要支持网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能 网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能 网优工具全网设备体验分析，支持上下线失败次数，终端的平均信号强度、平均丢包率、平均时延参数查询，支持排序方便定位问题 网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录 网优工具AP带载状态可查功能，支持终端平均在线时长、终端平均流量、忙时在线人数、峰值在线人数、峰值时刻综合评估设备的利用情况，支持排序方便定位问题 网优工具一键优化功能，支持办公室，室外、宿舍、高密会议等常见场景优化方案，为确保整体方案成熟可靠 网优工具Wi-Fi干扰定位功能，支持对钓鱼Wi-Fi、Wi-Fi攻击行为进行呈现，支持反制功能的配置，支持对钓鱼Wi-Fi名 称进行模糊匹配，支持定位到责任人的账号名 称、钓鱼Wi-Fi品 牌型号；支持显示受害终端的终端MAC、终端类型、首次发次时间、最新发现时间 无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。 现场无线排障工具，需配套Wi-Fi检测APP并且账号与移动运维APP保持一致，为方便运维人员使用，Wi-Fi检测APP能够从APP市场直接下载，支持对网络进行信号强度、关联成功率、关联耗时、远端关联频次、网页打开速度、网速、网络arp攻击、钓鱼wifi进行一键检测，并能协助输出环境同频邻频干扰情况，能够显示被测AP的名 称和IP方便问题修复 Wi-Fi检测APP点位问题分析功能，支持导入平面图进行点位测试，并在图中指出问题区域，包括单点问题和漫游问题区域，并能导出检测结果到微信、QQ等即时通讯软件，方便运维人员之间信息分享 Wi-Fi检测工具多人协作功能，支持跨厂商的体验检测和维护，能够帮助不同区域的运维人员输出汇报报告 Wi-Fi检测工具部署记录功能，为方便管理与维护，实施阶段设备位置要与AP设备的SN\MAC绑定，支持创建项目名 称，AP设备的SN\MAC进行扫描录入，支持多人协作扫描，支持导出设备清单和AC上的设备命名配置 为确保Wi-Fi检测工具的成熟度，APP装机量大于30万，日活跃大于3000 | 台 | 6 |  |
| 2 | 体艺楼AP |  | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设 计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，支持mu-mimo特性； 支持4条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps 发射功率≤20dBm ； 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，1个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元； 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； 一个全尺寸USB3.0接口 在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频 为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差小于10。 为保证在干扰源较多的2.4G频段下的性能，所投产品应具备较好的抗同频干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%。 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg | 台 | 9 |  |
| 3 | 综合楼AP |  | 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设 计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ，支持mu-mimo特性； 支持4条空间流,5G 11ac wave2最大接入速率≥867Mbps,2.4G 最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥1267Mbps， 发射功率≤20dBm ； 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 2个10/100/1000Base-T以太网口，1个支持PoE受电，1个支持PoE供电，并可通过以太网口扩展射频单元； 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ； 一个全尺寸USB3.0接口 在高密度场景下，设备仍可以保证高时延业务的需求，可支持不小于120台终端流畅播放视频。 为保证AP下各用户均能获得良好的用户体验，在不限速场景下，采用非统一型号终端进行多用户场景测试，统计每个 sta的性能，方差小于10。 为保证在干扰源较多的2.4G频段下的性能，所投产品应具备较好的抗同频干扰能力。10米内，AP在同频干扰下性能不小于极限性能的50%；在邻频干扰下性能不小于极限性能的80%。 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg， | 台 | 18 |  |
| 4 | 8口POE交换机 |  | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备; 支持PoE供电口≥8个，整机输出功率≥125W, 单口最大输出功率≥30W 支持智能PoE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率，用多少给多少，不再浪费； 支持PoE保障口，满足重要设备的供电需求和稳 定性； 支持PoE过流保护，保障端口或设备不被烧毁 支持远程管理PoE，支持远程重启PoE端口 交换容量≥192Gbps，包转发率≥15Mpps 支持 MAC地址容量≥8K；支持ACL条目≥1200 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 支持防环路检测，自动解决环路问题 支持静态链路聚合 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 支持防雷等级≥6KV 支持QOS，支持端口流量限速； 支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置 支持多种管理方式，中文WEB界面； 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 支持交换机0配置上线,支持自组网，支持云端管理。 工作温度范围-5oC ~ 55oC | 台 | 6 |  |
| 5 | 无线控制器 |  | 1、固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个； 2、集中转发AP可管理数≥256个，本地转发AP可管理数≥1000个 3、支持内存≥4G； 4、标准1U机架式结构，固化1个USB接口，内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T； 5、支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑； 6、支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端； 7、支持将用户上下线信息发送给第三方系统； 8、对Wall AP可支持的容量翻倍； 9、为提高网络安全，应支持实现基于用户的PSK认证，实现用户之间不能共享WiFi密钥。需提供第三方权威机构测试报告证明； 10、为方便网络管理，AC设备支持通过云端管理，实现远程配置，远程升级，远程监控无线网络的运行情况。 11、为便于投影设备的管理，提升工作效率，设备应支持同WLAN二层隔离下的airplay投影功能，在WLAN开启二层隔离的情况下，airplay依然可以发现投影服务并正常投影。 12、为保障设备受到外部机械碰仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无控制器符合国标GB/T20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等級(K代码)》标准，至少达到防护等级K07，提供第三方权威则试报告(需具备CNAS标志)； 13、实配AP可管理数≥256个。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 六类网络线 |  | 1.导体：固态纯铜 2.绝缘层绝缘材料：HDPE， 3.撕裂线 4.十字分线架隔离技术 5.工作温度 -20℃-70℃ 6.最大承受力：110牛顿 7.参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61156 8.线径23AWG，总线径7.0mm 9.外护套：PVC | 箱 | 15 |  |
| 7 | 辅材 |  | 金属软管、卡扣、转弯头、排插、电源线、调试线、大屏线缆等。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 安装调试 |  | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |  |

### 校园广播系统

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.主控控制设备 |  |  |  |  |
| A.主控制设备 |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 1、CPU：≥Intel六核处理器，主频≥3G ；相当于或优于I5 2、主板：≥B360 主板，集成VGA+HDMI双输出接口； 3、内存：≥4G 2400MHz，最大支持≥16G内存； 4、硬盘：≥1TB 7200rpm，传输速度≥3.0Gb/s； 5、显卡： NV芯片≥2G独立显卡； 6、声卡：≥3个音频接口； 7、电源：≤180W,避免大功率电源造成能源浪费； 8、出厂预装正版Windows 系统； 9、接口：主机前置≥2个USB 3.1Gen1、≥2个USB 3.1Gen2，后置≥2个USB3.1 Gen1，≥2个USB 2.0，串口(全部USB接口为原生态接口，主板直接连接) ，≥2个PS/2接口，≥1个1PCI-Ex16接口, ≥1个PCI-Ex1,DVDRW刻录光驱，PS2防水抗菌键盘，USB光电鼠标； 10、主机箱≤8L，机箱顶置提手，机箱底部和侧部均配备软式脚垫，可直接卧放在桌面上； | 台 | 1 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4. 提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 | 套 | 1 |
| B.音源设备 |  |  |  |  |
| 1 | 话筒 | 1.换能方式：驻极体 2.频率响应：40Hz-16KHz 3.灵敏度：-43dB±2dB 4.前奏音灵敏度：-50dB±2dB 5.钟声提示：带钟声提示功能 6.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 7.咪杆长度 ：420mm 8.具备有灯环提示功能 | 台 | 1 |
| 2 | 前置放大器 | 1．具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 3 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 4 | 寻呼话筒 | 1. 采用话筒桌面式设 计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 8.具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。 | 台 | 1 |
| C. 消防联动设备 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.标准机柜式设 计，高档拉丝铝合金面板，网络接口：标准RJ45输入，支持协议：TCP/IP、UDP。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计。 3. 16路消防短路信号输入接口 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达100M。 7.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作 | 台 | 1 |
| D.其他 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设 计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设 计： (1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。 (2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv6、IPv4网络协议 | 对 | 1 |
| 2 | 机柜 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。 2)前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，22U。厚度：方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm，其他0.8mm。 3)最大静载达500Kg。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。 6)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。 7)可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 8)配置电源插座。 | 个 | 1 |
| 2.校园广播系统部分 |  |  |  |  |
| A.综合楼部分 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率(100V)：≥60W 2．额定功率(70V) ：≥30W 3．灵敏度≥91dB 4．阻抗：黑:Com白:≤160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．尺寸≤240×190×615mm 8．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 9.重量7.8Kg | 只 | 3 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1. 设备采用标准19英寸机架设 计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 25 |
| 4 | IP网络终端功放 | 1.标准19英寸机架设 计，氧化铝拉丝面板。 2. 工业级≥3.4英寸LCD显示屏，可以清晰显示大多数点阵图案和机器工作状态；配备红外遥控器，点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停，操作灵活简单。 3.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计。 4.内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.内置高保真专业模拟功放，具有350W定阻(4-16Ω)及定压（70V、100V）功率输出。 6.≥1路线路（AUX）和≥1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 7. ≥1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 8. ≥1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 9. ≥1路三线制音控强切输出接口，无需强切电源。 10.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 11.内置3级优先设置： EMC为最高优先。 网络报警信号优先MIC,AUX和网络背景音乐信号。 MIC优先AUX和网络背景音乐信号。 AUX和网络背景音乐为同级，无任何优先。 12.支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能；支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 13.兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 14.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设 计理念，安装简便。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 16.具有USB播放功能，接入U盘。可遥控播放任意一首歌曲和播放上一曲、下一曲、暂停、停止等功能（或选择面板按键操作）。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：≥100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：≤350W 16.整机功耗：≤540W 17.待机功耗：≤10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：≥65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：≤484 x 359 x 132mm 27.重量：≤15.5Kg | 台 | 1 |
| 5 | IP网络音箱 | 1.设备壁挂式设 计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设 计,内置≥1路网络硬件音频解码模块,具有≥1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持≥1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率2×20W，具有≥1个主音箱和≥1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.内置2级优先级功能设 计：(1)AUX与网路背景音乐信号同级，混音输出。(2)网络报警信号优先AUX与网络背景音乐信号。 6.支持IPv6、IPv4网络协议 | 套 | 20 |
| B.体艺楼部分 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 技术参数： 1．额定功率(100V)：≥60W 2．额定功率(70V) ：≥30W 3．灵敏度≥91dB 4．阻抗：黑:Com白:≤160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．尺寸≤240×190×615mm 8．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 9.重量约7.8Kg | 只 | 4 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1. 设备采用标准19英寸机架设 计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 只 | 15 |
| C.餐厅部分 |  |  |  |  |
| 1 | 壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度≥88dB 4．频率响应：130-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP×5防尘 | 台 | 16 |
| 2 | IP网络终端功放 | 1. 设备采用标准19英寸机架设 计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支持高低音调节电位器控制；具有1路音频输出接口。 4.集成模拟功放，功率≥350W，支持定压100V功率输出方式；具备8个功率分区输出端子，支持8分区功能，支持通过分控端或后台管理员独立控制。（提供8分区接口图及控制8分区功能界面截图佐证) 5.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 6.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 7.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，支持IP软件编程预打开功放电源功能。 | 台 | 1 |
| D.室外操场部分 |  |  |  |  |
| 1 | 音柱 | 1．额定功率(100V)：≥60W 2．额定功率(70V)：≥30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 只 | 8 |
| 2 | IP终端 | 1. 设备采用标准19英寸机架设 计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，内置1路网络硬件音频解码模块，谐波失真≤0.3%。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制，高音提升、衰减：±10dB，低音提升、衰减：±10dB 4.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 5.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 6.支持2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。 7.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 8.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤0.3%。 9.EMC输入灵敏度：775mV(非平衡）、 AUX输入灵敏度：350mV(非平衡）、MIC输入灵敏度：5mV(非平衡），AUX输出幅度：1000mV 、AUX输出阻抗：470Ω | 台 | 1 |
| 3 | 前置放大器 | 1．具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 台 | 1 |
| 4 | 纯后级功放 | 1.1通道LINE不平衡TRS输入，1通道LINE不平衡TRS级联输出； 2.1通道LINE平衡XLR输入，1通道LINE平衡XLR级联输出； 3.面板带音量调节旋钮； 4.产品具有良好的短路、过载、过热等自我保护； 5.额定输出功率：1500W | 台 | 1 |
| 5 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段，调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 对 | 1 |
| 7 | 话筒天线 | 1.宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。 2.输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18.驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。 | 对 | 1 |
| 8 | IP音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 台 | 1 |
| E.线材、辅材及调试 |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个; 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 3.支持 MAC地址容量≥8K； 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持静态链路聚合 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10.支持防雷等级≥6KV 11.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 12.要求所投交换机可以通过网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台； 13.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送； 14.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； | 台 | 6 |
| 2 | 六类网络线 | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3)精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设 计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 4)线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 5)绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 6)选用环保材料，符合RoHS环保要求。 | 箱 | 15 |
| 3 | 广播支音箱线（室内走廊） | 规格：RVV2*1.5 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：300V/500V | 米 | 800 |
| 4 | 广播支音箱线（室外） | 规格：RVV2*1.5 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：300V/500V | 米 | 500 |
| 5 | 电源线 | 规格：RVV3*1.5 线芯材质：无氧铜 产品外表：PVC绝缘 产品电压：300V/500V | 米 | 300 |
| 6 | 音箱立杆 | 定制 | 根 | 8 |
| 7 | 50欧姆同轴电缆线 | 50欧姆 | 米 | 300 |
| 8 | 管材 | 内径≥25mm | 批 | 1 |
| 9 | 辅材 | 线材、射钉、电源面板、卡扣、转弯头、排插、电源线、调试线等。 | 批 | 1 |
| 10 | 安装调试 | 系统安装调试及培训 | 项 | 1 |

### 综合布线

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.新建大楼综合布线部分（综合楼、体艺楼、食堂等） |  |  |  |  |
| 1 | 24口接入交换机 | 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 支持 MAC地址容量≥8K； 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 支持静态链路聚合 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 支持防雷等级≥6KV 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。 要求所投交换机可以通过网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台。 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0oC ~ 50oC。 | 台 | 2 |
| 2 | 千兆单模光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 块 | 4 |
| 3 | 双口信息面板及底盒 | 1）可提供高达350MHz的可用带宽； 2）采用单对110打线工具； 3）独特的线路板线对平衡设 计，减少干扰，通过余量高 4）端接口外壳材料采用高强度PC材料，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 5）适用于23AWG线缆 6）接触针耐用性为1500次插拔端接保护帽需具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 7）具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 8)双口信息面板，内配网络模块。 | 个 | 19 |
| 4 | 网络跳线 | 1）采用六类多股软线和六类RJ45跳接头,性能完全符合六类传输标准 2）六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。 3）可提供高达350MHz可用带宽 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。 4）提供多种颜色，多种长度 | 条 | 100 |
| 5 | 配线架 | 1）六类配线架采用模块化免打线设 计，满足或优于现行的六类传输标准，性能超越六类350MHz连接硬件指标 2）端接口外壳材料采用高强度PC材料IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接 3）模块后部的端接保护帽具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 4）接触针耐用性为1500次插拔 5）非屏蔽模块可用单对110打线工具 6）全新的表面塑胶全包设 计美观大方兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 7）背面具有线缆管理器，能有效的将线缆引导至端接点 | 个 | 3 |
| 6 | 理线器 | 1）优质ABS工程塑料成品，避免划伤， 2)前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设 计 3)按19英寸机架标准设 计 4)黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合。 | 个 | 4 |
| 7 | 六类网络线 | 1.导体：固态纯铜 2.绝缘层绝缘材料：HDPE， 3.撕裂线 4.十字分线架隔离技术 5.工作温度 -20℃-70℃ 6.最大承受力：110牛顿 7.参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61156 8.线径23AWG，总线径7.0mm 9.外护套：PVC | 箱 | 24 |
| 8 | 桥架 | 金属桥架；产品标配桥架螺丝、连接片、桥架盖板及免焊盖扣。 | 米 | 150 |
| 9 | 机柜 | 1)兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准，符合GB/T 50312-2016标准。 2)前门为钢化玻璃门，宽度600mm，深度450mm，高度635mm，钢板厚度：方孔条1.2㎜。 3)最大承载达60Kg。 4)兼容顶盖、底部多种进线方式，方便施工。 5)侧门可带锁、加强安全性能。 6)齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 7)全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 | 台 | 2 |
| 10 | 尾纤 | 1)多模标准参入损耗：0.3 dB最大插入损耗：0.4 dB 2)单模标准参入损耗：0.15 dB最大插入损耗：0.25 dB | 条 | 24 |
| 11 | 耦合器 | 1)符合IEC和BELLCORE要求， 2)光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。 3)插入损耗<0.2dB 4)反射损耗>55dB 5)温度范围-40～+85摄氏度 6)耐久性1000次。变化小于等于0.2dB | 个 | 24 |
| 12 | 光纤跳线 | 1)通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 2)多模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB 3)单模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥45 dB 4)温度性能：-40℃--+80℃ 5)互换性：≤0.2 dB | 条 | 6 |
| 13 | 12芯光纤盒 | 1)19"标准仪器柜宽度，须收容设置于机架内，用于光纤熔接或研磨处理，高度为1U。黑色 2)兼容ST\SC\FC\LC光纤适配器接口 3)最大配纤能力48芯。 4)壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑， 5)提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理 | 个 | 4 |
| 14 | 12芯光缆 | 1)GYXS光缆结构，将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管内，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆 2)松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3)双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力 4)适用于室外直埋，管道和架空 5)允许拉伸力 （长期/短期）n: 1500/3000 6)允许压扁力：3000N/100mm | 米 | 600 |
| 15 | 大对数话缆 | 1)彩色PE绝缘层 2)撕裂线 3)PVC外层护套 4)导体：固态纯铜 5)参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568C.2 & ISO/IEC 11801 | 米 | 300 |
| 16 | 110配线架 | 1)满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接 外壳采用聚碳酸脂，杏仁色 2)IDC打线柱夹子为磷青铜，耐久性：250次插拔 3)安装工具：110型打线工具 4)适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆 | 个 | 2 |
| 17 | 电力电缆 | RVV3*4mm2 | 米 | 280 |
| 18 | 24口接入交换机 | 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 支持 MAC地址容量≥8K； 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 支持静态链路聚合 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 支持防雷等级≥6KV 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。 要求所投交换机可以通过网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台。 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0oC ~ 50oC。 | 台 | 3 |
| 19 | 48口接入交换机 | 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+万兆光口，标准1U设备； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0oC ~ 50oC。 | 台 | 1 |
| 20 | 网络汇聚交换机 | 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+万兆光口，标准1U设备； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 8. 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0℃ ~ 50℃。 | 台 | 2 |
| 21 | 双口信息面板及底盒 | 1）可提供高达350MHz的可用带宽； 2）采用单对110打线工具； 3）独特的线路板线对平衡设 计，减少干扰，通过余量高 4）端接口外壳材料采用高强度PC材料，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 5）适用于23AWG线缆 6）接触针耐用性为1500次插拔端接保护帽需具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 7）具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 8)双口信息面板，内配网络模块。 | 个 | 13 |
| 22 | 单口面板及底盒 | 1）可提供高达350MHz的可用带宽； 2）采用单对110打线工具； 3）独特的线路板线对平衡设 计，减少干扰，通过余量高 4）端接口外壳材料采用高强度PC材料，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 5）适用于23AWG线缆 6）接触针耐用性为1500次插拔端接保护帽需具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 7）具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 8)双口信息面板，内配网络模块。 | 个 | 32 |
| 23 | 网络跳线 | 1）采用六类多股软线和六类RJ45跳接头,性能完全符合六类传输标准 2）六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。 3）可提供高达350MHz可用带宽 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。 4）提供多种颜色，多种长度 | 条 | 120 |
| 24 | 配线架 | 1）六类配线架采用模块化免打线设 计，满足或优于现行的六类传输标准，性能超越六类350MHz连接硬件指标 2）端接口外壳材料采用高强度PC材料IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接 3）模块后部的端接保护帽具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 4）接触针耐用性为1500次插拔 5）非屏蔽模块可用单对110打线工具 6）全新的表面塑胶全包设 计美观大方兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 7）背面具有线缆管理器，能有效的将线缆引导至端接点 | 个 | 5 |
| 25 | 理线器 | 1）优质ABS工程塑料成品，避免划伤， 2)前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设 计 3)按19英寸机架标准设 计 4)黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合 | 个 | 6 |
| 26 | 六类网络线 | 1.导体：固态纯铜 2.绝缘层绝缘材料：HDPE， 3.撕裂线 4.十字分线架隔离技术 5.工作温度 -20℃-70℃ 6.最大承受力：110牛顿 7.参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61156 8.线径23AWG，总线径7.0mm 9.外护套：PVC 10.提供六类屏蔽信道通过信息产业部测试的测试报告 | 箱 | 28 |
| 27 | 桥架 | 金属桥架；产品标配桥架螺丝、连接片、桥架盖板及免焊盖扣； | 米 | 360 |
| 28 | 机柜 | 1) 兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准，符合GB/T 50312-2016标准。 2)前门为钢化玻璃门，宽度600mm，深度450mm，高度635mm，钢板厚度：方孔条1.2㎜ 。 3) 最大承载达60Kg。 4) 兼容顶盖、底部多种进线方式，方便施工。 5) 侧门可带锁、加强安全性能。 6) 齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 7) 全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 | 台 | 4 |
| 29 | 尾纤 | 1)多模标准参入损耗：0.3 dB最大插入损耗：0.4 dB 2)单模标准参入损耗：0.15 dB最大插入损耗：0.25 dB | 条 | 24 |
| 30 | 耦合器 | 1)符合IEC和BELLCORE要求， 2)光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。 3)插入损耗<0.2dB 4)反射损耗>55dB 5)温度范围-40～+85摄氏度 6)耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB | 个 | 24 |
| 31 | 光纤跳线 | 1)通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 2)多模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB 3)单模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥45 dB 4)温度性能：-40℃--+80℃ 5)互换性：≤0.2 dB | 芯 | 12 |
| 32 | 12芯光纤盒 | 1)19"标准仪器柜宽度，须收容设置于机架内，用于光纤熔接或研磨处理，高度为1U。黑色 2)兼容ST\SC\FC\LC光纤适配器接口 3)最大配纤能力48芯。 4)壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑， 5)提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理 | 个 | 4 |
| 33 | 12芯光纤 | 1)GYXS光缆结构，将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管内，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆 2)松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3)双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力 4)适用于室外直埋，管道和架空 5)允许拉伸力 （长期/短期）n: 1500/3000 6)允许压扁力：3000N/100mm 7)提供室外中心束管式光缆通过信息产业部测试的最新测试报告 | 米 | 700 |
| 34 | 大对数话缆 | 1)彩色PE绝缘层 2)撕裂线 3)PVC外层护套 4)导体：固态纯铜 5)参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568C.2 & ISO/IEC 11801 | 米 | 350 |
| 35 | 110配线架 | 1)满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接 外壳采用聚碳酸脂，杏仁色 2)IDC打线柱夹子为磷青铜，耐久性：250次插拔 3)安装工具：110型打线工具 4)适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆 | 个 | 2 |
| 36 | 电力电缆 | RVV3*4mm2 | 米 | 320 |
| 37 | 24口接入交换机 | 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps 支持 MAC地址容量≥8K； 支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 支持静态链路聚合 支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 支持防雷等级≥6KV 为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。 要求所投交换机可以通过网管软件及手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台。 要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0 ℃~ 50℃。 | 台 | 2 |
| 38 | 48口接入交换机 | 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+万兆光口，标准1U设备； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0oC ~ 50oC。 | 台 | 10 |
| 39 | 网络汇聚交换机 | 固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+万兆光口，标准1U设备； 交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps； 为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能； 为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； 工作温度范围-0oC ~ 50oC。 | 台 | 2 |
| 40 | 双口信息面板及底盒 | 1）可提供高达350MHz的可用带宽； 2）采用单对110打线工具； 3）独特的线路板线对平衡设 计，减少干扰，通过余量高 4）端接口外壳材料采用高强度PC材料，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 5）适用于23AWG线缆 6）接触针耐用性为1500次插拔端接保护帽需具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 7）具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 8)双口信息面板，内配网络模块。 | 个 | 148 |
| 41 | 单口面板及底盒 | 1）可提供高达350MHz的可用带宽； 2）采用单对110打线工具； 3）独特的线路板线对平衡设 计，减少干扰，通过余量高 4）端接口外壳材料采用高强度PC材料，具备T568A和T568B两种通用线序，通用线序标签清晰标注于模块上坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接； 5）适用于23AWG线缆 6）接触针耐用性为1500次插拔端接保护帽需具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 7）具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 8)双口信息面板，内配网络模块。 | 个 | 110 |
| 42 | 网络跳线 | 1）采用六类多股软线和六类RJ45跳接头,性能完全符合六类传输标准 2）六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术, 实现最大限度的线对平衡。 3）可提供高达350MHz可用带宽 每一根跳线都经过恒重拉力试验，保证产品在使用中的可靠性。 4）提供多种颜色，多种长度 | 条 | 840 |
| 43 | 配线架 | 1）六类配线架采用模块化免打线设 计，满足或优于现行的六类传输标准，性能超越六类350MHz连接硬件指标 2）端接口外壳材料采用高强度PC材料IDC打线柱夹子为磷青铜，保证大于250次的端接 3）模块后部的端接保护帽具有扣锁式设 计，可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护； 具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统 4）接触针耐用性为1500次插拔 5）非屏蔽模块可用单对110打线工具 6）全新的表面塑胶全包设 计美观大方兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架 7）背面具有线缆管理器，能有效的将线缆引导至端接点 | 个 | 31 |
| 44 | 理线器 | 1）优质ABS工程塑料成品，避免划伤， 2)前盖板可上下自由翻盖，脱卸挂式设 计 3)按19英寸机架标准设 计 4)黑色的外观可与其他的任何机房设备相结合 | 个 | 36 |
| 45 | 六类网络线 | 1.导体：固态纯铜 2.绝缘层绝缘材料：HDPE， 3.撕裂线 4.十字分线架隔离技术 5.工作温度 -20℃-70℃ 6.最大承受力：110牛顿 7.参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801, IEC61156 8.线径23AWG，总线径7.0mm 9.外护套：PVC | 箱 | 165 |
| 46 | 桥架 | 金属桥架；产品标配桥架螺丝、连接片、桥架盖板及免焊盖扣。 | 米 | 560 |
| 47 | 机柜 | 1)兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准，符合GB/T 50312-2016标准。 2)前门为钢化玻璃门，宽度600mm，深度450mm，高度635mm，钢板厚度：方孔条1.2㎜。 3)最大承载达60Kg。 4)兼容顶盖、底部多种进线方式，方便施工。 5)侧门可带锁、加强安全性能。 6)齐全的可选配件，配置L型导轨一付。 7)全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。 | 台 | 4 |
| 48 | 尾纤 | 1)多模标准参入损耗：0.3 dB最大插入损耗：0.4 dB 2)单模标准参入损耗：0.15 dB最大插入损耗：0.25 dB | 条 | 48 |
| 49 | 耦合器 | 1)符合IEC和BELLCORE要求， 2)光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。 3)插入损耗<0.2dB 4)反射损耗>55dB 5)温度范围-40～+85摄氏度 6)耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB | 个 | 48 |
| 50 | 光纤跳线 | 1)通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 2)多模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB 3)单模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥45 dB 4)温度性能：-40℃--+80℃ 5)互换性：≤0.2 dB | 芯 | 24 |
| 51 | 12芯光纤盒 | 1)19"标准仪器柜宽度，须收容设置于机架内，用于光纤熔接或研磨处理，高度为1U。黑色 2)兼容ST\SC\FC\LC光纤适配器接口 3)最大配纤能力48芯。 4)壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑， 5)提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理 | 个 | 4 |
| 52 | 12芯光纤 | 1)GYXS光缆结构，将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管内，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆 2)松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3)双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力 4)适用于室外直埋，管道和架空 5)允许拉伸力 （长期/短期）n: 1500/3000 6)允许压扁力：3000N/100mm | 米 | 240 |
| 53 | 大对数话缆 | 1)彩色PE绝缘层 2)撕裂线 3)PVC外层护套 4)导体：固态纯铜 5)参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568C.2 & ISO/IEC 11801 | 米 | 240 |
| 54 | 110配线架 | 1)满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接 外壳采用聚碳酸脂，杏仁色 2)IDC打线柱夹子为磷青铜，耐久性：250次插拔 3)安装工具：110型打线工具 4)适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆 | 个 | 2 |
| 55 | 电力电缆 | RVV3*4mm2 | 米 | 80 |
| 56 | 尾纤 | 1)多模标准参入损耗：0.3 dB最大插入损耗：0.4 dB 2)单模标准参入损耗：0.15 dB最大插入损耗：0.25 dB | 条 | 48 |
| 57 | 耦合器 | 1)符合IEC和BELLCORE要求， 2)光学性能100%检测，陶瓷（氧化锆）套管。 3)插入损耗<0.2dB 4)反射损耗>55dB 5)温度范围-40～+85摄氏度 6)耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB | 个 | 48 |
| 58 | 光纤跳线 | 1)通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线架到有源设备的连接。 2)多模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥35 dB 3)单模：插入损耗≤0.3 dB 回波损耗≥45 dB 4)温度性能：-40℃--+80℃ 5)互换性：≤0.2 dB | 芯 | 24 |
| 59 | 12芯光纤盒 | 1)19"标准仪器柜宽度，须收容设置于机架内，用于光纤熔接或研磨处理，高度为1U。黑色 2)兼容ST\SC\FC\LC光纤适配器接口 3)最大配纤能力48芯。 4)壳体采用优质冷轧钢板，表面环氧静电喷塑， 5)提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理 | 个 | 4 |
| 60 | 12芯光纤 | 1)GYXS光缆结构，将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管内，套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后护套成缆 2)松套管材料具有良好的耐水解性能和较高的强度 3)双面涂塑钢带提高光缆的抗透潮能力 4)适用于室外直埋，管道和架空 5)允许拉伸力 （长期/短期）n: 1500/3000 6)允许压扁力：3000N/100mm | 米 | 195 |
| 61 | 大对数话缆 | 1)彩色PE绝缘层 2)撕裂线 3)PVC外层护套 4)导体：固态纯铜 5)参 考标准：UL Subject444, EIA/TIA 568C.2 & ISO/IEC 11801 | 米 | 180 |
| 62 | 110配线架 | 1)满足T-568A超五类传输标准，符合T568A和T568B线序，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接 外壳采用聚碳酸脂，杏仁色 2)IDC打线柱夹子为磷青铜，耐久性：250次插拔 3)安装工具：110型打线工具 4)适用于22，24及26AWG(0.64，0.5及0.4mm)线缆 | 个 | 2 |
| 63 | 电力电缆 | RVV3*4mm2 | 米 | 180 |
| 64 | 机柜PDU | 8口PDU排插 | 套 | 10 |
| 65 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 芯 | 150 |
| 66 | 辅材 | 金属软管、缠绕管、PVC管、水晶头、排插、电源线等 | 项 | 1 |
| 67 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |

### 主机及存储备份系统

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合一体机 | 1.标准机架式2U服务器,Intel Silver 4210R*2颗,标配DDR4内存≥128G（4*32G），内置系统盘≥240GB SSD*1块，≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，前置≥12个3.5"热插拔SAS/SATA盘位，冗余电源；硬盘：≥960GB SSD固态硬盘 ，≥6TB 7200转 SATA硬盘 /企业级*3;含2个万兆多模模块；含存储虚拟化授权，网络虚拟化授权，服务器虚拟化授权，统一云管平台授权。 2.支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括集群资源情况，各主机资源使用情况，存储资源池的IO次数、IO速率、IO时延、存储命中率、主机命中率，以及集群故障与告警，支持Top 5主机CPU和内存利用率、Top 5虚拟机CPU和内存利用率信息大屏展示等。 3.支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件； 4.为保障云平台的领先性和成熟度，云平台厂商需入围X86服务器虚拟化魔力象限，提供证明材料。 服务器虚拟化： 1.支持虚拟机的无代 理备份，需提供至少100个虚拟机的高性能备份功能，支持至少100T的定时备份数据容量的许可，可将直接将虚拟机备份到磁盘，并支持生成全新虚拟机的方式进行恢复； 2.支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态； 3.为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图） 4.支持无代 理跨物理主机的虚拟机USB映射，需要使用USB KEY时，无需再虚拟机上安装客户端插件，且虚拟机迁移到其它物理主机后，仍能正常使用迁移前所在物理主机上的USB资源，对于业务的自适应能力、使用便捷性更佳；（提供产品功能截图） 5.支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限。 6.具有合理的内存调度机制，支持内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，并支持手动设置内存超配机制，能够实现内存的过量使用，保证内存资源的充分利用 7.支持对平台虚拟机的精细化权限管理，可根据单个虚拟机开关机、打开控制台、删除等操作设定不同的权限，管理员也可以根据用户需求合理分配权限 8.为保障企业云安全能力的成熟度与技术程度，云平台厂商需获得CS-CMMI5云安全能力成熟度集成；（提供证明材料） 网络虚拟化： 1.虚拟路由器支持HA功能，当虚拟路由器运行的主机出现故障时，可以实现故障自动恢复，保障业务的高可靠性；提供大屏展示功能，可直观看到当前整个数据中心业务状态； 2.分布式防火墙能够基于虚拟机进行2-4层安全防护，以虚拟机为单位的安全策略部署，即使改变虚拟机的IP地址信息，安全策略依然生效。提供提供实时拦截日志显示，以及支持“数据直通ByPass”功能，方便出现问题快速定位问题； 3.提供虚拟机报表功能，可以导出TOPN的虚拟机进行1年以内的性能分析与趋势分析报表，可以自定义报表模版； 4.管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，快速的实现整个业务逻辑，并且可以连接、开启、关闭虚拟网络设备，支持对整个平台虚拟设备实现统一的管理，提升运维管理的工作效率。 5.主动探测业务系统，实时监控业务可用性，当业务出现故障时，通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障。 6.支持对oracle、sqlserver、Weblogic数据库及中间件监控，实现对数据库的语句的故障定位排错，执行时延分析。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 7.提供虚拟路由器、虚拟交换机等设备的连通性探测功能，方便在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位到出现故障的虚拟网络设备，方便快速排查问题保障业务的高连续性。 存储虚拟化： 1.支持多副本冗余功能，各副本互斥保存在集群的不同节点中，单个主机或磁盘故障时仍须确保数据正常访问； 2.支持数据安全恢复机制：当主机或磁盘故障时，自动利用集群内空闲磁盘空间自动恢复故障数据，保证副本数量，确保用户数据可靠性和安全性； 3.支持数据读取优化机制：将高速SSD作为读缓存、将热点数据缓存到SSD、数据读取时直接访问SSD以减少延时并提升读性能； 4.支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指 定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（需提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 5.支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 6.支持条带化功能，实现分布式raid0的性能提升效果，并且支持以虚拟磁盘为单位设置不同的条带数。 7.为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（提供具有CNAS、CMA的第三方测试机构的证明材料，至少包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页） 8.为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险 9．支持智能预测硬盘寿命，并预估硬盘剩余可使用时间，进行实时预警，提醒用户在寿命到期之前可实现在对业务无影响的情况下安全更换硬盘 | 台 | 3 |
| 2 | 智慧电源控制平台 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台； 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧安全控制管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电安全智能化管理。 4、控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路独立RJ45转485接口、1路RJ45管理口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。USB3.0接口可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集； 5、可自定义每路输出电路端口的 名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示总查询情况。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥10个、千兆RJ45网络接口≥8个、USB3.0接口≥1个、面板≥1.5寸的显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小为标准19英寸1U机架式，尺寸≤≤440MM*270MM*45MM。同时上面所提到的每项指标功能要求必须逐条对应满足； | 台 | 1 |
| 3 | 交换机 | 1、提供Mini usb型Console口≥1个，千兆电口≥8个，万兆自适应SFP+光口≥12个，交换容量≥680Gbps，包转发能力≥336Mpps；万兆多模模块SFP+≥3个； 2、支持虚拟化技术，支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议； 3、支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+；4、支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃； 5、支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性； 6、支持MCE，支持MPLS VPN的P/PE功能要求； 7、支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）； 8、支持DHCP SNOOPING，支持EAPS、MEAPS环网保护协议，环网倒换时间小于100ms，支持HSRP，VRRP热备份协议。 9、支持Console、Telnet、SSH、WEB； | 台 | 1 |
| 4 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |

### 校园视频安防监控系统

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.视频监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 半球摄像机 | ≥400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 电源接口类型: : ？5.5 mm圆口 | 台 | 110 |
| 2 | 高清网络枪机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度：彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx； 内置暖白光补光灯； 补光距离不小于60米； 动态范围不小于106dB； 信噪比不小于62dB； 需支持IP67防尘防水； 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 86 |
| 3 | 电梯半球摄像机 | 1. 具有≥200万像素 CMOS传感器。 2. 内置麦克风。 3. 信噪比≥50dB。 4. 支持宽动态能力≥80。 5. 摄像机能够在-25~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 6. ≥IP65防尘防水等级。 7. 需具有≥1个RJ-45网络接口。 8. 需支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±10%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 2 |
| 4 | 电梯网桥 | 1. 2.4G电梯网桥，802.11n制式 2. 成对包装，距离≥200米 3. ≥2网口设 计 4. 支持智能统一管理功能 | 套 | 2 |
| 5 | 夜间全彩智能球机 | 内置≥2个镜头，可以输出≥两路视频图像，≥1路全景视频图像、≥1路细节视频图像。 内置≥2颗GPU芯片；设备支持可见光补光 视频输出支持≥2560×1440@25fps，分辨力≥1400TVL，红外距离可达≥300米。 支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。 支持水平手控速度≥550°/S，垂直速度≥120°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° ★支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） ★支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 支持区域遮盖功能，支持设置≥24个不规则四边形区域，可设置不同颜色。 | 台 | 5 |
| 6 | 枪机壁装支架 | 枪机壁装适配支架 | 个 | 86 |
| 7 | 球机壁装支架 | 球机壁装适配支架 | 个 | 5 |
| 8 | 8口POE交换机 | 提供≥8个千兆PoE电口、≥2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设 计，高可靠性 整机最大POE供电功率：110 W | 台 | 9 |
| 9 | 24口POE交换机 | 提供≥24个千兆PoE电口、≥2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设 计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 台 | 9 |
| 10 | 汇聚交换机 | 千兆全网管二层交换机，机架式； ≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+万口 支持通过console口管理 交换容量256Gbps，包转发率96Mpps 1U高度，19英寸宽 工作温度：0℃～45℃ 满负荷功耗10W 支持VLAN,流量控制 ACL，QOS，环网RRPP 支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 |
| 11 | 光纤收发器（发送端） | 1个千兆电口；1个千兆SC光口。 | 台 | 18 |
| 12 | 光纤收发器（接收端） | 1个千兆电口；1个千兆SC光口。 | 台 | 18 |
| 13 | 万兆光模块 | 传输专用 TX/RX1310nm/1.25G 单模/双纤/双向 传输距离≥10km -40～85℃ SFP | 台 | 4 |
| 14 | 警戒侦测NVR | 支持≥32路H.264、H.265混合接入 ★支持周界报警去误报功能；支持被测距离的常规距离、中距离、远距离三种检测模式；根据不同的检测距离，在配置界面给出最小可检出人体目标尺寸，单个通道最多同时支持≥4种周界报警模式，每种模式最多同时支持≥4个警戒区域（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 抓图配置：可在预览界面随意选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 支持web智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸-人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） ★支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名 称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆”（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘 同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像 开启RAID后不降带宽;支持监控级和企业级硬盘创建RAID;本地界面可实时监控RAID状态，发生故障时可实时报警并记录相关日志 自定义组合条件检索：支持按通道、时间、标签、文件状态（解锁/锁定）、事件类型任意组合条件进行检索录像文件 重要录像片段秒级检索：支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 支持设备级联，NVR可接入NVR、DVR、XVR设备，并选择通道进行添加 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）可选 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口、≥1个键盘485接口、≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，≥8个硬盘接口 | 台 | 1 |
| 15 | 硬盘 | 6T监控级硬盘 | 块 | 48 |
| 16 | 硬盘录像机 | 1. NVR总资源为满负载条件下的最大接入带宽≥640Mbps、最大存储带宽≥640Mbps、最大转发带宽≥640Mbps、最大回放带宽≥640Mbps。最大接入路数≥64路。 2. 样机可接入H.265、H.264、MPEG4、smart265、smart264、MJPEG视频编码格式的IPC。支持接入SVAC视频编码格式的IPC可通过客户端显示。 3. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条。 4. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 5. 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；支持全局热备功能，可指 定多块硬盘为全局热备盘；当阵列内某块磁盘发生故障，热备盘自动替换故障盘进行磁盘阵列重构。可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态。 6. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件同时触发才能产生报警，组合报警模式支持遮挡报警、移动侦测、人脸抓拍、人脸侦测、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、虚焦侦测、音频异常侦测报警事件。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 7. 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。并支持码流加密；WEB界面远程登录设备，≥30分钟无操作，设备自动退出登录；可设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端可设置开启HTTPS安全链接、SSH。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 8. 支持按年龄、性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包属性分组显示人员录像文件。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 9. 支持设备级联，NVR接入NVR、DVR、XVR设备，选择通道添加。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 10. 支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户。用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像。当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 11. 支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像。 12. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当设备与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像。 13. 支持远程管理IPC功能。支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改，支持IPC的参数配置到其他通道。 14. 支持双系统功能检查，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统。 15. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口、≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，≥16个硬盘接口。 | 台 | 4 |
| 17 | 内网数据交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量≥336Gbps 转发性能≥132Mpps 产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA 支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠 支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS 支持802.3ad规定的链路聚合功能 支持MAC地址绑定功能 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF 支持IGMP Snooping 支持基于接口、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指 定协议、源MAC地址的ACL 支持端口镜像 支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能 支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10% 支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作 | 台 | 1 |
| 18 | 光模块 | 传输专用 TX/RX1310nm/1.25G 单模/双纤/双向 传输距离≥10km -40～85℃ SFP | 个 | 4 |
| 19 | 43寸显示器 | 42.5英寸，HDMI+VGA+AUDIO_OUT+RS232串口，2个喇叭 | 台 | 1 |
| 20 | 高清解码器 | 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统； ≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，≥1路HDMI、≥1路VGA、≥1路BNC输出接口，≥1路语音输入，≥1路语音输出，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出接口； HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160 支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\\\\RTSP协议进行预览； 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 解码能力≥2路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像、或≥4路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像、或≥6路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像、或≥16路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像； 支持对编码格式为H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像进行解码后输出；（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息；（提供投标截止时间前公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查） 工作温度≥10℃--＋55℃，功耗≤15W | 台 | 1 |
| 21 | 电脑 | 1、CPU：≥Intel六核处理器，主频≥3G ；相当于或优于I5 2、主板：≥B360 主板，集成VGA+HDMI双输出接口； 3、内存：≥4G 2400MHz，最大支持≥16G内存； 4、硬盘：≥1TB 7200rpm，传输速度≥3.0Gb/s； 5、显卡： NV芯片≥2G独立显卡； 6、声卡：≥3个音频接口； 7、电源：≤180W,避免大功率电源造成能源浪费； 8、出厂预装正版WIN10系统； 9、接口：主机前置≥2个USB 3.1Gen1、≥2个USB 3.1Gen2，后置≥2个USB3.1 Gen1，≥2个USB 2.0，串口(全部USB接口为原生态接口，主板直接连接) ，≥2个PS/2接口，≥1个1PCI-Ex16接口, ≥1个PCI-Ex1,DVDRW刻录光驱，PS2防水抗菌键盘，USB光电鼠标； 10、主机箱≤8L，机箱顶置提手，机箱底部和侧部均配备软式脚垫，可直接卧放在桌面上。 | 台 | 1 |
| 22 | 操作台 | 根据现场环境定制 | 套 | 1 |
| 23 | 操作椅 | 根据现场环境定制 | 套 | 2 |
| 24 | 机柜 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3)黑色，前后单开网孔门，宽度600mm，深度1000mm，42U。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6)可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7)方孔条厚度：2.0±0.05mm。 8)最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 9)方孔条进行钝化处理，可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。 | 台 | 1 |
| 25 | 室外防雨箱 | 非智能监控设备箱 | 台 | 9 |
| 26 | 4芯室外光纤 | 室外4芯单模光缆 | 米 | 1200 |
| 27 | 12芯光纤 | 室外12芯单模光缆 | 米 | 800 |
| 28 | 12芯光纤盒 | 12口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器,兼容机架式安装) | 个 | 4 |
| 29 | 4芯光纤盒 | 4口金属光纤终端盒(含熔纤盘,无适配器) | 个 | 9 |
| 30 | 尾纤 | 光纤尾纤 | 条 | 120 |
| 31 | 耦合器 | LC双工单模适配器(匹配光纤终端盒) | 个 | 120 |
| 32 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 条 | 12 |
| 33 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 条 | 120 |
| 34 | 六类网络线 | 1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009、GB/T 50312-2016、IEC 61156-5六类标准。 2)中心PE十字骨架分开了线对并维持稳定的线对位置，减小了近端串扰损耗（NEXT）和保持了阻抗稳定，提供更稳定的性能及线缆支撑。 3)精确的不同线对扭绞节距搭配和平衡设 计，减小了近端串扰损耗（NEXT）。 4)线缆采用Reelex技术包装，有效防止扭转、缠结。 5)绝缘层与导体的密着性(紧包)大于45N/50mm，且芯线退扭率要求达98%以上。 6)选用环保材料，符合RoHS环保要求。 | 箱 | 80 |
| 35 | 监控立杆 | 定制 | 根 | 9 |
| 36 | 电源线 | RVV3.*2.5电源线 | 米 | 1500 |
| 37 | 辅材 | 金属软管、缠绕管、PVC管、光纤终端盒、耦合器、水晶头、排插、电源线等 | 项 | 1 |
| 38 | 安装调试 | 系统设备安装调试及系统使用培训。 | 项 | 1 |
| B.宿管通道系统（女生宿舍双通道） |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯速通摆闸 | 闸机通道采用厚度≥1.2mm的不锈钢板材；通道应采用≥12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 闸机通道应支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度＜0.5 s 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个 闸机通道工作瞬间最大噪声声压≤62dB(A)，持续噪声声压≤56dB(A) 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05要求，其他表面≥IK07要求 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 台 | 1 |
| 2 | 双机芯速通摆闸 | 闸机通道采用厚度≥1.2mm的不锈钢板材；通道应采用≥12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 闸机通道应支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度＜0.5 s 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个 闸机通道工作瞬间最大噪声声压≤62dB(A)，持续噪声声压≤56dB(A) 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05要求，其他表面≥IK07要求 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 台 | 1 |
| 3 | 宿管人脸识别组件 | 1. ≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率≥600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080 2. 设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。 3. 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 4. 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 5. 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 6. 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 7. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI 双网络 (10M/100M/1000M 自适应）；RS485≥1；韦根≥1； USB ≥1；喇叭扬声器；门锁I/O输出≥1； 门磁I/O输入≥1；报警I/O输出≥1；事件 I/O 输入≥2；PSAM≥1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关≥1。 8. 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 9. 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10. 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 | 台 | 4 |
| 4 | 宿管考勤屏 | 1. 显示参数≥54.64寸，≥1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 2. 显示方式：横屏、竖屏可选 3. 支持蓝牙4.0 4. 系统：Android 6.0.1 5. CPU：4核Cortex-A17@1.8GHz 6. 存储参数：内存2G，8G EMMC，内置32G TF卡 7. 网络：有线、无线WIFI 8. 接口：LAN网口≥1,USB≥2，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，TF卡接口≥1 9. 支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 10. 支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 11. 支持近7日归寝/签到人数统计； 12. 支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 13. 支持展示关联考勤点视频画面。 | 台 | 1 |
| 5 | 二维码阅读器 | 1. 二维码组件，配合扫码测温通道安装； 2. 通讯接口：RS232 3. 供电方式：DC 5V 4. 使用环境：室内 5. 工作湿度：5% to 95%（无凝结） 6. 工作温度：-20℃ to 60℃ | 台 | 2 |
| 6 | 身份证阅读器 | 1. 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2. 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3. 通信接口：USB2.0接口； 4. 工作电压：DC 5V； 5. 工作电流：0.3A（Max）； | 台 | 2 |
| 7 | 辅材 | PVC管、镀锌管、连接线，连接头，接插件等满足项目安装需求 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |
| C.宿管通道系统（男生宿舍三通道） |  |  |  |  |
| 1 | 单机芯速通摆闸 | 闸机通道采用厚度≥1.2mm的不锈钢板材；通道应采用≥12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 闸机通道应支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度＜0.5 s 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个 闸机通道工作瞬间最大噪声声压≤62dB(A)，持续噪声声压≤56dB(A) 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05要求，其他表面≥IK07要求 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 台 | 1 |
| 2 | 双机芯速通摆闸 | 闸机通道采用厚度≥1.2mm的不锈钢板材；通道应采用≥12对红外对红外对射，能在晴天、雨天等环境下稳定运行，不产生误报 闸机通道应为摆闸箱体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，箱体尺寸：长≥1500mm，宽≤200mm，高≥960mm 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 闸机通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够警示 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电或者发生故障后能处于无拦挡状态 闸机通道应支持每天≥8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持≥128个周计划、≥1024个节假日、≥64个假日组、≥255个计划模板 闸机通道门翼开/关速度支持≥10档可调，开门速度＜0.5 s 闸机通道应支持翻越报警的功能，当检测到有人翻越时，可联动语音播报、指示灯等警示，同时可上传报警事件 闸机通道应支持滞留报警、反向闯入报警、通行超时报警、误闯报警等功能，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件。 人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯等警示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员非法入侵。 闸机通道应集成语音模块，可满足根据用户需求自定义语音播报内容，同时可设置联动语音提示 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 闸机通道物理接口应满足同时可接入RS485 和wiegand 接口的读卡器，同时具备TCP/IP接口≥1个，单独232接口≥3个，RS485/RS232可切换通讯接口≥5个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥4个，电锁输出接口≥2个，CAN接口≥2个 闸机通道工作瞬间最大噪声声压≤62dB(A)，持续噪声声压≤56dB(A) 闸机通道外壳对外界机械碰撞的防护等级最薄弱处≥IK05要求，其他表面≥IK07要求 闸机通道通道环境适应性应支持工作温度-40℃~＋70℃、湿热+40℃RH93%的要求 | 台 | 2 |
| 3 | 宿管人脸识别组件 | . ≥7 英寸 LCD 触摸显示屏，2.5D钢化玻璃显示面板；屏幕支持多点触控操作，流明度不低于350cd/㎡；分辨率≥600×1024，防破坏能力满足IK04 的要求；采用嵌入式Linux系统；双目宽动态相机，最大分辨率：1920×1080 2. 设备本地人脸库存储容量≥50000张，本地卡存储容量≥50000张，本地出入记录存储容量≥100000条。 3. 设备采用热成像测温，分辨率应为 120*160，支持热成像图像预览；支持垂直方向 0.3～2.0m 距离范围内非接触式自动人体测温 4. 设备应支持自动准确定位并检测人脸额头温度，无需用户配合。支持人员身份核验及测温，支持上传中心管理平台，实现一人一温一档记录；支持快速测温模式，不需要注册人员信息即应实现测温业务，并能配置开门授权。 5. 设备测温精度为 0.1℃，测温误差≤±0.3℃，测温范围：30℃～45℃。 6. 设备口罩佩戴监测功能：设备应支持口罩佩戴监测模式并提示未佩戴口罩，应能配置提醒模式、强制模式；提醒模式：未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式：未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩；设备应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能。 7. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN、WIFI 双网络 (10M/100M/1000M 自适应）；RS485≥1；韦根≥1； USB ≥1；喇叭扬声器；门锁I/O输出≥1； 门磁I/O输入≥1；报警I/O输出≥1；事件 I/O 输入≥2；PSAM≥1；红绿双色LED 状态灯提示结果输出接口；机械防拆开关≥1。 8. 设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。 9. 设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别。 10. 设备支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持软硬件低功耗管理模式，设备运行功耗低于 8w。 | 台 | 4 |
| 4 | 宿管考勤屏 | 1. 显示参数≥54.64寸，≥1920×1080@60Hz，≥450cd/m2 2. 显示方式：横屏、竖屏可选 3. 支持蓝牙4.0 4. 系统：Android 6.0.1 5. CPU：4核Cortex-A17@1.8GHz 6. 存储参数：内存2G，8G EMMC，内置32G TF卡 7. 网络：有线、无线WIFI 8. 接口：LAN网口≥1,USB≥2，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1，TF卡接口≥1 9. 支持归寝情况展示，展示数据有总人数、在寝人数、外出人数； 10. 支持签到情况展示，展示数据为关联该信息发布屏宿舍楼栋的总人数； 11. 支持近7日归寝/签到人数统计； 12. 支持实时进出记录展示，包括陌生人和学生； 13. 支持展示关联考勤点视频画面。 | 台 | 1 |
| 5 | 二维码阅读器 | 1. 二维码组件，配合扫码测温通道安装； 2. 通讯接口：RS232 3. 供电方式：DC 5V 4. 使用环境：室内 5. 工作湿度：5% to 95%（无凝结） 6. 工作温度：-20℃ to 60℃ | 台 | 2 |
| 6 | 身份证阅读器 | 1. 可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2. 兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3. 通信接口：USB2.0接口； 4. 工作电压：DC 5V； 5. 工作电流：0.3A（Max）； | 台 | 2 |
| 7 | 辅材 | PVC管、镀锌管、连接线，连接头，接插件等满足项目安装需求 | 项 | 1 |
| 8 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |

### 多媒体会议系统

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）.行政会议室多媒体系统（含手拉手会议系统） |  |  |  |  |
| 1 | 86寸触摸一体机 | OPS 处理器I5-8400以上；内存8GB及以上；硬盘256GB及以上； 2、大屏硬件 （1）、硬件：86寸红外一体机，显示比例16:9，物理分辨率3840*2160，整体采用0点贴合技术 （2）、教学应用系统：系统默认出厂自带教学应用系统，包含教学资源、备授课工具、作业等功能 3、智能笔 支持登录、翻页、激光飞鼠、扩音等功能 | 台 | 2 |
| （2）.大会议室多媒体系统 |  |  |  |  |
| 1 | ◆室内LED显示屏（核心产品） | 1.LED全彩显示屏 2.像素结构： 表贴三合一 SMD1515黑灯 3.像素间距（mm）：≤ 1.86 4.模组分辨率（W×H）：≥ 172×86 5.模组尺寸（mm）： 320（W）×160（H） 6.模组重量（kg/块）： ≥0.5 7.模组最大功耗（W/块：）≥ 12 8.像素密度（点/m2 ）： ≥288906 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits）：≥ 550 11.色温（K）： 3200—9300 可调 12.水平视角：（°）≥ 160 13.垂直视角：（°）≥ 160 14.对比度： ≥4000:1 15.亮度均匀性： ≥97% 16.色度均匀性 ：±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m）： ≥2 18.供电要求： AC220-240V 19.驱动方式： 恒流驱动 1/43扫 20.换帧频率（Hz）：≥ 60 21.刷新率（Hz） ≥3840 22.工作温度范围（℃）： -10—40 23.存储温度范围（℃）： -20—60 24.工作湿度范围（RH）无结露： 10-80% 25.存储湿度范围（RH）无结露： 10-85% 26.信号接口： HUB 75E接口 27.电源接口： VH4PIN 28.显示面积（m）：≥4.16*2.24 29.投标产品水平和垂直视角＞170°；亮度均匀性＞99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。 | ㎡ | 9.72 |
| 2 | LED控制卡 | 全彩LED接收卡 单卡带载 ≥512×256 像素。 1、集成≥ 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2、采用千兆网口，可以连接 PC 端。 3、支持逐点亮色度校正。 4、支持接收卡预存画面设置。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持 5Pin 液晶模块 | 套 | 1 |
| 3 | 电源 | LED专用电源 | 套 | 1 |
| 4 | 视频处理器 | 1、集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体； 2、支持 ≥1 路 3G-SDI，≥2 路 HDMI1.3，≥1 路 DVI，≥1 路CVBS，≥1 路 VGA，≥1 路 USB 播放 3、支持6路网口输出，≥390万像素带载；最大宽度 ≥4096像素，最大高度 ≥4096像素 4、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放≥3种缩放模式； 5、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能 6、支持≥10个预设场景 | 台 | 1 |
| 5 | 台式电脑 | 1、CPU：≥Intel六核处理器，主频≥3G ；相当于或优于I5 2、主板：≥B360 主板，集成VGA+HDMI双输出接口； 3、内存：≥4G 2400MHz，最大支持≥16G内存； 4、硬盘：≥1TB 7200rpm，传输速度≥3.0Gb/s； 5、显卡： NV芯片≥2G独立显卡； 6、声卡：≥3个音频接口； 7、电源：≤180W,避免大功率电源造成能源浪费； 8、出厂预装正版WIN10 HOME系统； 9、接口：主机前置≥2个USB 3.1Gen1、≥2个USB 3.1Gen2，后置≥2个USB3.1 Gen1，≥2个USB 2.0，串口(全部USB接口为原生态接口，主板直接连接) ，≥2个PS/2接口，≥1个1PCI-Ex16接口, ≥1个PCI-Ex1,DVDRW刻录光驱，PS2防水抗菌键盘，USB光电鼠标； 10、主机箱≤8L，机箱顶置提手，机箱底部和侧部均配备软式脚垫，可直接卧放在桌面上； | 台 | 1 |
| 6 | 安全保护设备 | 1.主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台。 2.固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥1路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3.设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4.控制台网络物联部分：固定≥6个10/100/1000M以太网RJ45网络接口。 5.可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和≥1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 6.可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 7.设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等，提供终端远程控制界面图片或照片。 8.电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备为标准19英寸1U机架式 9.提供≥1.5寸显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。为便于设备接入及分屏管理具备≥5路USB接口，≥2路HDMI接口；提供硬件开关按钮支持时序开机功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 配电箱 | 1.支持，摇控开关 2.输出路数/额定电流(A)可定制； 3.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 4.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 5.频率 50/60HZ 6.控制方式：开关直接控制、手动按钮控制 7.保护功能：短路保护、过载保护、漏电保护、过电压及欠压保护、防雷保护、过温湿保护、烟雾断电保护、消防联动断电保护 | 套 | 1 |
| 8 | LED钢架结构 | 1.钢结构：。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.要求：抗风≥12级;抗震≥8级； 5.包边：铝单板2.0mm/不锈钢304/户外铝塑板4.50mm等，颜色可选； | 平方米 | 9.97 |
| 9 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：50Hz~20KHz 3.额定功率：350W 4.灵敏度：99dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.7"压缩高音单元×1 7.低音：12"低音×1 | 台 | 2 |
| 10 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设 计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 1 |
| 11 | 专业音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：55Hz~20KHz 3.额定功率：300W 4.灵敏度：98dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：1.4"压缩高音单元×1 7.低音：10"低音×1 | 台 | 4 |
| 12 | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 个 | 6 |
| 13 | 专业功放 | 1.两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入 2.采用智能控制强制散热设 计，具有风机噪音小，散热效率高等特点； 3.具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。 4.输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 5.采用标准XLR+TRS1/4”复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 | 台 | 2 |
| 14 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4.具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。6.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：<-100dBr A-weighted。 | 台 | 1 |
| 15 | 抑制器 | 1.采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2.支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 2.支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3.每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 个 | 1 |
| 16 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5.支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 6.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 7.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7.8.10等系统环境下。 | 台 | 1 |
| 17 | 无线话筒 | 1.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：500个频道。 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 台 | 1 |
| 18 | 电源时序器 | 1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 台 | 1 |
| 19 | 会议系统主机 | 1.采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。 2.内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3.具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 5.遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/ NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。 6.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。（提供设备接口图佐证） 7.PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。具有一键关机所有无线单元功能。支持中英文语言界面切换。 8.具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。 9.支持同声传译功能，系统支持传输15+1的有线同声传译。 | 台 | 1 |
| 20 | 会议主席单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒 5.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 6.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 7.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 1 |
| 21 | 会议代表单元 | 1.麦克风类型：心型指向性驻极体；高于CD 的音质,清晰明亮，内部具有DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 2.采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响；采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好，支持触摸按键签到功能。 3.遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风。 4.具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 5.支持声控功能，在声控模式下，代表单元可声控打开话筒且声控灵敏度可调节，代表话筒打开后，连续30秒（默认，此时间可设置）不说话则自动关闭话筒。 6.具有5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效。 | 台 | 5 |
| 22 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 条 | 1 |
| 23 | 插座 | 1.采用铝合金材料，独特的外观设 计，防锈处理。 2.一进三出，采用100M 网络传输。 | 个 | 1 |
| 24 | 无缝高清矩阵切换器 | 1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设 计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。 2.采用板卡模块化设 计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。 3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。 4.支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。 5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。 6.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件） 7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。 8.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。 | 台 | 1 |
| 25 | HDMI无缝高清输入卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。 | 台 | 2 |
| 26 | HDMI无缝高清输出卡 | 1.支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。 2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。 3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。 4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。 | 台 | 2 |
| 27 | 网络中控主机 | 1.采用标准19英寸机柜设 计，面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态；支持通过IOS平台/安卓平台等移动设备终端进行集中式管控。 2.面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 3.支持不同操作端对中控进行管控，支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然。支持多台网络中控主机实现级联控制，达到互联、互控的效果。 4.采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面。全面支持第三方设备及控制协议，支持用户自定义编程设置任何控制协议或者控制代码。 5.采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MDPR及8GEMMC的大容量FLASH 存储器。 6.内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。可导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，并实现控制。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 7.主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号，≥8路独立可编程IR红外发射口，≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路，≥8路弱电继电器控制接口，≥1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 8.支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 9、支持通过微信扫一扫云平台生成的二维码，实现通过微信小程序对中控系统进行控制；支持设置密码权限 | 台 | 1 |
| 28 | 控制器 | 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证） 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 | 台 | 1 |
| 29 | 无线触摸屏 | 安卓平板电脑 | 台 | 1 |
| 30 | 无线AP | 1、支持标准支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持支持802.11ac Wave2协议； 2、支持双流双频,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1267Mbps； 3、实配2个10/100/1000Base-T以太网口； 4、支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5、支持云AC管理，支持云AC三层漫游。 6、支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。 7、要求所投产品可以网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台； 8、要求所投产品支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过微信告警推送； 9、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件； | 台 | 1 |
| 31 | 机柜 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3)黑色，前后单开网孔门，宽度600mm，深度1000mm，42U。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6)可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7)方孔条厚度：2.0±0.05mm。 8)最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 9)方孔条进行钝化处理，可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。 | 个 | 1 |
| 32 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |
| 33 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 4 |
| 34 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 35 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 2 |
| 36 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 37 | 辅材 | 金属软管、卡扣、转弯头、排插、电源线、调试线、大屏线缆等。 | 批 | 1 |
| 38 | 安装调试 | 设备安装调试及使用培训 | 项 | 1 |

### 多功能厅

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）.体艺楼舞台LED全彩屏设备 |  |  |  |  |
| 1 | ◆LED大屏幕 （核心产品） | 1.LED全彩显示屏 2.像素结构 表贴三合一 SMD2121黑灯 3.像素间距（mm）：≤2.5 4.模组分辨率（W×H）： ≥128×64 5.模组尺寸（mm）： 320（W）×160（H）×15 6.模组重量（kg/块）：≥ 0.42 7.模组最大功耗（W/块：）≥ 18 8.像素密度（点/m2 ） ：≥160000 9.维护方式 磁吸前维护 10.显示屏亮度（nits）：≥ 600 11.色温（K）： 8000—19000 可调 12.水平视角：（°）≥ 160 13.垂直视角：（°）≥ 160 14.对比度 ：≥4000:1 15.亮度均匀性 ：≥97% 16.色度均匀性 ：±0.003Cx,Cy 之内 17.最佳视距（m）： ≥2 18.供电要求：AC220-240V 19.驱动方式：恒流驱动 20.换帧频率（Hz）：≥ 60 21.刷新率（Hz）： ≥3840 22.工作温度范围（℃）： -10—40 23.存储温度范围（℃：） -20—60 24.工作湿度范围（RH）无结露 ：10-80% 25.存储湿度范围（RH）无结露 ：10-85% 26.信号接口： HUB 75E接口 27.电源接口 ：VH4PIN 28.显示面积（m）：≥11.52*4.8 | ㎡ | 55.3 |
| 3 | 同步接收卡 | 全彩LED接收卡 单卡带载 ≥512×256 像素。 1、集成≥ 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 2、采用千兆网口，可以连接 PC 端。 3、支持逐点亮色度校正。 4、支持接收卡预存画面设置。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 6、支持 5Pin 液晶模块 | 套 | 1 |
| 4 | 电源 | LED专用电源 | 套 | 1 |
| 5 | 二合一视频控制器 | 1. 支持≥1路HDMI，≥4路DVI，≥1路3G-SDI输入； 2. 支持≥4K输入输出 3. 支持HDR输出，增强显示效果 4. 支持≥16网口，4路光纤输出，≥1040万像素带载；最大宽度 ≥16384像素，最大高度≥ 8192像素 5. 支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放≥3种缩放模式； 6. 支持≥5窗口任意布局 7. 支持视频输出画面预监 8. 支持EDID 9. 支持≥10个预设场景 | 套 | 1 |
| 6 | 专用软件 | LED控制专用软件 | 套 | 1 |
| 7 | 显示屏钢结构 | 1.钢结构：。钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制 2.焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 3.自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 4.要求：抗风≥12级;抗震≥8级； 5.包边：铝单板2.0mm/不锈钢304/户外铝塑板4.50mm等，颜色可选； | ㎡ | 67.34 |
| 8 | 智能配电柜 | 1.支持，摇控开关 2.输出路数/额定电流(A)可定制； 3.额定输入电压（V）三相 220/380VAC； 4.额定输出电压（V）单相 110/220VAC； 5.频率 50/60HZ 6.控制方式：开关直接控制、手动按钮控制 7.保护功能：短路保护、过载保护、漏电保护、过电压及欠压保护、防雷保护、过温湿保护、烟雾断电保护、消防联动断电保护 | 套 | 1 |
| 11 | 安装调试费 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |
| （2）.体艺楼舞台音频设备 |  |  |  |  |
| 1 | 二分频线阵音箱 | (1)2只1.7英寸钛膜高音或4只1.25振膜高音，工作阻抗16欧，额定功率≥ 150W，最大功率≥ 300W，灵敏度：110dB，最大声压级：130dB peak,@1m (2)2只12英寸100芯钕磁低音或2只8英寸低音，工作阻抗8欧，额定功率≥ 700W，最大功率≥ 1400W，灵敏度：106dB，最大声压级：129dB peak,@1m (3)音箱频响范围：55Hz～20kHz (4)投射角度 (V × H)：90°× 8°、90°× 6°、120°x 20° (5)0~12度可调角度 (6)优质插座，插头，全铝全金吊挂件 (7) 设备具备Hydra平面波导技术，提供真正的线性阵列性能和一致的远场叠加 (8) 内置高级6阶分频网络带高频保护 (9)整只音箱最大声压级：≥135dB； | 只 | 8 |
| 2 | 双15次低频音箱 | （1）两只￠100mm音圈15英寸低音单元，工作阻抗≥4欧，额定功率≥ 1000W，最大功率≥ 2000W （2）灵敏度：≤105dB，最大声压级：≥130dB peak,@1m （3）频响范围：35Hz～250Hz (4)优质插座，插头，全铝全金吊挂件 | 只 | 2 |
| 3 | 全频拉声像补声音音箱 | (1)2只高性能的￠75mm音圈的15"中低音扬声器，安装在各自进行对口调谐的腔体内，构成仿真多分频方式，实现了重低音的放送和中频域的高保真度。 (2)60°x40°恒指向性大号筒上装有一只1"口径￠44mm音圈的高音驱动器，可旋转恒定指向号角，使得在高声压输出时，依然能保证声音的清晰度 (3)工作阻抗≥4欧，额定功率≥ 500W，最大功率≥ 2000W，灵敏度：≥100dB，最大声压级：≥130dB peak,@1m (4) 频率响应：≥40Hz – 20kHz，-10dB | 只 | 2 |
| 4 | 超重低音 | (1)18″超重低音音箱 (2)单元类型：≥2 x18″Low (3)功率（AES/Peak）：≥1000 W/4000 W (4)阻抗：4欧或8欧 (5)灵敏度：≥102dB (6)最大声压级：≥138dB (7)频响范围：40Hz～150(±3dB) | 只 | 2 |
| 5 | 台唇音箱 | (1)一只￠75mm音圈的12"中低音扬声器和一只1"口径￠34mm音圈高频驱动器组成.实现了低音的放送和中频域的高保真度 (2)阻抗8欧，额定功率≥ 250W，最大功率≥ 600W，灵敏度：≤96dB，最大声压级：≥125dB peak,@1m (3) 频率响应：≤55Hz – ≥20kHz (4) ★扬声器的磁场干扰场强需符合《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011规定（提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构出具出具的检测报告复印件（原件备查）并加盖投标人公章,检测报告真伪其编号在 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage可查。） | 只 | 4 |
| 6 | 补声音箱 | (1)≥15″全频音箱 (2)单元类型： ≥15″Low+ 1.3″Hi (3)额定功率：≥400 W (4)额定阻抗： 8Ω/1500Hz(测试电压3V) (5)特性灵敏度级：95/1m1W(测试电压3V,测试距离1m) (6)听音检测：在扬声器系统额定频率范围内，馈给扬声器系统额定正弦信号检听，不应出现碰圈声、垃圾声、机械声及其他异常声。 (7)有效频率范围：67Hz～20kHz(测试电压3V,测试距离1m) (8)指 定频带内的声压级：≥134dB（测试电压33.6V,频率范围：67Hz～20kHz，测试距离1m） | 只 | 8 |
| 7 | 返听音箱 | (1)一只￠75mm音圈的12"中低音扬声器和一只1"口径￠34mm音圈高频驱动器组成.实现了低音的放送和中频域的高保真度 (2)阻抗8欧，额定功率≥ 250W，最大功率≥ 600W，灵敏度：≤96dB，最大声压级：≥125dB peak,@1m (3) 扬声器的磁场干扰场强需符合《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011规定（提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构出具出具的检测报告复印件（原件备查）并加盖投标人公章,检测报告真伪其编号在 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage可查。） | 只 | 4 |
| 8 | 音箱吊架 | 吊架,吊带,U环 | 套 | 2 |
| 9 | 网络数字音频控制器 | (1) ≥4路模拟输入，≥8个输出，AES3输入，dante输入、96KHz信号采样率，64-bit量化精度，每路的输入和输出都有≥10段PEH (2)每路输入延迟200ms；每路输出延迟200ms (3)零启动峰值限幅器。 (4)延迟990微秒 (5)具有100组预设数据 (6)64位多种模式数字处理 (7)LCD液晶显示屏 (8)可连接PC、MAC、IPAD进行全面设置和实时监控 (9)额定增益：0dB(±1dB） (10)总谐波失真：≤0.009% (11)增益频率响应：20Hz-20KHz（±1dB） (12)信噪比（A计权）：≥101dB (13)输出最大电平:≥12dB | 台 | 1 |
| 10 | 网络数字音频矩阵控制软件 | （1）应用程序基于控制系统可视化编程；能够连接中控所有硬件、面板和其它各种装置；独特的控制系统软件集成并完全兼容所有硬件。； （2）可控制32通道数字音频矩阵，可调节DSP滤波器、EQ、动态和延时； （3）可通过IRIS-NET对功率放大器及扬声器监测、控制和设置。 （4) 可调节FIR扬声器优化驱动功能 (5)动态范围：≥115DB | 套 | 1 |
| 11 | 音频隔离稳压控制器 | （1）6通道音频隔离变压器，32位DSP芯片处理，每路输入带48V幻象电源； （2）高质数无源音响界面 （3）XLR,1/4"和RCA插口 （4）隔离输出和输入接地信号，减少杂声。 （5）非常宽广和平直的频率向应 （6）可用作信号收放阀门。可用作两个系统之间的安全连接装置 | 台 | 1 |
| 12 | 数字效果器 | （1）全新24bit、96kHz AD/DA转换，提供纯正立体式信号回路处理之专业级数位效果器。 （2）全新开发之REV-X残响运算架构，让你拥有更丰富、更绵密、更平顺的残响效果。 （3）色彩区隔的效果器类别显示方式，寻找效果组更快速。 （4）输出入均配备平衡式XLR与phone两种模拟端子与AES/EBU数字端子。 （5）97组预设、99组使用者之效果组及25组典型的SPX效果组供选用。 （6）具备 Editor编辑软件，透过USB连接计算机与SPX2000进行操控与数据传输备份。 | 台 | 1 |
| 13 | 数字纯后级功放 | (1)功率≥ 2×600W/8欧, ≥ 2×900W/4欧, 桥接≥ 1600W+1600W/8欧. (2)2U专业数字功放 (3)须提供3C认证复印件，原件备查 | 台 | 8 |
| 14 | 数字纯后级功放 | (1)功率≥ 2×900W/8欧, ≥ 2×1150W/4欧, 桥接≥ 2300W/8欧. (2)2U专业数字功放（3）须提供3C认证复印件，原件备查 | 台 | 4 |
| 15 | 数字纯后级功放 | (1)功率≥ 2×900W/8欧, ≥ 2×1700W/4欧,桥接≥ 2500W+2500W/8欧. (2)2U专业数字功放 (3)须提供3C认证复印件，原件备查 (4) 板载DSP包括多段参量均衡，专业分频器，限幅器及延迟；专业的通道编组控制和包含31段图示均衡的DSP功能 (5) 具有操作便捷的控制软件，可进行多达16个功放通道的多系统配置及监看（该软件的功能性、维护性、易用性、信息安全性需符合《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构出具出具的检测报告复印件（原件备查）并加盖投标人公章,检测报告真伪其编号在 http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage可查。） | 台 | 3 |
| 16 | 功放 | (1)2通道麦克风输入，2通道Line线路输入，自带一通道MP3播放器，带USB+蓝牙，带1路线路输出。 (2)电涌后绝缘电阻：≥200MΩ，绝缘电阻（湿热后）：≥265MΩ， 抗电强度（湿热后）：1500V、50Hz、10mA、1min无击穿飞狐。 (3)正常工作状态下，增益限制的有效频响范围：低端：≤80Hz，高端≥20kHz。总谐波失真：额度80Hz：≤4.8%。1KHz:≤0.1%。8KHz:≤0.2%。1%额度80Hz：≤1.2%。1KHz:≤1.1%。8KHz:≤0.6%。左右声道失真限制的输出功率：≥380W ，左右声道最小源电动势：≤-8dBV。 (4)产品电源线采用护套线软电线，具有接地的黄/色芯线，电源线横截面积≥1.5m㎡。 (5)可触及零部件不得危险带电，当悬挂的外来我进入通风孔或其他外壳孔洞时应不会变成危险带电。电源插头从插座拔出后接触插头的插脚（销）时，不因电容贮能而产生电击危险。 (6)2种功率输出方式：定压输出110V、70V和定阻输出4～16Ω。 (7)四路时序分区输出（110V），按键控制打开/关闭，操作分区后5秒，当前打开/关闭状态会被机器记忆，断电可保持，再次上电会自动打开上次分区状态。 (8)防空警报触发开关,十级三段色电平指示灯。 | 台 | 1 |
| 17 | 调音台 | (1)24路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF (2)32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) (3)6个AUX发送 + 2个FX发送 (4)4 GROUP母线 + ST母线 (5)2 Matrix 输出 (6)1 个单声道输出 (7)录音棚级分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路 (8)具音乐韵味的 X-pressive EQ功能源于Yamaha久负盛名的VCM技术 (9)专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯 (10)双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX (11)Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道) (12)iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制 (13)MGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置 (14)耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳 (15)从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备 (16)31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式 (17)三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 台 | 1 |
| 18 | 发言席话筒 | (1)可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式，锁定法兰支架可以将话筒永久固定在表面上； (2)频率响应：50-17,000 Hz；输出阻抗; 180 欧姆（EIA 额定为150欧姆）；灵敏度: -35.0 dBV/Pa (17.8 mV)；最大声压级:124.2 dB；等效输出噪声（A 权重）:28.0 dB 声压级；信噪比:66.0 dB； (3)千欧负载时的动态范围96.2 dB0 增益时为 100 dB；共模抑制:最小为45.0 dB；前置放大器输出限幅电平（1% ）:-6.0 dBV ;电源要求:11至52Vdc，幻象，2.0 mA | 只 | 2 |
| 19 | 数字移频器 | （1）具有自动降噪，数字运算，即插即用，自动消除声反馈的功能采用高速音频浮点函数运算技术； （2）内置自适应动态噪声消除器，可自动消除背景噪声，降噪效果超出专业录音标准的25%； （3）国际保密级别的第四代AFE声反馈处理技术，内置自动反馈消除，声场可做到零反馈效果； （4)具有话筒和线路输入移频效果切换开关选择，显示：LED显示 (5)频率响应：非移频：20Hz–20kHz,移频：100Hz–15kHz,线路输入阻抗：≥5KΩ,输出阻抗：≤600Ω | 台 | 1 |
| 20 | 数字音频矩阵播放处理器 | 1、≥可传输96通道无损数字音频输入和96通道无损数字音频输出 2、含有≥2个Dante的数字网络音频接口，可实现冗余网络，≥64通道数字音频输入/输出混音功能，同时接口还支持菊链模式。 3、支持直接通过网线以环形拓补结构组网的接口，并在设备间双向传输16路数字音频信息，实现经济高效的网络音频传输。 4、设备含有≥一个扩展插槽，最高可拓展≥16*16通道数字音频，可选择多种网络数字音频传输格式与其他设备互通（兼容多种网络数字音频传输格式） 5、≥12通道模拟输入接口【≥8路(带幻象电源)的平衡式话筒或线路音频输入，≥2路的立体声（RCA）音频输入】；平衡式线路音频输出≥8路。 6、设备自带增益共享性混音器（Dugan自动混音器功能），可实现超过≥48只独立话筒信号增益共享，并可对重要话筒提高增益分配权重和优先级设置 7、内含数字效果器（包含“混响”与“回声”等种类效果） 8、支持灵活分区寻呼工作站，基于Dante网络传输，低时延，支持≥24个分区的寻呼，以及便捷的分区组寻呼功能。 9、内置≥4个回声消除器（AEC）组件，≥8通道回声消除能力，消除远程会议的声学回声问题，提高语言清晰度； 10、含有音频信号检测器，当检测到指 定的音频信号后可以从GPI输出接口输出控制信号，控制外部设备 11、内置房间组合器，灵活对各分区组合形成新的房间空间，满足不同规模的使用要求。当多个房间组合一个大空间时，原各个房间的话筒自动通过增益共享型混音器进行混音，确保组合后数量众多的话筒仍可以正常使用不啸叫。 12、内置信号源选择器，用于从多个输入源中选择一个信号源，并可指 定到用户操作界面中，方便切换音源。 13、自带声掩蔽组件功能，可防止重要私密信息泄露 14、支持日程表管理功能，支持事件周期性定时操作（场景调用，寻呼警示信息，SD卡音乐选择和播放，GPI输出信号） 15、内置SD储存卡播放功能，可实现MP3/WAV文件播放。 16、可通过手机端免费App对系统指 定的操作进行远程控制，包括信号开关、音量控制、音源选择、以及预设调用等，≥8个手机设备同时对系统远程遥控控制。 17、处理功能须具有：动态处理器、均衡器、延时矩阵、反馈抑制器、移频、自动增益控制、优先闪避功能、环境噪音自动补偿功能、音箱处理器等。 18、内置单个≥64x64的矩阵混音器模块，根据DSP资源可配置多个矩阵混音器模块 19、系统可存储≥50种程序预设，并可通过本机前面板显示屏指示当前预设号，并可通过本机前面板按键快速进行预设调用 20、采样频率：≥48kHz/44.1kHz 21、以太网端口(RJ45口)≥5路； 22、≥1路RS232端口，连接外部控制设备进行集中控制； 23、≥16路的GPI输入控制，≥8路的GP I输出控制，≥2路的DC 5V的连接外部设备的控制； 24、≥8个DIP拨码开关，1个可选择16种模式的旋钮开关。 25、本机面板自带≥8组的输入、输出、输出峰值（PEAK）信号状态LED 显示； 26、供电系统：自带AC220V、DC24V供电。 | 台 | 1 |
| 21 | 音频处理控制终端 | (1) 采用中密度板作为箱体材料，表面采用耐磨型多层喷漆处理，金属包边，内置数字信号处理，可通过红外线遥控器调节音箱的音量、音调等音效参数；自带LED点显示屏能显示各种参数和信息； (2)可在垂直固定安装的条件下通过红外线遥控器进行控制操作音箱声场的指向性，遥控音箱声场水平覆盖范围±45°，垂直覆盖范围±99M。 (3)≥4英寸喇叭*10，≥额定功率：150W，输入电压70V/100V ,箱体自带显示屏,显示工作状态， (4)频响范围：80Hz～20kHz(±3dB)，箱体至少自带：4芯专业音箱接口×4，卡农（母）接口×2，专业RCA接口×2,6.36接口*2，RJ45接口×2(非外接扩展） (5)尺寸(mm)（长×宽×深）：≥1380×230×160 | 台 | 2 |
| 22 | 智慧电源控制平台 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台； 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧安全控制管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电安全智能化管理。 4、控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路独立RJ45转485接口、1路RJ45管理口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。USB3.0接口可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集； 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示总查询情况。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥10个、千兆RJ45网络接口≥8个、USB3.0接口≥1个、面板≥1.5寸的显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小为标准19英寸1U机架式，尺寸≤440MM*270MM*45MM。同时上面所提到的每项指标功能要求必须逐条对应满足； | 台 | 1 |
| 23 | 电源时序器 | （1）通道数量：与智能物联网设备扩展后不小于12路10A；(每个通道的负载)220V/10A，2200W/CHANNEL； （2）每步时间：1sec；电源开关采用多用输出插座工作由微电脑控制，实现独立顺序开关输出电源和连机控制工作； （3）前面板提供一个维修辅助输出插座，为维修可试机提供较大方便。 （4）智能物联网设备具有市电输入：≧1路，断电监测：≧1路，市电输出：≧1路，负载电流：≦10A，漏电监测：≧1路，接地通路监测：≧1路，市电电压监测：≧1路，市电电流监测：≧1路，232通信：≧1路，485通信：≧1路，开关量输入：≧1路，电源防雷功能监测：≧1路，雷击防护寿命统计：≧1路 （5）内置：时钟、存储 (6)软件参数 1.①监测内容：输入电压、电流监测，断电监测，雷击次数、失效告警，漏电监测，接地通断监测；②维护方式：用户通过手机扫描设备的二维码进行：设备关注、状态查询、故障报修；③查询浏览方式：手机微信支持GIS地图综合管理；④告警方式: 微信、短信 2.扩展接入设备：485、232通讯设备（如：温湿度传感器、漏水传感器、烟感、UPS等） 3.数据：支持云存储备份 | 套 | 4 |
| 24 | 机柜 | (1) 符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 (2) 全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 (3) 黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度1000mm，高度2000mm。 (4) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 (5) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 (6) 可拆卸式设 计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 (7) 最大静载达1000Kg，移动承载500Kg。 方孔条进行钝化处理，可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。 | 台 | 2 |
| 25 | 手持无线话筒 | (1)手持话筒采用最新技术的自动静音、自由跌落静音，自动关机功能。（话筒水平或小于45度角放置静止5秒钟时话筒自动静音，静止10分钟时话筒自动关机，从高处跌落时话筒自功静音。为用户提供智能化省电、人性化应用。）采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的 稳 定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定； (2)选用了通道组别模式，每个频段有50个通道组提供用户选择。 (3)128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理。 (4)具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 (5)依然支持“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道； (6)配搭经典音频压扩电路，将声音从无线电波传输中的噪音降至最低，并最大限度的保证产品在使用中的拾音效果； (7)接收机能显示发射机的电池电量，并且能根据发射机的电池电量同步变化。 (8)BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接到力卡经典天放系统，扩展多设备共用天线与及增强接收距离和提高信号稳定度 (9)发射功率：≤50mW；符合《中华人民共和国无线电管理条例》的规定和技术标准，须提供主管单位出具的证明文件复印件并加盖投标人公章）； (10)频率范围：≥750MHz-787MHz，符合《中华人民共和国无线电管理条例》的规定和技术标准，须提供主管单位出具的证明文件复印件并加盖投标人公章）； (11)所投产品的冲击试验、跌落试验、稳 定性和机械危险依据《GB 8898-2011音频、视频及类似电子设备 安全要求》进行检测，检测结论为所检项目合格（提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构的检测报告复印件并加盖投标人公章）。 | 套 | 3 |
| 26 | 领夹无线话筒 | (1)手持话筒采用最新技术的自动静音、自由跌落静音，自动关机功能。（话筒水平或小于45度角放置静止5秒钟时话筒自动静音，静止10分钟时话筒自动关机，从高处跌落时话筒自功静音。为用户提供智能化省电、人性化应用。）采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳 定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在522MHz~936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定； (2)选用了通道组别模式，每个频段有50个通道组提供用户选择。 (3)128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理。 (4)具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。 (5)依然支持“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道； (6)配搭经典音频压扩电路，将声音从无线电波传输中的噪音降至最低，并最大限度的保证产品在使用中的拾音效果； (7)接收机能显示发射机的电池电量，并且能根据发射机的电池电量同步变化。 (8)BNC天线座可连接同轴天线和延长天线，并提供天线供电电压，支持连接到力卡经典天放系统，扩展多设备共用天线与及增强接收距离和提高信号稳定度 | 套 | 3 |
| 27 | 会议无线话筒 | （1）采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 （2）集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示。 （3）99频点自动选讯，手持红外自动对频，操作简单，性能出众。 （4）采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 （5）接收机采用多级放大，配备高质量动圈拾音头。 （6）话筒采用内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上，防气爆音、内建防风防护罩。 | 套 | 2 |
| 28 | 无线话筒天线分配器 | （1）八通道低损耗天线分配电路设 计 （2）4路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源。 （3）采用TNC接头，保证连接效果稳定（4）天线输入阻抗： 50Ω，天线输出阻抗：50Ω，增益：3dB，带宽：40MHz | 台 | 2 |
| 29 | 无线话筒天线 | （1）UHF指向型天线。 （2）采用扇形结构，保证接收效果 （3）采用TNC接头，保证连接效果稳定 （4）增益：13dB，带宽：400MHz， （5）连接线长度：10米 | 个 | 4 |
| 30 | 立式演讲话筒 | (1)收音头采用宽音膜设 计，具有灵敏度高，指向性好，噪音低的特点。 (2)换能方式：电容式。在话筒接线端为标准的3针卡农公头XLRM，可直接连线到调音台上。 (3)指向特性:心形指向性,频率响应:30-16,000 Hz,灵敏度:-43 dB ,阻抗:75 欧姆 (4)幻象供电:48V直流, 有效拾音距离150-300CM (5)话筒与连杆一体成型，落地式设 计，可方便的调节自己所需的高度和角度 | 套 | 2 |
| 31 | 落地话筒支架 | 落地话筒支架，三角支架 | 台 | 4 |
| 32 | 合唱话筒 | (1)换能方式 : 电容式 (2)频率响应(Hz): 20Hz-28KHz (3)指向性 : 心型 (4)输出阻抗（欧姆） :50Ω (5)音频灵敏度 :25MV/PA (6)等效噪声电平：10DB(A) (7)动态范围：130dB， (8)声压级（被动）：140dB (9)供电电压 (V): 幻象48V (10)带防震支架 | 只 | 4 |
| 33 | 音箱电缆线 | RVTB音箱电缆线（单信道） 线对横截面积:5.6mm2 标称线径:11.6mm 芯线导体数:4 横截面和导体:2.81(13)mm2/(AGW)35/0.32A Q'ty/mm 绞距:140mm 导体:0.7Ω/100m 标称电容:152pF/m | 卷 | 8 |
| 34 | 话筒线 | RVTB音箱电缆线（单信道） 线对横截面积:5.6mm2 标称线径:11.6mm 芯线导体数:4 横截面和导体:2.81(13)mm2/(AGW)35/0.32A Q'ty/mm 绞距:140mm 导体:0.7Ω/100m 标称电容:152pF/m | 卷 | 2 |
| 35 | 隐藏音频 安装面板盒 | 二路防水MIC铜面安装盒，采用模块化压接式连接(国标)。 | 套 | 3 |
| 36 | 隐藏多媒体 安装面板盒 | 二路防水(VGA+音视频+3RCA)铜面安装盒，采用模块化压接式连接(国标)。 | 套 | 3 |
| 37 | 隐藏电源 安装面板盒 | 二路防水式5孔插座铜面安装盒，采用模块化压接式连接(国标)。 | 套 | 3 |
| 38 | 安装配件 | PVC管、镀锌管、连接线，连接头，接插件等满足项目安装需求 | 批 | 1 |
| 39 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |
| （3）.体艺楼舞台灯光设备 |  |  |  |  |
| 1 | LED舞台面光灯 | (1)输入电压：AC90-240V 50HZ/60HZ (2)功 率：300w (3)光 源：200wcob集成灯珠 (4)色温：3200k-5600k可调 (5)发光角度：15-60度 (6)控制模式：DMX控制/主从/声控 (7)通道：3CH通道 | 台 | 32 |
| 2 | LED舞台侧光灯 | (1)输入电压：AC90-240V 50HZ/60HZ (2)功 率：300w (3)光 源：200wcob集成灯珠 (4)色温：3200k-5600k可调 (5)发光角度：15-60度 (6)控制模式：DMX控制/主从/声控 (7)通道：3CH通道 | 台 | 18 |
| 3 | LED顶光灯 | （1）光源：3WLED灯珠54颗 其中3W红色18颗 3W绿色18颗3W蓝色18颗。功率≥162Wmax; （2）照 度≥14360LUX@1m(25°); （3）额定寿命50000小时，颜色 RGBWA线性混色 （4）色温范围≥10000K～3200K线性调节 (5)额定电压（V）：90-240V～，电源频率（Hz）：50/60Hz (6)防护等级：≥IP20 (7)以上第5、6项所检项目符合标准：GB7000.1-2015《灯具第1 部分：一般要求与试验》，GB7000.1-2015《灯具第2 部分：光化学反应蓝光危害检测》，GB7000.7-2005《投光灯具安全要求》，GB7000.1-1996《灯具性能指标检测：电气安全性能、防燃系数、光辐射危害性能》，提供带有CNAS或CMA标志的第三方检测机构出具的有效产品检验报告复印件佐证。 | 台 | 25 |
| 4 | LED逆光灯 | （1）光源：3WLED灯珠54颗 其中3W红色18颗 3W绿色18颗3W蓝色18颗。功率≥162Wmax; （2）照 度≥14360LUX@1m(25°); （3）额定寿命50000小时，颜色 RGBWA线性混色 （4）色温范围≥10000K～3200K线性调节 | 台 | 25 |
| 5 | LED泛光灯 | （1）光源：3WLED灯珠54颗 其中3W红色18颗 3W绿色18颗3W蓝色18颗。功率≥162Wmax; （2）照 度≥14360LUX@1m(25°); （3）额定寿命50000小时，颜色 RGBWA线性混色 （4）色温范围≥10000K～3200K线性调节 | 台 | 25 |
| 6 | 舞台摇头光束灯 | （1）通道模式: 16CH; （2）光源: 5R铂金杯泡；额定功率300W （3）电压: 110-240V,50/60Hz; （4）功率: 600W; （5）显示: 2.8英寸显示屏, （6）颜色盘: 11个色片+白光;固定图案盘: 17个图案+白光;棱镜: 6棱镜+16棱镜+32棱镜,棱镜可叠加,雾化功能;出光角度: 2.8°;调光: 0—100%机械调光,支持机械频闪和，可调速频闪效果，支持频闪宏功能,镜头组 光学系统,电动对焦,线性放大; （7）采用光电复位系统,当发生误动后,可自动 | 盏 | 16 |
| 7 | 舞台三基色冷灯 | 1、电源电压：AC220V 50/60Hz； 2、功率：220W； 3、色温：3200K； 4、显色指数：Ra≥95； 5、光源：4*55W欧司朗三基色灯管 | 台 | 12 |
| 8 | 调光灯控台 | （1）DMX512/1990标准，512个DMX控制通道。 （2）2个光隔离独立驱动信号输出端口。可抗2000Vrms电气冲击。独立插板结构，容易更换。 （3）可控制32台16通道电脑灯。 （4）带背光的大屏幕LCD显示运行参数。 （5）16个通道推杆，1个速度控制推杆。 （6）1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程序，每程序最多100步。每步速度、渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率控制。 （7）可同时运行4个走灯程序、48个场景，并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 （8）不同种类电脑灯的X/Y由穿梭轮统一控制。 （9）15个环境程序，快速调用不同的场景、走灯、手动运行（提灯）组合。 （10）音乐触发信号源可取自音频线路输入或内置话筒拾音。关机数据保持。 | 台 | 1 |
| 9 | 长线驱动器 | (1)带宽：350MHz(-3 dB)满载；0-10MHz+0.1dB；0-130MHz+6dB到-0.8dB； (2）输入电平范围：0.5-2.0Vp-p，输入输出阻抗：75Ω；每路有独立驱动和资料传输。 （3）功 率：≤15W，信噪比：大于60dB； （4）最大传输距离：2000m(根据不同线缆传输距离有所不同)。 | 台 | 4 |
| 10 | 灯勾 | 铸钢灯勾 | 只 | 350 |
| 11 | 遥控雾机 | 1、工作电压：AC110V 220V/250V 50/60HZ 2、耗电量：500W 。无需预热直接出雾 3、喷出量：20000cu.ff/min 4、带风扇，可调速，带滑轮，油桶容量：2.5L | 套 | 2 |
| 12 | 电源线 | 2*4mm | 卷 | 5 |
| 13 | 舞台照明DMX线缆 | 良好的抗弯曲特性。符合DMX512标准。标称线径:7.9mm;讯道数:4;讯道导体横截面积和构成:0.35(22AWG)mm2/(AGW),44/0.10TA Q'ty/mm;绞距:25mm;绞合外径:3.3 mm；导体：6.0Ω/100m；特性阻抗:110Ω | 卷 | 3 |
| 14 | 金属钢制防火槽式电缆桥架 | 规格100*50*1.2mm | 米 | 300 |
| 15 | 安装配件 | PVC管、镀锌管、连接线，连接头，接插件等满足项目安装需求 | 批 | 1 |
| 16 | 舞台钢结构 | 满足项目安装需求 | 批 | 1 |
| 17 | 安装调试费 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |
| （4）.舞台机械设备 |  |  |  |  |
| 1 | 电动匀速对开大幕 | 匀速对开装置：对开速度0.3m/s，电机功率0.75KW，保护措施：限位保护对开至边沿位置限位保护。 | 套 | 1 |
| 2 | 对开幕轨道跑车 | 满足项目使用需求 | 套 | 4 |
| 3 | 对开幕轨道滑轮 | 满足项目使用需求 | 套 | 12 |
| 4 | 对开幕轨道挂钩 | 满足项目使用需求 | 套 | 60 |
| 5 | 对开幕轨道限位开关及专用辅材 | 满足项目使用需求 | 套 | 1 |
| 6 | 玫红色金丝绒大幕 | 阻燃枣红金丝绒高7M×宽12M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | m2 | 672 |
| 7 | 衬里 | 高7M×宽12M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | m2 | 168 |
| 8 | 金丝绒二幕 | 阻燃枣红金丝绒高7M×宽2.5M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | m2 | 140 |
| 9 | 衬里 | 高7M×宽2.5M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | m2 | 35 |
| 10 | 二道金丝绒横条幕 | 阻燃枣红金丝绒高1.5M×宽21M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | m2 | 126 |
| 11 | 衬里 | 高1.5M×宽21M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | m2 | 31.5 |
| 12 | 金丝绒三幕 | 阻燃枣红金丝绒高7M×宽2.5M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | m2 | 140 |
| 13 | 衬里 | 高7M×宽2.5M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | m2 | 35 |
| 14 | 三道金丝绒横条幕 | 阻燃枣红金丝绒高1.5M×宽21M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | m2 | 126 |
| 15 | 衬里 | 高1.5M×宽21M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | m2 | 31.5 |
| 16 | 电动匀速对开背景幕 | 匀速对开装置：对开速度0.3m/s，电机功率0.75KW，保护措施：限位保护对开至边沿位置限位保护。 | 套 | 1 |
| 17 | 对开幕轨道跑车 | 满足项目使用需求 | 套 | 4 |
| 18 | 对开幕轨道滑轮 | 满足项目使用需求 | 套 | 12 |
| 19 | 对开幕轨道挂钩 | 满足项目使用需求 | 套 | 60 |
| 20 | 对开幕轨道限位开关及专用辅材 | 满足项目使用需求 | 套 | 1 |
| 21 | 驼金色金丝绒背景幕 | 阻燃驼金色金丝绒高7M×宽12M（误差不得超过±1cm）×4折×2块 舞台幕布布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准。 | ㎡ | 672 |
| 22 | 衬里 | 高7M×宽12M（误差不得超过±1cm）×2块布料做浸染式阻燃处理，按照GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分组方法》达到B1级标准 | ㎡ | 168 |
| 23 | 舞台机械 控制箱 | 上下限位控制系统，具有冲顶保护(满足项目使用需求)。 | 套 | 1 |
| 24 | 辅材配件 | PVC管、镀锌管、连接线，连接头，接插件等满足项目安装需求 | 批 | 1 |
| 25 | 安装调试 | 包括以上所有设备的调试安装、所有线材的布线安装施工、模块端接、线路连通性测试、设备安装调试 | 项 | 1 |

### 高速扫描仪

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速扫描仪 | 1.扫描速度：黑白/灰阶/彩色：200 和 300 dpi 时最高可达每分钟≥76页/152个影像 2.扫描技术：双CCD 3.灰度输出位深度为256级（8位）； 4.彩色采集位深度为48位（16×3）；彩色输出位深度为24位（8×3） 5. 操作员控制面板：图形液晶显示屏，配四个操作控制按钮 6.光学分辨率：≥600dpi 7.照明：间接式双白色LED(四根灯管） 8.输出分辨率：100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 dpi 9.最大文档宽度/长度：≥303mm/860mm 10. 长文档模式长度：≥4米 11.最小文档尺寸宽度长度：≥63.5mm（自动进纸）/50mm （手动进纸） 12.纸张厚度和重量：≥34克/平方米到413克/平方米 13. 进纸器：≥220张80克/平方米（20 磅）纸纸张. 可处理小型文档，如身份证、浮雕卡和保险卡，自动升降台进纸器提高了进纸的性能减少不进纸几率。 14.纸张路径：双走纸通道，U型通道和直通道； 15.重张检测：具备超声波技术，智能文档保护 16.连接：USB 2.0（兼容USB 3.0），提供USB 3.0连接线 17.电力需求：100-240 伏，50/60 赫兹 18.耗电量：成像：<75瓦特 19.休眠模式：<4.5 瓦特 关闭：< 0.5 瓦 20.支持的操作系统支持的操作系统：Windows XP、Windows 7（32 和 64 位）Windows 8（32 和 64 位）、Windows 8.1（32 和 64 位）、Linux Ubuntu 14.04 (LTS)**（32 和 64 位） | 台 | 2 |

### 校园网络安全

| 序号 | 设备名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 1．1U机箱，5个千兆电口；防火墙吞吐率1000M，并发连接数50万；含IPSEC VPN模块，可扩展SSL VPN模块； 2．产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用多核多平台并行处理特性；安全操作系统采用冗余架构（需提供操作界面截图佐证），出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项； 3．支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式。 4．支持链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 5．支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡（需提供操作界面截图佐证）。 6．提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查，并且可在WEB界面显示检测结果：红色为冗余策略，绿色为冲突策略；（需提供操作界面截图佐证及国家权威机构出具的策略冲突检测技术证明文件） 7．内置防代 理功能，防止网络用户通过代 理主机实现攻击、避免计费等行为；（需提供操作界面截图与第三方技术证明文件佐证） 8．支持基于IPv6的病毒防御、入侵防御、URL过滤、ADS、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤、邮件安全等； 9．支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 10．内置文件过滤引擎，支持HTTP/FTP/SMTP/POP3等标准协议进行检测，识别可执行文件、office文件、视频文件、图片文件、帮助文件、压缩文件、数据文件等超过50种文档类型的文件过滤。 11．★具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL4+级别，需提供相关证书复印件。 12．本次采购防火墙产品应该是被广泛应用的成熟产品 13．★厂商具备通信网络安全服务能力（网络安全风险评估、网络安全应急响应服务、网络安全培训、网络安全设 计与集成）二级资质，需提供相关证书复印件。 | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1．硬件要求：1U机箱，6个千兆电口，不支持bypass；日志存储空间500GB；含一年系统版本升级、网站知识库及应用知识库升级许可。 2．支持路由模式、网桥模式、旁路模式；支持基于源、目的IP地址的策略路由，支持基于4层服务的策略路由。 3．支持防DDos攻击、支持ARP防欺骗；支持4出口以上的多链路负载均衡；支持基于轮询的多链路负载均衡算法。 4．支持基于内网、外网的 IP地址/IP地址范围/IP子网/地址簿/用户组进行带宽控制和流量阻断；必须支持基于四层服务和根据特征识别的七层服务进行带宽控制和流量阻断。 5．支持对各服务分类统计，实时查看服务组TOP排行流量监控图；必须支持分时段对设备资源，包括 CPU使用率、内存使用率、活跃会话数、在线用户数等息进行统计分析；支持分时段对物理接口的收发的流量、速率等进行统计分析。 6．支持自动/手动报表导出功能。可导出为 Excel或HTML或PDF格式文件。可将报表作为附件发送邮件到指 定邮箱。 7．具备即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网。 8．支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于轮循、主备、哈希、广播、802.3ad、发送自适应、双向自适应等等多种负载方式。 9．支持网页关键字、URL过滤；支持文件传输、邮件、IM等类型过滤；支持所有访问的会话日志记录，包括: 源 IP、目的 IP、协议类型、七层应用名 称、源端口、目的端口、是否进行 NAT 转换(可显示转换后的 IP 和端口)、会话产生的时间和会话持续时间 。 10．支持可记录基于个人的行为监控，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录（详细内容、附件）、FTP登录信息/上传记录/下载记录。 11．★11.为保证项目服务质量和保证所投产品具备开发与改进能力，生产厂家应具备CMMI成熟度五级资质，TL9000质量认证证书，ISCCC信息安全服务资质认证证书（一级应急处理服务）；国家信息安全测评信息安全服务资 质证书（安全工程类二级）。 | 台 | 1 |
| 3 | 安全网关 | 1、标准1U设备，非X86多核硬件体系架构，固化千兆电口≥8个，千兆光口 ≥2个， 2个USB口； 2、内存≥2G，并可配置1TB硬盘； 3、典型配置吞吐量≥1.5GB，用户规模≥500终端； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡； 5、为满足数据包按照用户指 定的策略进行转发，必须支持策略路由，如：一个策略可以指 定从某个网络发出的数据包只能转发到某个特定的接口； 6、为满足增量（补盲）网络下实现，行为/流控/认证/VPN 等等需求 7、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能。 8、设备能够发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为。 9、能够实时看到各级流控策略的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、启用状态等。 10、支持通过抑制P2P流量，能够有对P2P软件进行限速从而避免流量浪费，提升外网带宽利用率。 11、为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供200路免费SSL VPN接入授权； 12、为了可以对全网设备进行统一的可视化集中管理，要求所投路由设备支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，实时反馈CPU内存情况，远程配置等，要求实配网管平台。 13、为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品 牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件。 14、为保证设备在不同应用场景达到最佳使用效果，要求设备支持一键化的场景网优功能，且场景数目不得低于五个。 | 台 | 1 |
| 4 | 智慧电源控制平台 | 1、主板采用工业级高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台； 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路插座接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧安全控制管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电安全智能化管理。 4、控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、1路独立RJ45转485接口、1路RJ45管理口、1路USB3.0接口（提供该设备以上端口实物照片），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。USB3.0接口可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集； 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧安全控制管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有≥1.5寸LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电流、电压做实时显示总查询情况。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：最新国标电源输出5孔插座口≥10个、千兆RJ45网络接口≥8个、USB3.0接口≥1个、面板≥1.5寸的显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小为标准19英寸1U机架式，尺寸≤≤440MM*270MM*45MM。同时上面所提到的每项指标功能要求必须逐条对应满足； | 台 | 1 |

注：有关以上规格尺寸等固定数值允许±2%偏离（若招标文件技术参数中有另行规定的，则按照招标文件技术参数要求执行）

★本项目现场演示规定投标人需自行提供演示所需设备，评标现场未能提供演示视为无效投标处理：①投标人现场演示所需的软硬件（智慧校园平台、“多功能厅中品目23电源时序器”、大会议室多媒体系统中“序号6安全保护设备”）设备应自备，为确保设备的顺利运行，演示现场仅向投标人提供场所。②现场演示（整体演示时间不能超过20分钟，所需的演示设备自行准备，须提供现场设备演示，不得使用PPT、图片、视频演示，否则专家有权按照不利于投标人的内容进行认定。）③投标人按照要求分别进行现场演示，超过20分钟的评标委员会将现场要求投标人停止演示。拟派出的现场演示人员须提供身份证原件及复印件、法定代表人授权书。④若本次招标需复核或重新评审，评标委员会对现场演示不作再次评审，现场演示评审结果不作更改。

(二) 合同包2技术和服务要求

中标人需按照国家《信息化工程监理规范》的要求对福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目提供全过程的信息化监理服务：

1、关于项目的咨询意见：对项目建设合同的签订和建设中遇到的问题提供咨询意见。

2、监督实施方案：监督项目实施方制定实施建设方案；对建设过程中需求变更的协助业主进行总体把握和评估，以确保满足业主使用要求；协调项目实施方和业主，确保建设工作顺利进行。

3、根据进度，对建设质量、建设投资、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理进行综合监理：

(1)承担设备验收工作，对设备符合性、完好性和配置完整性负责。

(2)通过现场监督、定期检查审核、技术测试等手段对建设过程进行质量控制。

(3)按照预定计划对建设进度进行有效控制。

(4)按照合同对投资总额进行有效控制。

(5)对项目实施过程中的知识产权和信息安全进行有效控制。

(6)主持协商计划变更，调解合同争议，必要时代表建设方提出索赔建议与方案。

(7)审核实施方提供的资料的真实性、完整性、规范性和符合性。

(8)协助业主组织项目验收工作。

(9)检查实施方承诺的人员技术培训计划落实情况。

(10)协助业主制定系统运行管理制度。

(11)在维护期内定期或不定期对项目进行质量检查，督促实施方按合同要求进行维护。

(12)编写监理总结报告，向业主提交监理文档。

4、监理文档要求

在本项目建设的各个阶段，对所产生的、面向信息系统工程项目管理业务的信息进行收集、传输、加工、储存、维护、使用和整理，协助建设单位建立信息管理制度，接收信息系统工程信息资料，对这些资料进行规整、保管和使用，产生包括总体方案、技术方案、实施细则、监理周报、监理月报、专项监理报告、验收报告、总结报告等完整的总控类文档、监理实施类文档和回复(批复)类文档。

(三) 合同包3技术和服务要求

1.系统测试服务具体内容及要求包含但不仅限以下内容：

（1）功能测试：通过进行适合性、准确性、互操作性、一致性、安全保密性等测试，验证已完成开发的应用系统是否达到设 计的要求。

（2）效率测试：通过对已完成的应用系统，监控并发数、响应时间、资源利用率、吞吐量、成功率等参数进行测试，验证被测项目是否得到良好的数据传输、应用访问性能要求。测试方式包括：稳 定性测试、负载测试、压力测试。

（3）其它测试内容：包括可靠性、易用性、维护性、可移植性、用户文档集等方面。

2.安全测评服务具体内容及要求

中标人在报送福州高新区第一中学（闽侯三中）智慧校园（一期）建设项目安全测评前，需按照《信息系统安全等级保护基本要求》，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、制度管理等角度。根据专家定级后的安全保护等级，按照相应安全保护的标准和要求，提供安全测评的前期准备、咨询等服务（含安全等级测评所需资料、文档的提供）。在收到所需的技术资料和具备工作环境后的30个工作日内完成安全等级测评服务。

2.1、安全测评服务范围

（1）物理安全：对物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等方面。

（2）网络安全：对网络安全的结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、网络设备防护、恶意代码防范等方面进行现场测试。

（3）主机安全：对所采用的操作系统和数据库的信息系统进行身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、资源控制、剩余信息保护等方面的测试。

（4）应用安全：对应用系统的身份鉴别、访问控制、安全审计、通信完整性、通信保密性、软件容错、资源控制、剩余信息保护、抗抵赖性等方面进行安全测试。

（5）数据安全及备份恢复：对信息系统的数据完整性、数据保密性和备份和恢复等方面。

（6）安全管理制度：对信息系统的管理制度、制定和发布、评审和修订等方面。

（7）安全管理机构：对岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合 作、审核和检查等方面。

（8）人员安全管理：对信息系统的人员录用、人员离岗、人员考核、安全意识教育和培训、外部人员访问管理等方面。

（9）系统建设管理：对系统定级、安全方案设 计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、安全服务商选择、系统备案、等级测评等方面。

（10）系统运维管理：对环境管理、资产管理、介质管理、设备管理、监控管理和安全管理中心、网络安全管理、系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理等方面。

★3、根据公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室联合文件《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字〔2004〕66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）文件精神。投标人须具备福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）文件要求的安全等级测评服务资格，或出具本项目能够得到福建省发改委、福建省公安厅、福建省保密局联合文件《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（闽发改高技【2008】675号）要求的安全等级测评服务承担机构对本项目进行安全等级测评服务的相关承诺证明材料，投标人需出具相关承诺证明，并对本项目安全等级测评服务作出承诺，未出具相关证明材料和承诺的按无效标处理。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

1、交付地点：福建省福州市闽侯县福州高新区第一中学

2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货

3、交付条件：本项目为交钥匙工程，合同签订后三个月内安装、调试、验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统测试和安全测评合格后，组织5位专家验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 设备进场，并经监理确认后，中标人提交发票，采购人15个工作日内支付 |
| 2 | 40 | 终验合格后，中标人提交发票，采购人15个工作日内支付 |
| 3 | 5 | 终验合格后，正常运行满一年，中标人提交发票，采购人15个工作日内支付 |
| 4 | 5 | 质保期满后，中标人提供发票，采购人15个工作日内支付 |

包：2

1、交付地点：福建省福州市闽侯县福州高新区第一中学

2、交付时间：合同签订后 (90 ) 天内交货

3、交付条件：本项目为交钥匙工程，合同签订后三个月内按照招标文件要求验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统测试和安全测评合格后，组织5位专家验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同生效后15个工作日内 |
| 2 | 70 | 项目终验合格后 |

包：3

1、交付地点：福建省福州市闽侯县福州高新区第一中学

2、交付时间：合同签订后 (90) 天内交货

3、交付条件：本项目为交钥匙工程，合同签订后三个月内按照招标文件要求验收合格

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 系统测试和安全测评合格后，组织5位专家验收 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同生效后15个工作日内 |
| 2 | 70 | 项目终验合格后 |

合同包一：

8、售后 服务

8.1中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，所有硬件设备至少提供五年免费保修服务，所有软件产品至少提供五年免费保修服务，技术参数有要求或具体货物及配件如厂家、国家有更长质保期规定的从其规定，3个月内出现质量问题立即更换产品。在质量保证期内出现属本次新采购设备质量问题，中标人免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换。为了能保证及时响应售 后 服务各项内容，须提供售 后 服务联系人，联系电话。质保期结束后，中标人仍应负责提供终身服务且所提供的备品配件价格不得高于本次投标单项报价。同时投标人在投标时须承诺派一名驻点工程师常驻在高新区第一中学进行系统维护工作两年（时间由设备验收之日起计算）。每周5×8小时，驻点维护人员必须责任心强，爱岗敬业。

8.1.1关于驻点人员要求

（1）供应商必须保证所派人员在合同有效内保持稳定，未经学校允许，不得随意更换任何项目中在用的外派人员，所派人员应做到专人专责，公司对所派人员进行必要的培训和支持，在项目期间不得安排所派人员不得从事与本校项目无关工作。

（2）校方在项目实施期间对驻点服务人员进行考核。驻点服务人员应严格遵守学校的工作制度和考勤制度，驻点服务人员如因业务能力欠缺、工作中考核不达标、遭到客户投诉、擅自离岗等情形，中标公司有责任对其进行教育，督促其改正；如果一周内未有改善，校方有权要求调换人员或者将该人员退回，因调换人员、培训、工作交接等原因影响正常业务的开展，驻点服务时间顺延。

（3）驻点服务人员按照学校要求在指定的场所进行工作，工作中使用的电脑等办公设备须中标人自备。驻点服务人员必须听从校方工作安排，做好学校信息化相关工作，保质保量按时完成所布置的任务，定期上报工作任务完成情况给校方。

（4）项目实施期间驻点服务人员的工资、奖金、社保待遇、加班费、交通费、各种补贴以及其他福利待遇等由中标单位负责，校方不与中标单位驻点服务人员个人发生任何经济关系。

（5）驻点服务人员必须遵守校方的规章制度及相应的考核办法，每季度公布考核成绩，若考核不合格，采购人有权扣除中标人1万元违约金，在项目实施期满离开校方之前，全部移交归还校方。

8.2在质量保证期内产品使用发生故障时，所有产品必须保证365天*24小时故障维护，中标人在接到采购人故障通知后，响应时间为2个小时，6小时内到达现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且12小时无法排除故障的，维修时间超过24小时的，则应提供同等配置的备用新的产品以保证用户正常使用。在质量保证期内出现产品质量问题，用户则有权要求免费更换产品，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。在保修期内，维修次数每个月大于3次的，则需要更换新的产品。若维修点的检修人员不能排除设备故障时，中标人负责由设备生产厂家派技术人员到现场解决问题，其费用由中标人自行负责。同时应免费提供质量保证期内系统所需的零配件及附件。

8.3所投产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算，软件部分终生免费提供，系统软件若有升级,中标人须免费为采购人提供升级服务。

8.4质量保修期结束后，中标人应提供终身有偿售 后 服务，进行定期维护和修理，更换零配件时只收取零配件的成本费,不收人工服务费。

8.5投标人可视自身能力，在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.6投标人在投标文件中必须对质保期和售 后 服务作出承诺，包括但不限于招标文件内容，但包括不限于以上第8.1条款-第8.5条款的内容。未作出响应并承诺,视为无效投标。

9、违约责任

9.1投标供应 商中标 后，如果有以下情形的，均视为中标人违约，采购人有权不予签订合同，如果已经签订合同的则合同自动解除，并报政府采购监管部门予以处置。且中标人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿。

9.1.1投标供 应商中标 后，如果因中标供应 商原因不按规定无法按时与采购人签订供货合同的；

9.1.2在签定采购供货合同之后，中标供应 商要求解除合同的；

9.1.3签定合同后不履行其投标承诺的；

9.2因中标人原因发生重大安全、质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留中终止合同的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.3若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.4中标人要保证安装的设备安全运行，因安装的原因造成采购人单位工作人员或其他人员受伤害的由中标人负全责。

9.5本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在招标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人保留终止合同的权利，并报上级行政主管部门，对采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。

9.6本项目建设要求中 标人所提供的设备及服务须满足附件一《福建省中小学智慧校园建设标准》，本项目有涉及部分考核必须满分。

9.7中标人逾期交货(包括整修、返工、补交或由需方提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等)的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金。

9.8驻点服务人员未遵守校方的规章制度，季度考核不合格，中标人须支付1万元违约金。

9.9在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

投标人需承诺能够做到上述九项条款要求，否则视为无效投标。

10、安装、调试、验收要求：

10.1供货

10.1.1中标人必须能按照合同的规定，准时足额提供设备、配件、材料及工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装、运输及安装。

10.1.2中标人在中标 后应立即组织有关技术人员到安装现场勘察，确保所有货物能符合现场安装要求，满足项目使用需要，辅材数量不足时，投标人须自行承担，招标人按照投标报价进行结算，不再额外支付其他辅材费用。

10.2安装调试

由中标人负责在采购人指 定地点现场验收到货设备并派技术人员到现场进行免费安装、调试及运行，直至验收合格(附验收报告)，由采购单位签字确认；中标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试等进度计划。安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。投标人须在投投标文件中承诺所投设备能与学校原广播系统、网络系统兼容，否则视为无效投标。

10.3验收要求

10.3.1验收标准：设备按厂家产品验收标准(含生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等)、设 计施工图纸(如有)及招标文件要求进行验收。产品质量达到设 计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

10.3.2验收程序：货物验收分为卖方出厂检验、初步检验、安装调试检验及最终验收。

a.出厂检验

中标人在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标人应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合10.3.1验收标准的要求。

b.初步验收：

货物到达后，采购人会同有关部门进行基本质量和数量的初步验收(但不作为最终合格的保证)，经初步验收达到合同规定的要求。

c.安装调试检验

货物经初步验收达到合同规定的要求后，中标人应对本项目设备进行安装和调试。安装完成后由采购人会同有关部门进行安装调试检验。安装调试检验过程，中标人应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定。检验记录应真实并提供给采购人。

d.最终验收

中标人自检后，中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收(严格按招标文件设定的技术参数和要求逐项检验，中标人不得以市场行规或无依据的允许误差为理由)，验收结果应符合招标文件的要求和采购人使用要求。

11、技术培训

中标供 应商应结合设备安装、调试等阶段，派人员上门安装，同时对采购人的技术人员就有关系安装、维护、操作等方面进行现场技术培训（该费用含在投标报价内），使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

（1）投标人提供的培训应包括平台技术培训和平台操作使用培训等，确保在平台正式上线前完成相应培训工作。

（2）投标人应对采购人系统管理人员进行全面的数据库与系统管理、故障处理、日常维护等培训工作。当系统出现一般性问题时，采购人技术人员应能诊断和处理。

（3）投标人应对采购人及有关部门的操作人员进行操作使用培训，使操作人员能够正常操作和使用系统提供的各项功能。

（4）培训教材应主要使用简体中文；为进行有效的技术交流，所有培训教员必须具备熟练的中文会话和书写能力。投标人应提供培训用的系统使用文档、操作手册等培训材料。

（5）投标人对系统管理人员、操作人员的培训内容应包括应用系统的设 计、部署、管理、维护等内容。

（6）投标人应提出本项目的具体培训计划（包括时间、地点、内容、人数等）。

合同包二

8、监理工作验收的范围

①监理服务内容的验收；

②监理文档的验收；

③监理人员工作量（出勤情况）验收。

④编写监理总结报告，向采购人提交监理文档。

9、项目测试及管理信息系统要求

配合采购人选择应用软件测试单位，对项目进行必要的测试，并审核测试单位提供测试报告。

10、安全与保密要求

10.1成交人中 标后应与采购人签订正式保密协议与安全协议，成交人所有参加服务人员均与采购人签订保密协议与安全协议，并在工作中坚持保密原则，确保成交人及其员工严格规范执行各项保密制度，杜绝任何泄密事件的发生。

10.2合同双方的任何一方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要从对方所获得的、有关对方和或属于对方的秘密信息，未经对方同意，不得泄露给任何第三方。

10.3任何一方因为本工程需要，向对方透露有关资料或信息且认为是其商业秘密需要保密时，应事先予以声明。

10.4上述商业秘密信息的获取方只能将该信息用于服务于本工程，而且只能由相应的工程技术人员使用。

10.5获取对方商业秘密的一方，应当采取适当有效的方式保护所获取的商业秘密；除非由对方的书面许可，或该信息已被对方认为不再是商业秘密，或已在社会上公开，该所获取的商业秘密应当永久不得对外透露。

10.6成交人承担保密义务和责任，成交人要与建设单位签署保密协议。

11、违约责任

11.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人应承担中标金额30%的违约金，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

11.2在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，成交人应承担中标金额30%的违约金，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

11.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

11.4成交人未履行磋商文件、响应文件和合同约定的监理义务的，经采购人书面限期催告后仍未履行的，采购人有权单方解除合同不再支付费用，成交人应返还未履行部分的监理服务费，并应承担中标金额30%的违约金。对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

11.5在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。未及时支付的，采购人有权在未付款项中直接扣减成交人应付的违约金和费用。

12、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应 商签订合同时，由双方另行协商订立。

合同包三

8、安全等级测评报告

8.1、项目建设完成后，中标人对该信息系统进行安全等级保护测评与安全风险评估，所产生的一切费用均由中标人支付。如发现不足，投标人需无条件满足采购人需求进行整改，直至整改至采购人满意为止。

8.2、在收到所需的技术资料和具备工作环境后的三十个工作日内完成等级测评与风险评估，根据项目验收要求，并依据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239）、《信息安全风险评估规范》，提交安全等级保护测评报告，并最终通过信息系统安全等级保护测评。

9、项目质量要求

9.1项目实施基本要求

1）投标人应对了解到的信息保密，并提供书面保密承诺。

2）投标人应在项目现场实施周期内，成立项目实施小组，安排包括项目经理和核心技术人员的小组人员完成项目服务。

3）投标人应在整改过程中提供必要的技术支持。

4）投标人按照采购人规定的工作内容及进度完成系统检测项目工作。

9.2质量要求

1）软件测试报告及内容及安全等级保护测评报告的数据应准确、完整、客观、公正；

2）测试测评服务质量至少应符合国家及行业的相关要求，且技术评测结果及报告必须提交最终用户确认。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1招标文件有要求所投产品须提供国家强制性要求或认证证明材料（如3C、信息安全产品等）的，按招标文件要求提供。招标文件未要求提供证书但所投产品属于国家强制性要求或认证（如3C、信息安全产品等）的，投标人可提供有效证书复印件或提供所投产品满足国家强制性要求（如3C、信息安全产品）的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则视为无效投标。

2.2根据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品{具体品目以《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注为准}，其他品目为政府优先采购的节能产品。若投标人所投产品属于政府强制节能产品的，在投标时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                  乙方：

住所：                  住所：

单位负责人：               单位负责人：

委托代理人：               委托代理人：

联系方法：                联系方法：

开户银行：                开户银行：

账号：                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：          身份证号：             手机：

投标人代表：          身份证号：              手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  ……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件

- 附件二 高新一中点位图A1 PDF.zip

- 附件一：福建省中小学智慧校园建设标准.doc